Nazwa przedmiotu:

Współczesne Siłownie Cieplne

Koordynator przedmiotu:

dr inż Adam Smyk

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

ML.NS725

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2017/2018

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych 47 , w tym:
a) udział w wykładach - 30 godz.,
b) udział w ćwiczeniach - 15 godz.,
c) konsultacje - 2 godz.
2) Praca własna studenta - 30 godz., w tym:
a) realizacja zadań domowych - 15 godz., 
b) bieżące przygotowywanie się do zajęć, studia literaturowe - 10 godz.,
c) przygotowywanie się do kolokwium zaliczeniowego - 5 godz.
Razem - 77 godz. - 3 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,9 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych 47 , w tym:: 
a) udział w wykładach - 30 godz.,
b) udział w ćwiczeniach - 15 godz.,
c) konsultacje - 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

-

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wiedza z wymiany ciepła, termodynamiki i teorii maszyn cieplnych oraz na temat głównych urządzeń stanowiących wyposażenie siłowni cieplnych, w tym: kotłów, turbin, pomp, wymienników ciepła i skraplaczy energetycznych, generatorów. Wskazana wiedza z podstaw rachunku dyskonta (efektywności inwestycji).

Limit liczby studentów:

50

Cel przedmiotu:

Zdobycie umiejętności wiązania współpracy głównych urządzeń w ramach obiegu cieplnego siłowni oraz  nauczenie sposobu analiz układów cieplnych siłowni i ich oceny termodynamicznej i ekonomicznej, a także podstawowe przygotowanie do  projektowania i eksploatacji siłowni.

Treści kształcenia:

Rola energii w gospodarce oraz uwarunkowania zmiany zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło. Zasoby  światowe i krajowe oraz charakterystyka paliw. Siłownie cieplne w kraju i na świecie. Czynniki robocze i układy cieplne siłowni. Układy cieplne  współczesnych bloków kondensacyjnych i ciepłowniczych.. Sposoby podwyższania sprawności S.C. Charakterystyki obciążeń. Wskaźniki energetyczne i ekonomiczne oceny pracy  S.C. Dobór głównych urządzeń S.C. Skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej. 
Obliczenia cieplno-przepływowe - dla warunków projektowych i w zmienionych warunkach pracy.  Układy pomocnicze: gospodarka paliwowa, usuwanie odpadów, gospodarka wodna, potrzeby własne. Plan generalny i kompozycja budynku głównego S.C. Kierunki rozwoju  siłowni cieplnych – nowe technologie  S.C, wzrost parametrów pary i sprawności urządzeń i podukładów.

Metody oceny:

Metody oceny: Prace domowe - zadania obliczeniowe i opisowe (40%). Kolokwium zaliczające (60%). Praca własna: np. projekt, podczas którego studenci powinny zaprojektować i zestawić prosty układ cieplny bloku kondensacyjnego lub bloku ciepłowniczego i dokonać oceny termodynamicznej (sprawność, jednostkowe zużycie ciepła) i ekonomicznej (NPV, jednostkowy koszt wytwarzania).

Egzamin:

nie

Literatura:

Zalecana literatura:
 1. Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie, WNT Warszawa.
 2. Chmielniak T.: Technologie energetyczne. WNT Warszawa.
 3. Andrzejewski S.: Podstawy projektowania siłowni cieplnych. WNT Warszawa. 
Dodatkowa literatura:
1. P.K.Nag: Power Plant Engineering. McGraw-Hill Offices 2008.
2. J. Paska: Ekonomika w elektroenergetyce. OWPW, Warszawa, 2007. 
3. Materiały dostarczone przez wykładowcę.

Witryna www przedmiotu:

www.itc.pw.edu.pl

Uwagi:

1. Przedmiot jest podsumowaniem i rozwinięciem wiedzy dotyczącej wszystkich maszyn i urządzeń siłowni oraz wiedzy ekonomicznej uprzednio zdobytej przez studenta. Stąd podział na 2 godz. wykładu i 1 godz. ćwiczeń, w tym komputerowych z wykorzystaniem oprogramowania.
2. Limit grupy 50 osób  umożliwia zorganizowanie ćwiczeń oraz  wyjazdu do krajowych nowoczesnych elektrowni i/lub elektrociepłowni, realizowany od wielu lat.

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NS725_W1:

Zna podstawowe układy cieplne elektrowni kondensacyjnych i elektrociepłowni oraz rolę głównych urządzeń bloku w tych układach.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_W1:

Zna podstawowe układy cieplne elektrowni kondensacyjnych i elektrociepłowni oraz rolę głównych urządzeń bloku w tych układach.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_W1:

Zna podstawowe układy cieplne elektrowni kondensacyjnych i elektrociepłowni oraz rolę głównych urządzeń bloku w tych układach.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W31

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_W2:

Zna główne układy technologiczne siłowni cieplnych i ich rolę w pracy siłowni.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W05

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_W2:

Zna główne układy technologiczne siłowni cieplnych i ich rolę w pracy siłowni.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_W3:

Zna definicje głównych wskaźników służących do określania efektywności energetycznej siłowni cieplnych,	 w tym: sprawności energetycznej, jednostkowego zużycia ciepła, a dla układów skojarzonych także -PES tj. oszczędność energii pierwotnej oraz potrafi je obliczyć.

Weryfikacja:

Kolokwium, prace domowe.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_W3:

Zna definicje głównych wskaźników służących do określania efektywności energetycznej siłowni cieplnych,	 w tym: sprawności energetycznej, jednostkowego zużycia ciepła, a dla układów skojarzonych także -PES tj. oszczędność energii pierwotnej oraz potrafi je obliczyć.

Weryfikacja:

Kolokwium, prace domowe.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W13

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_W3:

Zna definicje głównych wskaźników służących do określania efektywności energetycznej siłowni cieplnych,	 w tym: sprawności energetycznej, jednostkowego zużycia ciepła, a dla układów skojarzonych także -PES tj. oszczędność energii pierwotnej oraz potrafi je obliczyć.

Weryfikacja:

Kolokwium, prace domowe.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_W3:

Zna definicje głównych wskaźników służących do określania efektywności energetycznej siłowni cieplnych,	 w tym: sprawności energetycznej, jednostkowego zużycia ciepła, a dla układów skojarzonych także -PES tj. oszczędność energii pierwotnej oraz potrafi je obliczyć.

Weryfikacja:

Kolokwium, prace domowe.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W28

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_W4:

Zna formuły służące do określania kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz kryteria ekonomicznej oceny efektywności budowy elektrowni i elektrociepłowni (NPV, NPVR, IRR) i potrafi je obliczyć.

Weryfikacja:

Kolokwium, praca domowa.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W28

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_W4:

Zna formuły służące do określania kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz kryteria ekonomicznej oceny efektywności budowy elektrowni i elektrociepłowni (NPV, NPVR, IRR) i potrafi je obliczyć.

Weryfikacja:

Kolokwium, praca domowa.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W31

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_W4:

Zna formuły służące do określania kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz kryteria ekonomicznej oceny efektywności budowy elektrowni i elektrociepłowni (NPV, NPVR, IRR) i potrafi je obliczyć.

Weryfikacja:

Kolokwium, praca domowa.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W32

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NS725_U1:

Potrafi korzystać z literatury przedmiotu w tym: książek, publikacji wyników badań naukowych, czasopism i baz danych z Internetu w obszarze elektroenergetyki i ciepłownictwa.

Weryfikacja:

Kolokwium, prace domowe.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_U1:

Potrafi korzystać z literatury przedmiotu w tym: książek, publikacji wyników badań naukowych, czasopism i baz danych z Internetu w obszarze elektroenergetyki i ciepłownictwa.

Weryfikacja:

Kolokwium, prace domowe.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_U1:

Potrafi korzystać z literatury przedmiotu w tym: książek, publikacji wyników badań naukowych, czasopism i baz danych z Internetu w obszarze elektroenergetyki i ciepłownictwa.

Weryfikacja:

Kolokwium, prace domowe.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U11

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_U1:

Potrafi korzystać z literatury przedmiotu w tym: książek, publikacji wyników badań naukowych, czasopism i baz danych z Internetu w obszarze elektroenergetyki i ciepłownictwa.

Weryfikacja:

Kolokwium, prace domowe.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_U1:

Potrafi korzystać z literatury przedmiotu w tym: książek, publikacji wyników badań naukowych, czasopism i baz danych z Internetu w obszarze elektroenergetyki i ciepłownictwa.

Weryfikacja:

Kolokwium, prace domowe.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_U2:

Potrafi określić efektywność energetyczną obiegu cieplnego siłowni, w tym: sprawność i jednostkowe zużycie ciepła w bloku kondensacyjnym.

Weryfikacja:

Zadanie domowe.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U05

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_U2:

Potrafi określić efektywność energetyczną obiegu cieplnego siłowni, w tym: sprawność i jednostkowe zużycie ciepła w bloku kondensacyjnym.

Weryfikacja:

Zadanie domowe.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_U2:

Potrafi określić efektywność energetyczną obiegu cieplnego siłowni, w tym: sprawność i jednostkowe zużycie ciepła w bloku kondensacyjnym.

Weryfikacja:

Zadanie domowe.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_U3:

Potrafi obliczyć jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej oraz wskaźniki ekonomiczne: NPV, NPVR, IRR bloku energetycznego.

Weryfikacja:

Zadanie domowe II.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_U3:

Potrafi obliczyć jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej oraz wskaźniki ekonomiczne: NPV, NPVR, IRR bloku energetycznego.

Weryfikacja:

Zadanie domowe II.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_U3:

Potrafi obliczyć jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej oraz wskaźniki ekonomiczne: NPV, NPVR, IRR bloku energetycznego.

Weryfikacja:

Zadanie domowe II.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_U4.:

Potrafi określić i analizować rolę poszczególnych urządzeń i układów technologicznych siłowni oraz ich wpływ na sprawność i efektywność ekonomiczną.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_U4.:

Potrafi określić i analizować rolę poszczególnych urządzeń i układów technologicznych siłowni oraz ich wpływ na sprawność i efektywność ekonomiczną.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_U4.:

Potrafi określić i analizować rolę poszczególnych urządzeń i układów technologicznych siłowni oraz ich wpływ na sprawność i efektywność ekonomiczną.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_U4.:

Potrafi określić i analizować rolę poszczególnych urządzeń i układów technologicznych siłowni oraz ich wpływ na sprawność i efektywność ekonomiczną.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_U5:

Potrafi określić korzyści energetyczne i ekonomiczne skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, w tym: oszczędność energii pierwotnej oraz jednostkowy zdyskontowany koszt wytwarzania ciepła w EC.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_U5:

Potrafi określić korzyści energetyczne i ekonomiczne skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, w tym: oszczędność energii pierwotnej oraz jednostkowy zdyskontowany koszt wytwarzania ciepła w EC.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS725_U5:

Potrafi określić korzyści energetyczne i ekonomiczne skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, w tym: oszczędność energii pierwotnej oraz jednostkowy zdyskontowany koszt wytwarzania ciepła w EC.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U22

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1_WSC:

Potrafi pracować w grupie i wspólnie analizować uzyskane wyniki

Weryfikacja:

Zadanie domowe II

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka KS1_WSC:

Potrafi pracować w grupie i wspólnie analizować uzyskane wyniki

Weryfikacja:

Zadanie domowe II

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka KS1_WSC:

Potrafi pracować w grupie i wspólnie analizować uzyskane wyniki

Weryfikacja:

Zadanie domowe II

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_K06

Powiązane charakterystyki obszarowe: