Nazwa przedmiotu:

Fundamentowanie specjalne

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Stanisława Garwacka-Piórkowska/starszy wykładowca

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla specjalności (KB)

Kod przedmiotu:

BN2A_07

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 10h; Projekt 10h;
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 20h;
Przygotowanie do zaliczenia 5h;
Przygotowanie do kolokwium 20h;
Wykonanie projektów 10h;
Razem 75h = 3 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 10h; Projekty - 10h; Razem 20h = 0,8 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Projekt 10h;
Przygotowanie do zaliczenia 5h;
Wykonanie projektów 10h;
Razem 25h = 1 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 10h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 10h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Fundamentowanie

Limit liczby studentów:

Wykłady: min. 15; Projekty: 10 - 15.

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami fundamentowania i zabezpieczania głębokich wykopów stosowanymi dla obiektów realizowanych w zwartej zabudowie i z rozbudowaną częścią podziemną. Celem nauczania w ramach tego przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności projektowania obudowy głębokich wykopów i fundamentów specjalnych typu: nowoczesne pale, studnie fundamentowe i ściany szczelinowe.

Treści kształcenia:

W1 - Przegląd norm dotyczących specjalistycznych robót geotechnicznych.                                                           
W2 - Nowoczesne techniki palowania. Sposoby zwiększania nośności pali.                                                                 
W3 - Projektowanie fundamentów na palach przy złożonym układzie obciążeń. Metody wyznaczania sił w palach. Metody oceny nośności pali. Metody obliczania  osiadań pali pojedynczych i pracujących w grupie.                                   
W4 - Podział  konstrukcji oporowych. Zasady projektowania ścian oporowych płytowo-katowych.                                 
W5 - Ściany szczelinowe. Metody budowy kondygnacji podziemnych w ścianach szczelinowych. Schematy statyczne ścian.                                                           
W6 - Inne metody obudowy głębokich wykopów. Palisady z pali. Ścianki szczelne i sposoby ich podparcia. Zasady projektowania obudów. Zastosowanie ścianek szczelnych w konstrukcjach stałych.                                                
W7 - Kotwie gruntowe. Technologia wykonywania i zasady projektowania.                                                               
W8. Studnie fundamentowe. Zasady projektowania studni fundamentowych jako fundament i jako budowla podziemna.
P1 - Zaprojektowanie ściany oporowej płytowo-kątowej:       
a) określenie parametrów geotechnicznych dla zasypki         i podłoża gruntowego, b) wyznaczenie obciążeń działajacych na ścianę oporową,    c) sprawdzenie stanów granicznych nośności podłoża gruntowego,                                                                    
d) sprawdzenie stanów granicznych konstrukcji: obliczenie momentów zginających i potrzebnego przekroju zbrojenia.    
P2 - Zaprojektowanie ścianki szczelnej utwierdzonej w gruncie:                                                                          
a) określenie parametrów geotechnicznych,                       
b) wyznaczenie jednostkowych wartości sił parcia i odporu gruntu,                                                                            
b) obliczenie wypadkowych sił parcia i odporu,                    
c) wyznaczenie potrzebnej głębokości wbicia ścianki szczelnej,                                                                       
d) obliczenie maksymalnego momentu zginającego ściankę, 
e) dobór przekroju ścianki szczelnej.                                 
P3 - Zaprojektowanie ściany szczelinowej jednokrotnie kotwionej:                                                                        
a) określenie parametrów geotechnicznych,                       
b) wyznaczenie jednostkowych wartości sił parcia i odporu gruntu,                                                                            
b) obliczenie wypadkowych sił parcia i odporu,                    
c) wyznaczenie potrzebnego zagłębienia ściany szczelinowej,                                                                  
d) obliczenie siły w kotwi i maksymalnego momentu zginającego,                                                                    
e) obliczenie przekroju zbrojenia ściany szczelinowej,          
f) określenie potrzebnych wymiarów kotwi gruntowej.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie liczby min. 51 punktów ze 100 możliwych do zdobycia, liczonych łącznie, w proporcji 55 z kolokwium (na końcu semestru)       i 45 z obrony 3-ech ćwiczeń projektowych (3×15).  Suma uzyskanych punktów decyduje o ocenie ostatecznej z przedmiotu. Przeliczenie punktów na oceny przebiega według schematu: 0–50 pkt. – 2, 51-60 pkt. – 3, 61-70 pkt. – 3,5,  71-80 pkt. – 4, 81-90 pkt. – 4,5 oraz  91-100 pkt. – 5. Poza zajęciami kontakt prowadzącego ze studentami odbywa się podczas konsultacji, w uzgodnionych wcześniej terminach.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Gwizdała K., Fundamenty palowe. Technologie i obliczenia., tom I, PWN, Warszawa 2010.                          
2. Gwizdała K., Kowalski J. R., Prefabrykowane pale wbijane, Politechnika Gdańska, Wydział Inzynierii Lądowej    i Środowiska, Gdańsk 2005.                                             
3. Sieminska-Lewandowska A., Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo.,WKŁ, Warszawa 2010.        
4. Normy dotyczace specjalistycznych robót geotechnicznych

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W03_01:

Posiada wiedzę w zakresie sposobów posadowienia głębokiego obiektów, specyfiki obciążeń i zasad projektowania  oraz metod  realizacji podziemnych części obiektów w ścianach szczelinowych.  Zna zasady wymiarowania ścian oporowych płytowo-kątowych,   ław    i stóp fundamentowych posadowionych na palach przy złożonym układzie obciążeń. Ma wiedzę w zakresie  nowoczesnych metod  zabezpieczania ścian głębokich wykopów fundamentowych przy różnych schematach podparcia obudowy.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1-8).

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_W03_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03

Efekt W07_01:

Zna różne metody fundamentowania głębokiego , podstawowe metody obliczania fundamentów pośrednich , rozróżnia metody zabezpieczania ścian głebokich wykopów fundamentowych. Zna różne metody wyznaczania sił w palach,  metody oceny nośności pali oraz metody określania osiadania pali pojedynczych oraz pracujacych w grupie.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1-8).

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_W07_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W07

Efekt W05_01:

Ma wiedzę  o trendach rozwoju technologii posadowień głębokich                                                 i nowoczesnych zabezpieczeń skarp głębokich wykopów.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1, W2, W5, W6)

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_W05_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W05

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01_01:

Potrafi pozyskiwać informacje  z literatury na temat nowoczesnych rozwiązań fundamentów i sposobów zabezpieczania skarp głębokich wykopów i nasypów.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1, W2,  W6)

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U01_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01

Efekt U15_01:

Potrafi wybrać właściwą metodę fundamentowania pośredniego              i zabezpieczania ścian wykopów fundamentowych zależnie od warunków gruntowo-wodnych, obciążeń przekazywanych przez obiekt i ważności obiektu oraz ze względów ekonomicznych i możliwości wykonawczych.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1, W2, W4-6, W8)

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U15_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U15

Efekt U19_01:

Potrafi zaprojektować fundamenty w postaci ław i stóp posadowionych na palach przy  złożonym układzie obciążeń, ścianę oporową płytowo-kątową, złożone konstrukcje oporowe zagłębione w gruncie.

Weryfikacja:

Wykonanie trzech projektów i ich obrona (P1-3).

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U19_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U19

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01_01:

Rozumie potrzebę dokształcania się  w zakresie  rozwoju nowoczesnych technik  fundamentowania głębokiego, różnych sposobów podpierania ścian wykopów.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1, W2, W5, W6)

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_K01_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K01