Nazwa przedmiotu:

Sterowanie i regulacja procesów biotechnologicznych

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Łukasz Makowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Biotechnologia

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1.	godziny kontaktowe  60 h, w tym:
a)	obecność na wykładach - 30 h,
b)	obecność na zajęciach laboratoryjnych - 30 h
2.	zapoznanie z literaturą - 10 h
3. 	przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 10 h
4. 	przygotowanie do zaliczeń pisemnych i ustnych - 20 h
Razem nakład pracy studenta:  100 h, co odpowiada 4 punktom ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1.	obecność na wykładach - 30 h,
2.	obecność na zajęciach laboratoryjnych - 30 h
Razem: 60 h, co odpowiada 3 punktom ECTS.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1.   obecność na zajęciach laboratoryjnych - 30 h.
Razem: 30 h, co odpowiada  1 punktowi ECTS.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Po ukończeniu kursu student powinien:
•	mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat zasad działania układów sterowania i regulacji w przemyśle biotechnologicznym,
•	posiadać znajomość zasad działania przemysłowych przetworników pomiarowych, urządzeń wykonawczych oraz regulatorów z ciągłym i nieciągłym sygnałem wyjściowym,
•	poprawnie interpretować przebieg procesów regulacji i wpływ nastaw regulatorów na przebiegi czasowe wielkości wyjściowych z układów regulacji.

Treści kształcenia:

Wykład obejmuje omówienie następujących zagadnień:
Pojęcia podstawowe (obiekt sygnały sterujące i zakłócające, charakterystyki statyczne i dynamiczne, sprzężenie zwrotne, struktury układów regulacji i jej rodzaje).
Pomiary i miernictwo (pomiary pośrednie i bezpośrednie, statyczne i dynamiczne błędy pomiarowe, warunki znamionowe, rzeczywiste i idealne charakterystyki statyczne urządzeń pomiarowych).
Budowa i zasada działania czujników pomiarowych parametrów procesowych: temperatury, ciśnienia, przepływu, poziomu i stężenia.
Urządzenia wykonawcze: zawory, siłowniki pneumatyczne i hydrauliczne (membranowe i tłokowe), grzałki elektryczne.
Zasada działania regulatorów (z ciągłym i nieciągłym sygnałem wyjściowym) oraz prawa regulacji. Regulatory bezpośredniego działania .
Przykłady układów regulacji automatycznej wykorzystujących omawiane rodzaje regulatorów. 
Dynamika regulatorów z ciągłym sygnałem wyjściowym
Dynamika układów regulacji automatycznej
Laboratorium - wykonanie ćwiczeń praktycznych:
Regulacja dwupołożeniowa temperatury w bioreaktorze.
Badanie własności dynamicznych kaskady mieszalników i mieszalnika rurowego.
Badanie własności dynamicznych przetworników temperatury.
Regulacja poziomu cieczy w bioreaktorze przepływowym przy użyciu regulatorów z ciągłym sygnałem wyjściowym.
Sterowanie przepływem cieczy w instalacjach przemysłowych.
Badanie własności statycznych przetworników temperatury

Metody oceny:

Zaliczenie pisemne (wykład) + zaliczenia ustne/pisemne (laboratorium)

Egzamin:

nie

Literatura:

1.	 „Jerzy Kostro, Elementy, urządzenia i układy automatyki, WSiP.
2.	Bohdan Chorowski, Mirosław Werszko, Mechaniczne urządzenia automatyki, WNT.
3.	Andrzej Burghardt, Grażyna Bartelmus, Inżynieria reaktorów chemicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN

Witryna www przedmiotu:

ichip.pw.edu.pl

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

zna strukturę i zasady działania układów sterowania i regulacji, w tym także ich elementów składowych: przetworników pomiarowych, regulatorów oraz urządzeń wykonawczych

Weryfikacja:

zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W02:

zna zasady projektowania i optymalizacji układów automatyki w przemyśle biotechnologicznym

Weryfikacja:

zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W08, K_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

posiada umiejętność oceny efektywności funkcjonowania przemysłowych układów sterowania i regulacji

Weryfikacja:

zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09, K_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U02:

potrafi dobrać odpowiednią strukturę układu sterowania dla biotechnologicznego obiektu regulacji

Weryfikacja:

zaliczenie ustne

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09, K_U10, K_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

potrafi pracować w zespole w zakresie projektowania i optymalizacji układów automatyki przemysłowej

Weryfikacja:

zaliczenie ustne

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: