Nazwa przedmiotu:

Laboratorium analizy ilościowej

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Stanisław Kuś

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1.	godziny kontaktowe 45h, w tym:
a)	obecność na zajęciach laboratoryjnych 45h,
2.	przygotowanie się do kolokwiów wstępnych 45h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1.	45,
2.	5 konsultacje
Razem: 50 h, co odpowiada 2 punktom ECTS.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1.	obecność na zajęciach laboratoryjnych 45h,
2.	przygotowanie się do kolokwiów wstępnych 45h

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 45h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Po ukończeniu kursu student powinien:
•	mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat podstaw fizyko-chemicznych i zastosowania klasycznych technik analitycznych,
•	przeprowadzić analizę ilościową wybranych próbek wykorzystując poznane metody analizy klasycznej (miareczkowe i wagowe),
•	obliczyć zawartość oznaczanych składników w analizowanych próbkach,
•	ocenić precyzję i dokładność wykonanych oznaczeń.

Treści kształcenia:

Celem pracowni jest opanowanie przez studentów zasad techniki pracy w laboratorium analitycznym i nabycie umiejętności przeprowadzenia operacji o charakterze ilościowym w zakresie klasycznych metod rozdzielania i oznaczania. Ćwiczenia realizowane są wg podanego przepisu.
Analiza objętościowa: alkacymetria – nastawianie miana ok. 0,2M roztworu HCl na węglan sodu, przygotowanie roztworu NaOH i nastawianie jego miana na zmianowany HCl, wykorzystanie zmianowanego roztworu NaOH do oznaczenia kwasu octowego w obecności fenoloftaleiny jako wskaźnika; kompleksometria – nastawianie miana ok. 0,01M roztworu EDTA na cynk wobec metalowskaźnika, oddzielanie Mg od jonów fosforanowych na silnie zasadowym anionicie, wykorzystanie zmianowanego roztworu EDTA do oznaczania magnezu, oznaczanie twardości całkowitej wody; analiza strąceniowa – argentometryczne oznaczanie chlorków metodą Mohra; redoksometria – nastawianie miana ok. 0,02M roztworu manganianu(VII) potasu na szczawian sodu, wykorzystanie zmianowanego roztworu KMnO4 do oznaczania H2O2 w preparacie handlowym, nastawianie miana ok. 0,05M roztworu tiosiarczanu sodu na mianowany roztwór bromianu potasu, bromiano-jodometrycze oznaczanie fenolu.
Analiza wagowa: wagowe oznaczanie niklu jako dimetyloglioksy-mianu po strąceniowym oddzieleniu Ni(II) od Fe(III) maskowanego jonami winianowymi.

Metody oceny:

ocena pracy w semestrze: kolokwia teoretyczne + zadania rachunkowe + oznaczenia; system punktowy

Egzamin:

nie

Literatura:

brak

Witryna www przedmiotu:

ch.pw.edu.pl

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Zna podstawy fizykochemiczne wybranych technik analizy klasycznej

Weryfikacja:

Kolokwium wstępne

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05, K_W02, K_W03, K_W04

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W02:

Zna podstawy technik rozdzielania jonów z użyciem chromatografii jonowymiennej, selektywnego strącania osadów  i  maskowania.

Weryfikacja:

Kolokwium wstępne

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W03:

Zna podstawy obliczeń matematycznych wykorzystywanych w chemii analitycznej

Weryfikacja:

Kolokwium wstępne

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi przygotować odważkę analityczną substancji wzorcowej, nastawić miano odpowiedniego dla danej techniki titranta, użyć właściwego wskaźnika w miareczkowaniu, oznaczyć ilość analitu w badanym roztworze

Weryfikacja:

Sprawozdanie  z pracy laboratoryjnej  i ocena dokładności oznaczeń

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11 , K_U13 , K_U17, K_U20

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U02:

Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz potrafi obliczyć zawartość oznaczanego składnika w badanym roztworze

Weryfikacja:

sprawozdanie z wykonania oznaczenia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U03:

Potrafi przedstawić i zinterpretować wyniki swoich badań, opisać stosowaną metodę analityczną oraz krytycznie ocenić jej przydatność do rozwiązania danego problemu analitycznego

Weryfikacja:

sprawozdanie z wykonania oznaczenia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10, K_U11

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Posiada umiejętność zaplanowania i zorganizowania pracy indywidualnej oraz współpracy z innymi osobami

Weryfikacja:

Ocena poprawności wykonania oznaczenia,

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K05, K_K06

Powiązane charakterystyki obszarowe: