Nazwa przedmiotu:

Laboratorium technik jądrowych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Przemysław Duda

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Fizyka Techniczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

LabTJ

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2017/2018

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

-

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

-

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

-

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 45h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Laboratorium fizyki 1 i Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

W trakcie odbywania ćwiczeń laboratoryjnych studenci:
1. Zdobędą wiedzę dotycząca schematów rozpadu jader promieniotwórczych, oddziaływania promieniowania a, b, g z materią oraz różnic i podobieństw oddziaływania i detekcji, 
2. Zapoznają się z przyrządami elektronicznym i oprogramowaniem użytkowym wykorzystywanym w pomiarach jądrowych,
3. Rozszerzą swoje informacje i umiejętności  dotyczące działania oscyloskopów (podstawa czasu, poziom wyzwalania ‘tryger’, pomiar amplitudy i czasu narastania i trwania impulsu, wyzwalanie drugim kanałem, różnice między obrazem z oscyloskopu i z analizatora,
4. Zapoznają się z technikami pomiarów na źródłach kalibracyjnych (kalibracja energetyczna i wydajnościowa),
5. Będą wykonywali pomiary radiometrem dawki promieniowania pochodzącego od badanych źródeł radioaktywnych.
Wymieniony wyżej zakres wiedzy i umiejętności jest niezbędny dla przyszłego absolwenta specjalności Fizyka medyczna i Fizyka i technika jądrowa z zastosowaniami w energetyce jądrowej.

Treści kształcenia:

Spektrometria Mossbauerowska  Fe2/Fe3
Pomiar zawartości Radonu w powietrzu
Spektrometria Alfa
Spektrometria Gamma
Badanie efektu Comptona
Ćwiczenia dozymetryczne – Swierk
Bomba Kobaltowa – Centrum Onkologii
Detektory promieniowania
Promieniowanie X

Metody oceny:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Egzamin:

tak

Literatura:

Materiały podaje prowadzący dane ćwiczenie.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe