Nazwa przedmiotu:

Metrologia i systemy pomiarowe

Koordynator przedmiotu:

dr inż Wiktor Hibner

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Biogospodarka

Grupa przedmiotów:

obowiązkowe

Kod przedmiotu:

1110-BG000-ISP-2207

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady	15
Zajęcia laboratoryjne	15
Ćwiczenia	0
Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych	10
Zapoznanie się z literaturą	5
Napisanie programu, uruchomienie, weryfikacja	
Przygotowanie raportu	
Przygotowanie do egzaminu, obecność na egzaminie	5

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami metrologii, metodami i technikami opracowywania wyników pomiarów, a także z systemami pomiarowymi.

Treści kształcenia:

Wykład:
1. Definicja pomiaru. Jednoskie miary w układzie SI. Wzorce jednostek miar. Czynniki wpływające na wyniki pomiarów. Sposób przedstawwienia wyników pomiarów. Klasy przyrządów pomiarowych. 2. Laboratoryjne i przemysłowe metody oceny podstawowych właściwości materiałów: masy, gęstości ciał stałych oraz gazów. 3. Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw stałych i ciekłych. 4. Analiza techniczna gazów. Metody pobierania próbek, układy pomiarowe. 5. Budowa i działanie czujników oraz układów pomiarowych do pomiaru temperatury. Budowa i działanie czujników oraz układów pomiarowych do pomiaru ciśnienia. 6. Określanie strumienia masowego i objętościowego czynników. 
Laboratoria:
1. Wprowadzenie, zasady BHP. Pomiary temperatury, termometry rezystancyjne.        Pomiary temperatury, termometry termoelektryczne.   2. Pomiary ciśnienia, gęstości płynów.                                          3. Ciepło spalania i wartość opałowa paliw stałych.                4. Pomiary składu gazów. Pomiary wilgotności gazów.       5. Strumień objętości i masy, pomiary.

Metody oceny:

zaliczenie wykładu
samodzielne wykonanie pomiarów oraz przedstawienie ich w formie sprawozdania

Egzamin:

nie

Literatura:

-

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W1:

Ma szczegółową, uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą aparatury kontrolno pomiarowej i systemów pomiarowych.

Weryfikacja:

zaliczenie wykładu

Powiązane efekty kierunkowe: K_W08

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U1:

Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary. Potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wniosk

Weryfikacja:

samodzielne wykonanie pomiarów oraz przedstawienie ich w formie sprawozdania

Powiązane efekty kierunkowe: K_U08

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K1:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Weryfikacja:

ocena pracy w grupach

Powiązane efekty kierunkowe: K_K03

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03

Efekt K2:

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera w obszarze biogospodarki.

Weryfikacja:

ocena pracy w grupach

Powiązane efekty kierunkowe: K_K05

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K05