Nazwa przedmiotu:

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Jarosław Chudzicki

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe i Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISCOG-ISP-5302

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład - 15 godzin
Zajęcia projektowe - 30 godzin
Przygotowanie do zajęć projektowych - 5 godzin
Zapoznanie z literaturą - 5 godzin
Przygotowanie i obrona projektu - 15 godzin
Przygotowanie do zaliczenia wykładow, obecność na zaliczeniu - 15 godzin
Razem - 85 godzin

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Geometria Wykreślna i grafika inżynierska, Mechanika Płynów, Budownictwo i konstrukcje inżynierskie

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawami działania, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach

Treści kształcenia:

Wiadomości ogólne, podstawowe akty prawne stosowane w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Wyposażenie sanitarne budynków - rodzaje budynków, wyposażenie sanitarne, armatura czerpalna, przybory sanitarne. Historia rozwoju techniki sanitarnej. Zużycie wody, struktura i nierównomierność zużycia. Pomiar zużycia wody, klasyfikacja wodomierzy, własności metrologiczne, dobór wodomierzy. Jakość wody, ochrona wody przed wtórnym zanieczyszczeniem. Systemy zaopatrzenia budynków w wodę – definicje, schematy układów instalacji. Systemy odprowadzania ścieków z budynków – definicje, schematy układów instalacji. Wymiarowanie instalacji wodociągowych - przepływy obliczeniowe, wymiarowanie przewodów, wyznaczanie ciśnienia wymaganego dla instalacji. Instalacje wodociągowe na terenach uzbrojonych i nieuzbrojonych – studnie, przyłącza wodociągowe. Materiały i rozwiązania konstrukcyjne stosowane w instalacjach wodociągowych. Instalacje przeciwpożarowe – przepisy i definicje, instalacje hydrantowe nawodnione i nienawodnione, instalacje tryskaczowe i zraszaczowe. Wymiarowanie instalacji kanalizacyjnych – przepływy obliczeniowe ścieków. bytowo-gospodarczych i deszczowych, obliczenia hydrauliczne przewodów kanalizacyjnych. Elementy instalacji kanalizacyjnych – przewody i armatura kanalizacyjna, rodzaje wentylacji instalacji kanalizacyjnych. Materiały i rozwiązania konstrukcyjne stosowane w instalacjach kanalizacyjnych. Instalacje kanalizacyjne na terenie nieuzbrojonym – zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Projekt instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych dla średniowysokiego budynku mieszkalnego położonego na terenie uzbrojonym.

Metody oceny:

Zaliczenie wykładów (50%), zaliczenie ćwiczenia projektowego (50%)

Egzamin:

nie

Literatura:

Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje wodociągowe – projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2011.
Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2011.
Szaflik W. Projektowanie instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych. Wyd. Informacja Instal, Warszawa 2011.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Posiada szczegółową wiedzę z mechaniki i dynamiki płynów w zakresie
przepływów w instalacjach wodociągowych i kanalizcyjnych

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów (50%), zaliczenie ćwiczenia projektowego (50%)

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W10

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03

Efekt W02:

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu projektowania, budowy, modernizacji i eksploatacji instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów (50%), zaliczenie ćwiczenia projektowego (50%)

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07

Efekt W03:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu właściwości fizycznych, mechanicznych i eksploatacyjnych materiałów stosowanych w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów (50%), zaliczenie ćwiczenia projektowego (50%)

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W19

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W06

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Potrafi opracować i zaprezentować w odpowiedniej formie projekt instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów (50%), zaliczenie ćwiczenia projektowego (50%)

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U13

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02, T1A_U03, T1A_U05, T1A_U09, T1A_U14

Efekt U02:

Potrafi projektować, realizować i eksploatować elementy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów (50%), zaliczenie ćwiczenia projektowego (50%)

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U18

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U03, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09

Efekt U03:

Potrafi wybrać i zastosować odpowiednie materiały na urządzenia i instalacje stosowane w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów (50%), zaliczenie ćwiczenia projektowego (50%)

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U19

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U11

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów (50%), zaliczenie ćwiczenia projektowego (50%)

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01

Efekt K02:

Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów (50%), zaliczenie ćwiczenia projektowego (50%)

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02

Efekt K03:

Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów (50%), zaliczenie ćwiczenia projektowego (50%)

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K03

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03