Nazwa przedmiotu:

Niezawodność wodociągów i kanalizacji

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Podstawowe

Kod przedmiotu:

1110-ISZWS-MSP-2203

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład - 30 h, Zapoznanie z literaturą - 10 h, Przygotowanie do zaliczenia wykładów, obecność na zaliczeniu - 15 h Razem - 55 h.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wodociągi, Kanalizacje, Matematyka II, Statystyka

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Poznanie podstaw i zasad oceny niezawodności, ryzyka oraz bezpieczeństwa obiektów i systemów w inżynierii środowiska dla potrzeb ich projektowania, budowy i eksploatacji.

Treści kształcenia:

Wprowadzenie do teorii niezawodności. Losowość zdarzeń w procesie eksploatacji obiektów technicznych. Modele niezawodności obiektów technicznych. Miary i parametry niezawodności. Metody oceny niezawodności obiektów wod-kan., ciepłowniczych i gazowych.
Badania eksploatacyjne niezawodności. Kryteria niezawodności funkcjonowania obiektów wod-kan. Sposoby podwyższania niezawodności funkcjonowania obiektów technicznych. Podstawy oceny ryzyka nieprawidłowego funkcjonowania obiektów.
Pojęcie i metody oceny bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem. Kontrola bezpieczeństwa obiektów inżynierii środowiska

Metody oceny:

Zaliczenie z wykładów.

Egzamin:

nie

Literatura:

1.	Kwietniewski M., Roman M., Kłoss–Trębaczkiewicz H.: Niezawodność wodociągów i kanalizacji, Arkady, Warszawa 1993
2.	Wieczysty A.: Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1990
3.	Rak J., "Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w wodę.", Wyd. Instytut Badań Systemowych PAN. Warszawa, 2009
4.	Jaźwiński J., Ważyńska-Fiok K., Bezpieczeństwo systemów. Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1993.
5.	Szopa T., „Niezawodność i bezpieczeństwo”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2009.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i
modernizacji systemów inżynierskich ze
szczególnym uwzględnieniem wodociągów i
kanalizacji w zakresie oceny i podwyższania
niezawodności oraz szacowania ryzyka.

Weryfikacja:

Zaliczenie z wykładów.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W15

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W11

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Potrafi pozyskać dane i samodzielnie wykonać obliczenia wskaźników i ocenić niezawodność obiektów inżynierii środowiska.

Weryfikacja:

Zaliczenie z wykładów

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U03

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01, T2A_U07, T2A_U10, T2A_U11

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

Weryfikacja:

Zaliczenie z wykładów

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K01