Nazwa przedmiotu:

Gospodarka wodno - ściekowa w zakładach przemysłowych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Elżbieta Osuch-Pajdzińska

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

1110-ISZWS-MSP-3501

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wysłuchanie wykładów - 30 godz. 
Uczestnictwo w zajęciach związanych z omówieniem zasad realizacji zadań własnych (ćwiczenia audytoryjne) - 15 godz.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 5 godz.
Opracowanie zadań indywidualnych - 35 godz.
Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych - 5 godz.
Przygotowanie do zaliczenia wykładu - 10 godz.
Razem - 100 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

3

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Student powinien znać zagadnienia związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków  w miastach i na wsi w zakresie projektowania, eksploatacji i budowy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką gospodarki wodno- ściekowej w zakładach przemysłowych. Przedstawione zostaną zagadnienia ogólne dotyczące tej gospodarki oraz zagadnienia specyficzne dla wybranych gałęzi przemysłu.

Treści kształcenia:

Gospodarka wodna i ściekowa w zakładach przemysłowych na tle gospodarki wodnej i ściekowej w kraju. 
Zapotrzebowanie na wodę dla przemysłu Wymagania jakościowe dla wody wykorzystywanej w celach produkcyjnych. 
Zasady sporządzania bilans wodno-ściekowy dla zakładu przemysłowego. 
Systemy gospodarki wodno-ściekowej w zakładzie przemysłowym. 
Urządzenia do chłodzenia wody w obiegach zamkniętych. 
Rodzaje urządzeń, ich budowa i zasady projektowania Woda i ścieki w przemyśle energetycznym.
Zasady odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji komunalnej i do odbiorników. 
Niezawodność dostawy wody i odprowadzania ścieków z zakładów przemysłowych
Zapoznanie studentów z gospodarką wodno-ściekową w wybranym zakładzie przemysłowym.

Metody oceny:

Pozytywna ocena ze sprawdzianu. 
Zaliczenie pracy sprawdzającej z zasad projektowania urządzeń do chłodzenia wody.
Opracowanie bilansu-wodno ściekowego dla wybranego zakładu przemysłowego. 
Udział w zajęciach terenowych w zakładzie przemysłowym.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Mielcarzewicz E.: Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych PWN Warszawa 1986.
2. Rüffer H., Rosenwinkel K. H.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Poradnik. Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO Bydgoszcz 1998. 
3. Zembaty W.: Systemy i urządzenia chłodzące elektrowni cieplnych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
4. Kowal A., Świderska – Bróż M.: Oczyszczanie wody. PWN Warszawa 1996.
5. Imhoff K., Imhoff K.R.: Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik. Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO Bydgoszcz 2003. 
6. Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.: Energetyka i ochrona środowiska. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1997.
7. Stańda J.: Woda dla kotłów parowych i oboegów chłodzących siłowni ciwplnych. Wydawnictwa Naulowo-Techniczne, Warszawa 1995. 8. Żarski K.: Obiegi wodne i parowe w Kotłowniach.Poradnik projektanta. Ośodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie" Warszawa 2000.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Posiada szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu, projektowania, budowy, modernizacji i eksploatacji obiektów gospodarki wodnej, zaopatrzenia wodę i odprowadzania ścieków

Weryfikacja:

zaliczenie wykładu

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W12

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07

Efekt W02:

Zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i modernizacji w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz inżynierii wodnej.

Weryfikacja:

zaliczenie wykładu

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W15

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W11

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Potrafi przeprowadzić analizę porównawczą w celu doboru urządzeń stosowanych systemach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Weryfikacja:

zaliczenie pracy sprawdzającej

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U05

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U11, T2A_U12

Efekt U02:

Potrafi przeprowadzać i przedstawić ocenę techniczną lub technologiczną lub funkcjonalną urządzeń stosowanych w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

Weryfikacja:

zaliczenie pracy sprawdzającej

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U06

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U17, T2A_U19

Efekt U03:

Potrafi samodzielnie zaprojektować instalacje uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Weryfikacja:

zaliczenie pracy sprawdzającej, wykonanie bilansu wodno-ściekowego

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U07

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U15, T2A_U19

Efekt U04:

Potrafi przeanalizować i ocenić działanie oraz obliczyć parametry eksploatacyjne urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Weryfikacja:

zaliczenie pracy sprawdzającej

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U08

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U10, T2A_U15, T2A_U18

Efekt U05:

Potrafi samodzielnie wyznaczyć i przeanalizować wartości skumulowanych wskaźników zużycia energii zapotrzebowania i zużycia wody oraz ilości ścieków

Weryfikacja:

wykonanie bilansu wodno-ściekowego

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U09

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U10, T2A_U15

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

Weryfikacja:

zaliczenie wykładu, obrona indywidualnie wykonanych zadań projektowych

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K01

Efekt K02:

Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

Weryfikacja:

zaliczenie wykładu, obrona indywidualnie wykonanych zadań projektowych

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K02

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K02

Efekt K03:

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Weryfikacja:

zaliczenie pracy sprawdzającej

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K05

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K06