Nazwa przedmiotu:

Wybrane zagadnienia geodezji inżynieryjnej

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Waldemar Odziemczyk

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Geodezja i Kartografia

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

GK.NMK207

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Godziny kontaktowe 28h, w tym: 
- obecność na wykładach - 8h, 
- obecność na zajęciach w laboratorium - 16h
- obecność na konsultacjach - 2h
- obecność na egzaminie - 2h
Praca własna studenta 80h  , w tym:
- przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 15h
- zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 10h
- opracowanie wyników pomiarów (poza laboratorium) - 30h
- przygotowanie raportu - 10h
- przygotowanie do egzaminu - 15h
Razem nakład pracy studenta 108h = 4p. ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- obecność na wykładach - 8h, 
- obecność na zajęciach w laboratorium - 16h
- obecność na konsultacjach - 2h
- obecność na egzaminie - 2h
Razem: 28h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

- obecność na zajęciach w laboratorium - 16h
- przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 15h
- opracowanie wyników pomiarów (poza laboratorium) - 30h
- przygotowanie raportu - 10h
Razem: 71h., co odpowiada 3 punktom ECTS.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 8h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 16h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu optyki oraz pomiarów geodezyjnych w tym geodezji inżynieryjnej. Wymagana jest znajomość budowy instrumentów instrumentów geodezyjnych (teodolity i tachimetry), w szczególności lunet.

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z autokolimacją i autorefleksją jako metodą badania wybranych cech geometrycznych obiektów przemysłowych. 
Opanowanie metody precyzyjnego poziomowania teodolitu z wykorzystaniem kompensatora koła pionowego.
Zapoznanie studentów z wybranymi metodami badania płaskości

Treści kształcenia:

Wykłady:
Autokolimacja wiązek równoległych:
istota autokolimacji wiązek równoległych,
rodzaje lunet i okularów wykorzystywane w autokolimacji wiązek równoległych,
pryzmat autokolimacyjny GAP1,
zadania pomiarowe realizowane z wykorzystaniem autokolimacji wiązek równoległych.
Autokolimacja wiązek zbieżnych
istota autokolimacji wiązek zbieżnych,
rodzaje sygnałów (luster) wykorzystywane w autokolimacji wiązek zbieżnych,
wyznaczanie odchylenia punktu od prostej metodą autokolimacyjną.
Autokolimacja laserowa.
Poziomowanie tachimetru z wykorzystaniem systemu odczytowego koła pionowego.
Wybrane metody badania płaskości powierzchni pionowych.
Ćwiczenia:
1. Pomiary z wykorzystaniem autokolimacji wiązek równoległych (do wyboru),
badanie geometrii autokolimacyjnego zwierciadła płaskiego,
pomiar kąta dwuściennego metodą autokolimacyjną,
sprawdzenie warunków geometrycznych pryzmatu GAP1
przeniesienie orientacji osnowy budowlano-montażowej między dwiema 
   kondygnacjami
2. Wyznaczanie odchylenia punktu od prostej metodą autokolimacji wiązek zbieżnych,
3. Poziomowanie teodolitu z wykorzystaniem systemu odczytowego koła pionowego.
4. Pomiar płaskości powierzchni pionowej trzema wybranymi metodami.

Metody oceny:

Wykłady: egzamin
Ćwiczenia: opracowanie wyników ćwiczeń pomiarowych, kolokwium semestralne.

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Geodezja Inżynieryjna t. I;  Praca zbiorowa; PPWK Warszawa-Wrocław 1990 
2. Elektroniczna technika pomiarowa w geodezji; A. Płatek PPWK  Warszawa-Wrocław 1992

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

nie ma

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NMK207_W1:

Zna zasadę powstawania obrazu krzyża autokolimacyjnego, budowę lunet i okularów autokolimacyjnych oraz budowę prymatu autokolimacyjnego GAP1.

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_W03

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07

Efekt GK.NMK207_W2:

Zna zalety i ograniczenia autokolimacyjnych metod pomiaru.

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_W03, K_W06

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W09, T2A_W11

Efekt GK.NMK207_W3:

Potrafi wymienić przykłady zastosowań autokolimacyjnych metod pomiaru.

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_W03, K_W06, K_W09

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W09, T2A_W11, T2A_W03, T2A_W10, T2A_W08, T2A_W09

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NMK207_U1:

potrafi dokonać celowania uzyskać obraz autokolimacyjnego krzyża kresek za pomocą instrumentu wyposażonego w lunetę z segmentem autokolimacyjnym z krzyżem negatywowym

Weryfikacja:

obserwacja studenta podczas wykonywania ćwiczenia

Powiązane efekty kierunkowe: K_U02, K_U03, K_U11, K_U18

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U02, T2A_U03, T2A_U04, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U11, T2A_U12

Efekt GK.NMK207_U2:

Potrafi sprawdzić warunki geometryczne pryzmatu GAP1.

Weryfikacja:

obserwacja studenta podczas wykonywania ćwiczenia, kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_U02, K_U03, K_U18

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U02, T2A_U03, T2A_U04, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U11, T2A_U12

Efekt GK.NMK207_U3:

Potrafi wyznaczyć odchylenie wierzchołka lustra trójściennego (lub reflektora pryzmatycznego) metodą autokolimacji wiązek zbieżnych.

Weryfikacja:

obserwacja studenta podczas wykonywania ćwiczenia, kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_U02, K_U03, K_U11

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U02, T2A_U03, T2A_U04, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U11

Efekt GK.NMK207_U4:

Potrafi precyzyjnie spoziomować teodolit (lub tachimetr) wykorzystując system odczytowy koła pionowego.

Weryfikacja:

obserwacja studenta podczas wykonywania ćwiczenia, kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_U02, K_U14, K_U18

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U02, T2A_U03, T2A_U08, T2A_U11, T2A_U18, T2A_U15, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U11, T2A_U12

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt GK.NMK207_K1:

Potrafi współpracować i pracować w grupie.

Weryfikacja:

obserwacja studentów podczas zajęć, nadzorowanie podziału pracy w grupie

Powiązane efekty kierunkowe: K_K04, K_K05, K_K06

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T2A_K05, T2A_K02

Efekt GK.NMK207_K2:

Dba o sprzęt wykorzystywany do pomiarów.

Weryfikacja:

obserwacja studentów podczas zajęć, kontrola stanu oddawanego sprzętu

Powiązane efekty kierunkowe: K_K05

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K05