Nazwa przedmiotu:

Klimatyzacja

Koordynator przedmiotu:

dr hab.inż. Artur Rusowicz, prof. PW.

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

ML.NS519

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych: 32, w tym:
a) udział w wykładach - 15 godz.,
b) udział w ćwiczeniach - 15 godz.,
c) konsultacje - 2 godz.
2) Praca własna studenta - 43 godz.
a) studiowanie literatury, rozwiązywanie problemów zadanych w trakcie zajęć, zapoznawanie się dostępnymi na rynku urządzeniami - 30 godz.,
b) przygotowywanie się do kolokwiów - 13 godz.
Razem - 75 godz. - 3 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,5 puntu ECTS - liczba godzin kontaktowych: 32, w tym:
a) udział w wykładach - 15 godz.,
b) udział w ćwiczeniach - 15 godz.,
c) konsultacje - 2 godz

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu teorii chłodnictwa.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Nauczenie sposobu doboru parametrów powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych, sporządzanie bilansów cieplnych pomieszczeń, dobór urządzeń do klimatyzacji.

Treści kształcenia:

Wykład: Komfort cieplny pomieszczeń. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oddziaływujące na stan pomieszczeń: temperatura, wilgotność, wiatr, promieniowanie słoneczne. Bilansowanie cieplne i wilgotnościowe pomieszczeń. Budowa i działanie urządzeń klimatyzacyjnych.. Zasady projektowania, przepisy budowlane. 
Ćwiczenia: Obliczenia mające za zadanie przygotowanie powietrza w pomieszczeniach o żądanych parametrach. Obliczanie strat i zysków ciepła potrzebnych do sporządzania bilansów cieplnych. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych na podstawie obliczonych parametrów.

Metody oceny:

Dwa kolokwia sprawdzające (jedno w połowie, drugie na koniec semestru). W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z obydwu kolokwiów.

Egzamin:

nie

Literatura:

Zalecana literatura: 
1. Jones W.P.: Klimatyzacja, Arkady 2004.
2. Gutkowski K..: Chłodnictwo i Klimatyzacja, WNT 2003.
3. Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja PWN 1977. 
4. ASHRAE Handbook, 2000 HVAC Applications. 
Dodatkowa literatura: 
1. Katalogi urządzeń klimatyzacyjnych.
2. Strony internetowe producentów urządzeń klimatyzacyjnych. 
3. Prasa dot. klimatyzacji: „Chłodnictwo”, „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NS519_W1:

Student zna i rozumie parametry wpływające na komfort w pomieszczeniu.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W20

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS519_W2:

Student rozumie przemiany będące elementem obróbki powietrza wilgotnego w centralach klimatyzacyjnych.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W05

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS519_W3:

Student zna wytyczne prawne dotyczące zagadnień klimatyzacji.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS519_W4:

Student potrafi określić zyski i straty ciepła dla klimatyzowanych pomieszczeń.

Weryfikacja:

Kolokwium 2.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W24

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS519_W5:

Student ma wiedzę o budowie i elementach składowych urządzeń klimatyzacyjnych.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W20

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS519_W6:

Student ma wiedzę dotyczącą nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych w klimatyzacji.

Weryfikacja:

Kolokwium 2.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS519_W6:

Student ma wiedzę dotyczącą nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych w klimatyzacji.

Weryfikacja:

Kolokwium 2.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W24

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NS519_U1:

Student umie zapewnić i policzyć odpowiednie przemiany powierza wilgotnego dla powietrznych systemów klimatyzacji.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS519_U2:

Student umie dobrać odpowiednie urządzenie do klimatyzowanych obiektów.

Weryfikacja:

Kolokwium 2.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U12

Powiązane charakterystyki obszarowe: