Nazwa przedmiotu:

Systemy SCADA

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Michał Syfert

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z Podstaw Automatyki . Na zajęciach laboratoryjnych mogą być przydatne wiadomości z przedmiotu Systemy Automatyki.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość realizowanych zdań oraz podstawowych właściwości systemów sterowania i akwizycji danych SCADA. Zapoznanie się ze strukturą i typowymi modułami tych systemów, systemów pochodnych i rozwiązaniami dostępnymi na rynku.

Treści kształcenia:

1. Podstawowa charakterystyka systemów SCADA
2. Zintegrowane pakiety monitorowania i sterowania
3. Prezentacja wybranych systemów
4. Podstawy projektowania wyświetlaczy operatorskich.

Metody oceny:

Wykład - Kolokwium końcowe
Projektowanie - Ocena projektu wykonanego przez zespoły projektowe.

Egzamin:

Literatura:

1. „Systemy nadzorowania i wizualizacji procesów przemysłowych – wymagania, kryteria oceny” Jan Maciej Kościelny, PAK, 1998.
2. „Tendencje rozwoju zdecentralizowanych systemów automatyki”, J. M. Kościelny, D. Sędziak, Mechatronika 1994, Warszawa 1994, str. 39-42.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe