Nazwa przedmiotu:

Metrologia techniczna

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Jan Tomasik

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

MTCz

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich (27h):
a) Wykład: 13h,
b) Laboratorium: 12h, 
c) Konsultacje: 2h,
2) Liczba godzin pracy własnej studenta (50h): 
a) Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych: 15h,  
b) Opracowanie sprawozdań: 15h, 
c) Przygotowanie do egzaminu: 20h.
Razem 77h (3 ECTS).

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich (27h):
a) Wykład: 13h,
b) Laboratorium: 12h, 
c) Konsultacje: 2h,

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1,5 punktu ECTS - 42h w tym:
a) Laboratorium: 12h, 
b) Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych: 15h,  
c) Opracowanie sprawozdań: 15h,

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 13h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 12h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy metrologii, Pomiary i analiza wymiarowa, Miernictwo elektryczne i elektroniczne, Podstawy inżynierii fotonicznej. Wymagana znajomość podstaw projektowania urządzeń mechatroniki, podstaw technik wytwarzania oraz podstaw automatyki, robotyki i informatyki.

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Znajomość budowy, działania i własności metrologicznych urządzeń pomiarowych oraz procedur i technik pomiarowych, ukierunkowanych na pomiary i kontrolę wymiarową, w tym mikro- i makrogeometrię powierzchni przedmiotów stosowanych przemyśle maszynowym, precyzyjnym, motoryzacyjnym, lotniczym, aparaturowym i sprzętu gospodarstwa domowego. Umiejętność tworzenia aparaturowych systemów stosowanych w kontroli jakości procesów i wyrobów.

Treści kształcenia:

Wykład:
Analogowe przetworniki przemieszczeń i ich praktyczne zastosowanie. Współrzędnościowe maszyny pomiarowe - wiadomości podstawowe. Techniki pomiarów wybranych wielkości geometrycznych (pomiary kątów, pomiary gwintów, pomiary elementów o złożonych kształtach). Pomiary za pomocą mikroskopów, długościomierzy i wysokościomierzy Pomiary mikro- i makrogeometrii powierzchni.
Laboratorium:
Pomiary struktury geometrycznej powierzchni za pomocą profilometrów. Pomiary odchyłek okrągłości metodami odniesieniowymi i bezodniesieniowymi. Pomiary średnic otworów przy użyciu długościomierzy. Pomiary kątów metodami bezpośrednimi i pośrednimi. Pomiary gwintów. Pomiary elementu złożonego  na mikroskopie warsztatowym i współrzędnościowej maszynie pomiarowej

Metody oceny:

Wykład: Egzamin zaliczony po uzyskaniu 40% ustalonych punktów.
Laboratorium:  Sprawdziany wstępne przed każdym ćwiczeniem. Zalicza ustalona liczba uzyskanych punktów za sprawdzian i za sprawozdanie z ćwiczenia.
Przedmiot zalicza suma ustalonych punktów za egzamin i laboratorium.

Egzamin:

tak

Literatura:

1. W.Jakubiec, J.Malinowski: „Metrologia wielkości geometrycznych”. WNT. Warszawa, 2004. 2. E.Ratajczyk: „Współrzędnościowa technika pomiarowa”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa,2005. 3. J.Arendarski, J.Gliwa-Gliwiński, Z.Jabłoński, E.Ratajczyk, J.Tomasik, S.Żebrowska-Łucyk: „Sprawdzanie przyrządów do pomiaru długości i kąta”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2003. 4. J.Arendarski: „Niepewność pomiarów”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2003. 5. M.Wieczorowski, A.Cellary, J.Chajda: Przewodnik po pomiarach nierówności powierzchni czyli o chropowatości i nie tylko”. Wyd. Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych. Politechnika Poznańska. Poznań, 2003. 6. S. Adamczak: „Pomiary geometryczne powierzchni”. WN-T, 2008..

Witryna www przedmiotu:

Brak

Uwagi:

Brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt MTCz_nst_W01:

Znajomość budowy, działania i własności metrologicznych urządzeń pomiarowych wielkości geometrycznych

Weryfikacja:

Egzamin i zaliczenie laboratorium

Powiązane efekty kierunkowe: K_W10, K_W11

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W04, T1A_W02, T1A_W03

Efekt MTCz_nst_W02:

Znajomość budowy przetworników pomiarowych wielkości geometrycznych stosowanych w urządzeniach mechatroniki

Weryfikacja:

Egzamin i zaliczenie laboratorium

Powiązane efekty kierunkowe: K_W11

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt MTCz_nst_U01:

Opanowanie procedur i technik w zakresie realizacji pomiarów wielkości geometrycznych

Weryfikacja:

Egzamin i zaliczenie laboratorium

Powiązane efekty kierunkowe: K_U11, K_U13, K_U15

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U08, T1A_U16, T1A_U09, T1A_U16

Efekt MTCz_nst_U02:

Opanowanie podstawowych umiejętności w zakresie opracowania wyników pomiarów w szczególności wielkości geometrycznych

Weryfikacja:

Egzamin i zaliczenie laboratorium

Powiązane efekty kierunkowe: K_U11

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02, T1A_U08, T1A_U09

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt MTCz_nst_K01:

Potrafi pracować w zespole

Weryfikacja:

Zaliczenie laboratorium

Powiązane efekty kierunkowe: K_K04

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K04, T1A_K05