Nazwa przedmiotu:

Proces analityczny i automatyzacja

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz,  prof. dr hab. inz. Artur Dybko

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1.	godziny kontaktowe 30 h, w tym:
a)	obecność na wykładach - 30 h,
2.	przygotowanie wystąpienia seminaryjnego i jego wygłoszenie – 5 h
3.	przygotowanie do kolokwium – 15 h
Razem nakład pracy studenta: 50 h, co odpowiada 2 punktom ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1.	obecność na wykładach - 30 h
Razem: 30 h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Po ukończeniu kursu student powinien:
•	mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat operacji jednostkowych w procesie analitycznym i zasadach ich automatyzowania,
•	w oparciu o dostępne informacje literaturowe zaprojektować postępowanie analityczne i przedstawić koncepcję jego zautomatyzowania,
•	samodzielnie przygotować prezentację opracowanej metodyki.

Treści kształcenia:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad projektowania postępowań analitycznych, a także wybranych zagadnień dotyczących podstaw projektowania automatycznych systemów pomiarowych. Przedmiot obejmuje następujące treści merytoryczne:
1.	Etapy procesu analitycznego, charakterystyka metod analitycznych i ich właściwości, zasady wyboru metody analitycznej.
2.	Pobieranie reprezentatywnych próbek materiałów w różnych stanach skupienia.
3.	Metody otrzymywania próbek laboratoryjnych, urządzenia do rozdrabniania materiałów stałych, analiza wielkości cząstek.
4.	Metody roztwarzania („mokre”, stapianie, z udziałem aktywnych gazów).
5.	Analiza elementarna związków organicznych: metody spaleniowe, z zastosowaniem mineralizacji „mokrej” oraz stapiania.
6.	Metody wydzielania stosowane w analizie materiałów środowiskowych:
7.	Charakterystyka błędów popełnianych w postępowaniach analitycznych.
8.	Rola i koncepcja automatyzacji.
9.	Projektowanie automatycznych systemów pomiarowych.
10.	Elementy i układy niezbędne do konstrukcji systemów.
11.	Oprogramowanie sterujące automatycznym systemem pomiarowym.
12.	Wybrane przykłady realizacji automatycznych systemów pomiarowych.

Metody oceny:

prezentacje seminaryjne, kolokwia pisemne

Egzamin:

nie

Literatura:

Literatura podstawowa:
1.	D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
2.	M. Jarosz (red.), Nowoczesne techniki analityczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
3.	D. Świsulski, Komputerowa technika pomiarowa, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca:
1.	J. Namieśnik, J. Łukasiak, Z. Jamrógiewicz, Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995.
2.	J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz, M. Pilarczyk, L. Torres, Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, WNT, Warszawa, 2000.
3.	Materiały przygotowane przez wykładowców.

Witryna www przedmiotu:

ch.pw.edu.pl

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

zna operacje składające się na postępowanie analityczne pozwalające oznaczać ilości substancji chemicznych

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W02:

posiada podstawowe wiadomości z zakresu konstruowania automatycznych systemów pomiarowych

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

potrafi zaprojektować metody analityczne do oznaczania pierwiastków i związków chemicznych

Weryfikacja:

kolokwium, przedstawienie prezentacji

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U02:

potrafi sprawnie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi samodzielnie interpretować uzyskane informacje, oraz oceniać ich rzetelność i wyciągać z nich wnioski, formułować i uzasadniać opinie

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

potrafi samodzielnie przygotować i zaprezentować opracowaną metodykę analityczną

Weryfikacja:

przedstawienie prezentacji

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe: