Nazwa przedmiotu:

Auditing energetyczny w budownictwie i przemyśle

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Andrzej Wiszniewskidr inż. Jerzy Kwiatkowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralna

Kod przedmiotu:

1110-ISCOG-ISP-7404

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 30 h
Ćwiczenia komputerowe 15 h
Zapoznanie się z literaturą 30 h
Napisanie programu, uruchomienie, weryfikacja 30h
Przygotowanie raportu 10
Przygotowanie do egzaminu, obecność na egzaminie 20
Razem 135 h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykład 30 h
Ćwiczenia komputerowe 15 h
Zapoznanie się z literaturą 30 h
Przygotowanie do egzaminu, obecność na egzaminie 20
Razem 95 h
ECTS 5

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Napisanie programu, uruchomienie, weryfikacja 30h
Przygotowanie raportu 10
Razem 40 h
ECTS 5

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

N

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przekazanie zintegrowanej wiedzy na temat otoczenia prawnego, procedur i metod wykonywania audytów termo modernizacyjnych i efektywności energetycznej. W ramach przedmiotu zostaną omówione elementy bilansu energetycznego budynku i przedstawione możliwości usprawnień poszczególnych rozwiązań. Efektem kształcenia będzie umiejętność samodzielnego wykonania audytu energetycznego.

Treści kształcenia:

Wykłady (30 godzin), egzamin pisemny:
Wykład 1 Użytkowanie energii i oszczędność energii: 
ocena i prognozy zużycia i cen energii na świecie i w Polsce
polityka energetyczna i prawo energetyczne
zużycie energii w budynkach
podstawowe zasady, metody i efekty termomodernizacji 
Wykład 2 Doradztwo energetyczne
definicja, cele, ogólne zasady, uzasadnienie potrzeby i celowości doradztwa
system doradztwa energetycznego w Polsce
metoda opracowania audytu i przykładowy audyt
standard audytu budynku mieszkalnego
możliwe systemy finansowania inwestycji energooszczędnych
analiza ekonomiczna efektywności inwestycji - pojęcie , etapy i cele projektu inwestycji
Wykład 3 Ochrona cieplna budynku normy i wymagania. Szacowanie współczynnika strat cieplnych. Systemy dociepleń, ETICS.
Wykład 4 Mostki cieplne, przykłady obliczeń. Program Eurokobra
Wykład 5 Okna – normy, przepisy, praktyka budowlana. Bilans energetyczny okna.
Wykład 6 Wentylacja i klimatyzacja w audycie energetycznym
Wykład 7 Modernizacja instalacji co. - produkcja, przesył, wykorzystanie 
Wykład 8 Metodyka i przykład sporządzania i zawartość audytu budynku
Wykład 9 Metodyka i przykład sporządzania i zawartość audytu lokalnego źródła ciepła i sieci ciepłowniczej
Wykład 10 Metodyka i przykład sporządzania i zawartość audytu remontowego budynku
Wykład 11 Racjonalizacja użytkowania energii w przemyśle
obserwacje procesów produkcyjnych i pomiary, bilanse energii, przedsięwzięcia usprawniające , budynki przemysłowe, przemysłowe sieci cieplne i wymienniki ciepła
Wykład 12 Metody pomiarów i badań oraz termowizja
metody i przyrządy pomiaru wielkości fizycznych charakteryzujących klimat zewnętrzny, mikroklimat wnętrz, właściwości cieplne przegród budowlanych, infiltrację powietrza. Wykorzystanie termografii do jakościowej i ilościowej diagnostyki cieplnej budynku.
Wykład 13 Test zaliczeniowy
Ćwiczenia audytoryjne ( 15godzin): obecność obowiązkowa, kolokwium, praca zaliczeniowa
Słuchacze wykonują opracowanie - próbny audyt na podstawie otrzymanych dyspozycji i indywidualnych danych liczbowych. W szczególności, dokonują analizy opłacalności i wykonują raport końcowy wg wzorca omawianego na wykładach

Metody oceny:

Egzamin pisemny
Pozytywna ocena z ćwiczeń audytoryjnych laboratoryjnych (warunki dopuszczenia do egzaminu)
Zasady tworzenia oceny końcowej np. 0,4 W+ 0,6 Ć

Egzamin:

nie

Literatura:

Piotr Klemm, praca zbiorowa, Budownictwo Ogólne, Fizyka Budowli, Tom 2, Wydawnictwo Arkady 2008
Maciej Robakiewicz, Ocena cech energetycznych budynków, Wydawnictwo Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Warszawa 2008
Jan Norwisz i inni, „Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska”, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Gliwice 2004
Leszek Laskowski, Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
W.P. Jones, Klimatyzacja, Arkady 2001
Jan Górzyński, Auditing Energetyczny, Wydawnictwo NAPE, Warszawa 2001
Czasopismo Energia i Budynek, miesięcznik Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
Japanese Technologies for energy savings/ghg emissions reduction, 2008 revised editio of New Energy and Industrial Technology Development Organisation

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

osiada szczegółową wiedzę z techniki cieplnej oraz wymiany ciepła i masy w zakresie sieci i instalacji COWIG
Posiada podstawową wiedzę o cyklu życia produktów, obiektów, lub instalacji i urządzeń sanitarnych, lub obiektów i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, lub w zakresie wpływu regulacji automatycznej na jakość oraz ekonomiczną pracę procesów COWiG,  a także zna zasady zrównoważonego rozwoju lub posiada podstawowa wiedzę w zakresie planowania przestrzennego
Posiada podstawową wiedzę z zakresu właściwości fizycznych, mechanicznych i eksploatacyjnych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych, urządzeniach, sieciach i instalacjach COWiG

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W09, IS_W14, IS_W19

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi prowadzic analizę wplywu wybranych parametrów procesu na jego efektywnosć energetyczna lub emisję zanieczyszczeń, szczególnie w trakcie eksploatacji sytemów ogrzewczeych, lub klimatyzacyjnych
otrafi prowadzic analizę wplywu wybranych parametrów procesu na jego efektywnosć energetyczna lub emisję zanieczyszczeń, szczególnie w trakcie eksploatacji sytemów ogrzewczeych, lub klimatyzacyjnych, 
Potrafi zastosować procesy fizyczne,chemiczne i biologiczne w projektowaniu, modernizacji i eksploatacji systemów ogrzewczych, lub cieplowniczych, lub klimatyzacyjnych, lub gazowych

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U12, IS_U14, IS_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Ma swiadomosc wagi pozatechnicznych aspektów i skutków dzialalnosci inzynierskiej, w tym jej wplywu na środowisko, i zwiazanej z tym odpowiedzialnosci za podejmowane decyzje
Potrafi myśleć i dzialać w sposób przedsiebiorczy

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02, IS_K05

Powiązane charakterystyki obszarowe: