Nazwa przedmiotu:

Wodociągi i kanalizacja (IN1A_23_01)

Koordynator przedmiotu:

dr inż./Maria Mikołajczyk

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla kierunku

Kod przedmiotu:

IN1A_23_01

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady (liczba godzin wg planu studiów) - 20; zapoznanie ze wskazaną literaturą - 30; przygotowanie do kolokwium - 25;
RAZEM: 75

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady (liczba godzin wg planu studiów) - 20h= 0,8 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 300h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy i zrozumienie zasad funkcjonowania wszystkich elementów składowych systemu zaopatrzenia w wodę.

Treści kształcenia:

W1 - Wiadomości wstępne - definicja wodociągu, definicja systemu zaopatrzenia w wodę, podział systemu zaopatrzenia w wodę na podsystemy. Zadania wodociągów, schematy wodociągów; 
W2 -  Zapotrzebowanie na wodę - zasady obliczania zapotrzebowania na wodę na rożne cele, wskaźniki nierównomierności dobowej i godzinowej. Jednostkowe zapotrzebowanie na wodę;
W3 - Ujmowanie wody - źródła wody i zasoby wodne;
W4 - Ujęcia wód podziemnych. Ujęcia wód powierzchniowych;
W5 - Gromadzenie wody. Zadania zbiorników wodociągowych w systemie zaopatrzenia w wodę. Przeznaczenie i rodzaje zbiorników. Lokalizacja zbiorników w SZW;
W6 - Pompy i pompownie wodociągowe. Rodzaje pomp do podnoszenia i tłoczenia wody. wielkości charakterystyczne pomp i zasady doboru;
W7 - Równoległa i szeregowa praca pomp. Klasyfikacja pompowni, elementy pompowni, rozmieszczenie pomp, przewodów i elementów uzbrojenia;
W8 - Sieć wodociągowa. Schematy sieci wodociągowych oraz ich podstawowe elementy;
W9 - Materiały do budowy sieci wodociągowych;
W10 - Uzbrojenie sieci wodociągowych;
W11 - Podstawowe zagadnienia a z zakresu bezpieczeństwa i niezawodności działania sieci wodociągowych;
W12 -Podstawy eksploatacji systemów zaopatrzenia  w wodę;

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
• Zaliczenie kolokwiów z zakresu wykładów (dwa kolokwia w semestrze),
• Wykonanie i obrona prac projektowych do ostatniego dnia zajęć w semestrze,
• Obecność na ćwiczeniach projektowych (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione).
Warunki zaliczenia kolokwium są następujące:
60%  – ocena dostateczna,
80%  – ocena dobra,
100%  - ocena bardzo dobra.
Ocena końcowa jest ustalana jako średnia ważona  w następujący sposób:
• 60 % oceny z zaliczenia wykładów,
• 40 % oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych.
W przypadku niezaliczenia kolokwium istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego w terminie ustalonym z prowadzącym. W przypadku uczęszczania na zajęcia projektowe i niezaliczenia projektów, istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu obrony projektów bez konieczności powtórnego uczęszczania na zajęcia (termin zostanie ustalony z prowadzącym zajęcia projektowe).

Egzamin:

nie

Literatura:

Podręczniki: 
1.  Gabryszewski T., Wodociągi, Arkady, Warszawa, 1983
2.  Knapik K, Bajer J.: Wodociągi.Podręcznik dla studentów wyżśzych szkół technicznych, Wyd. Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Kraków, 2010
3. Heidrich Z., Wodociągi i kanalizacja t.1 i 2, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2002
4. Osuch-Pajdzińska E., Roman M.: Sieci i obiekty wodociągowe, Oficyna wyd. PW, Warszawa, 2008
5. Kwietniewski M. i in.: Projektowanie elementów zaopatrzenia w wodę, Oficyna wydawnicza PW, Warszawa, 1994
6. Petrozolin W.: Projektowanie sieci wodociągowych, Arkady, Warszawa, 1974
7. Szpindor A.: Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Arkady, Warszawa, 1998
8. Praca zbiorowa: Wodociągi i kanalizacja. Poradnik, Arkady, Warszawa, 1974
9. Denczew S., Królikowski A.: Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych. Arkady 2003

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01:

Zna oraz potrafi zdefiniować miejsce oraz znaczenie systemu zaopatrzenia w wodę w przestrzeni infrastruktury komunalnej. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę.

Weryfikacja:

kolokwium - W1-W12

Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W

Charakterystyka W04_02:

Potrafi rozróżniać i scharakteryzować elementy składowe systemu zaopatrzenia w wodę. Potrafi opisać funkcjonalne rozwiązania  poszczególnych elementów systemu zaopatrznia w wodę i ich wzajemne powiązania oraz zależności.

Weryfikacja:

kolokwium - W1-W12

Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_02

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Charakterystyka W05_01:

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stosowanych w wodociągach. Potrafi wskazać nowe terendy w zakresie materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych.

Weryfikacja:

kolokwium - W1-W12

Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Charakterystyka W08_01:

Zna podstawy prawne w zakresie zaopatrzenia w wodę, ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązujących norm dotyczących wodociągów.

Weryfikacja:

kolokwium - W1-W12

Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01:

Potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych i materiałów producentów dla potrzeb projektowania i dobierania urządzeń w systemie zaopatrzenia w wodę.

Weryfikacja:

kolokwium W1-W12

Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Charakterystyka U10_01:

Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemu projektowego z zakresu sieci wodociągowej zidentyfikować oraz uwzględnić w rozwiązaniu powiązania z innymi elementami systemu, ze środowiskiem -powiązania i interakcje w całym systemie.

Weryfikacja:

kolokwium -W1-W12

Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U10_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01:

Widzi potrzebę samokształcenia się oraz uzupełniania wiedzy o nowe rozwiązania w dziedzinie systemów zaopatrzenia w wodę.

Weryfikacja:

kolokwium - W1-W12

Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK