Nazwa przedmiotu:

Ogrzewnictwo II

Koordynator przedmiotu:

dr inż. / Aneta Krajewska/ starszy wykładowca

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla specjalności (IB)

Kod przedmiotu:

BIN2A_12

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady 20h; 
zapoznanie ze wskazaną literaturą 20h;
przygotowanie do kolokwium 10h;
Razem - 50 godzin = 2 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykład 20h = 0,8 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 300h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15

Cel przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy zdobytej w ramach studiów I stopnia,  dotyczącej projektowania i realizacji instalacji ogrzewczych.

Treści kształcenia:

W1 - Wiadomości wstępne dotyczące zasad budowy i funkcjonowania instalacji grzewczych,
W2 - Ustalanie zapotrzebowania ciepła budynków,           
W3 - Nośniki ciepła i urządzenia grzejne,                                                      
W4 -  Systemy grzewcze w budynkach,                          
W5 - Źródła ciepła dla instalacji grzewczych,
W6 - Niekonwencjonalne źródła energii dla instalacji centralnego ogrzewania,
W7 -  Eksploatacja i konserwacja instalacji grzewczych.
W8 -  Sieci ciepłownicze,
W9 - Nowoczesne węzły cieplne,

Metody oceny:

Zaliczenie wykładów przeprowadzone będzie w formie zaliczenia pisemnego, przeprowadzonego na przedostatnich zajęciach w semestrze. Ewentualny powtórny termin jest przewidziany na ostatnich zajęciach.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Ciepłownictwo A.Szkarowski, L.Łatowski,WNT 2006, 
2. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo, M.B.Nantka, WP, 2010,3. Ogrzewanie domów z zastosowaniem pomp ciepła, W.Oszczak, WKŁ,2009.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W06_02:

Ma podstawową wiedzę w zakresie utrzymania urządzeń grzewczych, obiektów i systemów cieplnych w budownictwie.

Weryfikacja:

Sprawdzian pisemny.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_W06_02

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_WG

Charakterystyka W12_01:

Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie produkcji ciepła i wyrobów dla instalacji grzewczych, wykonawstwa obiektów i instalacji grzewczych

Weryfikacja:

Sprawdzian pisemny  a także rozmowy.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_W12_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01:

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.

Weryfikacja:

Sprawdzian pisemny a także rozmowy.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_U01_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U

Charakterystyka U01_02:

Potrafi korzystać z forów internetowych i tematycznych grup dyskusyjnych umożliwiających pozyskanie potrzebnych informacji.

Weryfikacja:

Sprawdzian pisemny a także rozmowy.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_U01_02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Rozumie potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki grzewczej, nowych materiałów i technologii. Rozumie potrzebę i zna możliwości dalszego dokształcania się na studiach III stopnia, studiach podyplomowych, kursach i egzaminach przeprowadzanych przez uczelnie, firmy i organizacje branżowe.

Weryfikacja:

Sprawdzian pisemny a także rozmowy.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_K01_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK