Nazwa przedmiotu:

Podstawy obrazowania medycznego

Koordynator przedmiotu:

PIOTR BRZESKI

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Przedmioty techniczne - podstawowe

Kod przedmiotu:

POMED

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

30 godz wykład
15 godz ćwiczenia laboratoryjne
5 godz przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych
15 godz przygotowań do wykładu
10 godz przygotowania sprawozdań do ćwiczeń lab.
10 godz konsultacje 
5 godz przygotowanie do kolokwium
3 godz przygotowanie do zaliczenia laboratorium
7 godz przygotowanie do egzaminu
Razem 100 godz - 4 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

30 godz wykład
15 godz ćwiczenia laboratoryjne
10 godz konsultacje 
Razem 55 godz - 2 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

15 godz ćwiczenia laboratoryjne
5 godz przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych
10 godz przygotowania sprawozdań do ćwiczeń lab.
3 godz przygotowanie do zaliczenia laboratorium
Razem 33 godz - 1 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

zaliczenie bądź studiowanie równolegle przedmiotu Radiologia

Limit liczby studentów:

60

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z rodzajami obrazów medycznych i zjawiskami fizycznymi, na podstawie których są tworzone. Omówione zostaną : radiografia, scyntygrafia, tomografie: NMR, rentgenowska i izotopowa oraz ultrasonografia.

Treści kształcenia:

Powstawanie obrazu w ujęciu systemowym. Związki między właściwościami obiektu a parametrami obrazu. Odpowiedź impulsowa źródła punktowego. Modulacyjna funkcja przenoszenia. Obrazy endoskopowe. Obrazowanie warstwowe. Akwizycja danych i metody rekonstrukcji obrazu w tomografii komputerowej. Metody rekonstrukcji obrazu dwu- i trójwymiarowego 
Wykorzystanie izotopów promieniotwórczych do wizualizacji czynności narządów wewnętrznych. Scyntygrafia. Tomografia emisyjna .
Wizualizacja za pomocą promieniowania niejonizującego .
Magnetyczny rezonans wodorowy - fizyczne podstawy obrazowania. Zasady lokalizacji źródeł sygnału obrazowego .
Obrazowanie multimodalne .

Metody oceny:

Ocena jest średnią ważoną z oceny z egzaminu (0,5), kolokwium (0,1) i laboratorium (0,4). Student na ocenę pozytywną musi zaliczyć i egzamin i laboratorium. Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ćwiczeń. Niezaliczenie dwóch ćwiczeń powoduje niezaliczenie laboratorium.

Egzamin:

tak

Literatura:

1.P. Sprawls, Physical Principles of Medical Imaging, Aspen Publ.,1987.
2. C-N. Chen, D. I. Hoult, Biomedical Magnetic Resonance Technology, Adam Hilger, 1989.
3.M. Krzemińska-Pakuła, Metody obrazowe w diagnostyce układu krążenia, PZWL, 1991.
4. T. D. Cradduck, Digital Networks and Communications in NuclearMedicine, The Michener Institute, Toronto, Canada, 1993.

Witryna www przedmiotu:

nie istnieje. W ramach serwera "Studia" istnieją opisy,  ze wstępem teoretycznym, ćwiczeń laboratoryjnych

Uwagi:

Przedmiot uruchamiany raz do roku

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1:

Ma szczegółową wiedzę w zakresie tworzenia obrazów: w tomografii rentgenowskiej, magnetycznego rezonansu jądrowego, pozytonowej i pojedynczego fotonu.

Weryfikacja:

egzamin, sprawozdaniaz ćwiczeń laboratoryjnych: tomografia rentgenowska, magnetycznego rezonansu jądrowego,

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W10

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W2:

Ma szczegółową wiedzę w zakresie tworzenia obrazów: scyntygraficznych i ultradźwiękowych

Weryfikacja:

egzamin, sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych: ultrasonografia i scyntygrafia.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09, K_W10, K_W03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W3:

ma podstawową wiedzę o cechach charakterystycznych obrazów medycznych i ocenie ich jakości.

Weryfikacja:

egzamin, sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego analiza jakości obrazów medycznych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1:

Potrafi przeprowadzić pomiar i ocenić jakość odwzorowań scyntygraficznych.

Weryfikacja:

Raport z ćwiczenia laboratoryjnego pod tytułem "Scyntygrafia"

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08, K_U09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U2:

Potrafi przeprowadzić pomiar i zanalizować obraz ultrasonograficzny.

Weryfikacja:

Raport z ćwiczenia laboratoryjnego pod tytułem "Ultrasonografia"

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08, K_U09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U3:

Potrafi przeprowadzić pomiar i zanalizować obrazy radiologiczne.

Weryfikacja:

Raport z ćwiczenia laboratoryjnego pod tytułem "Radiologia"

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08, K_U09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K1:

potrafi pracować w zespole laboratoryjnym,

Weryfikacja:

sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka K2:

rozumie skutki zastosowań promieniowania jonizującego i ma świadomość odpowiedzialności za jakość używanego w badaniach medycznych sprzętu

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: