Nazwa przedmiotu:

Biomateriały

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Przedmioty techniczne - podstawowe

Kod przedmiotu:

BIOMA

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 30 godzin. Konsultacje 5 godzin. Powtórzenie i przyswojenie treści wykładowych 20 godzin. Przygotowanie do kolokwiów 25 godzin. Razem 80 godzin = 3 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykład 30 godzin + konsultacje 5 godz = 2 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza o biomateriałach

Limit liczby studentów:

bez limitu studentów

Cel przedmiotu:

Charakterystyka biomateriałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych stosowanych w medycynie. Poznanie nowoczesnych metod inżynierii powierzchni kształtujących właściwości biomateriałów. Zrozumienie zasad projektowania i doboru biomateriałów w aspekcie określonych zastosowań.

Treści kształcenia:

Definicja biomateriałów. Charakterystyka biomateriałów stosowanych w medycynie: metalicznych, ceramicznych, polimerowych, kompozytowych. Sterylizacja biomateriałów. Badania in vitro i in vivo. Nowoczesne metody inżynierii powierzchni stosowane w wytwarzaniu biomateriałów o kontrolowanej biozgodności i aktywności biologicznej. Inżynieria biomedyczna, przykłady stosowanych implantów, instrumentarium medycznego i sensorów oraz ich charakterystyka. Zasady projektowania i doboru biomateriałów w aspekcie określonych zastosowań.

Metody oceny:

Zaliczenie 2 kolokwiów w trakcie semestru

Egzamin:

nie

Literatura:

J. Marciniak, Biomateriały, Wyd. Politechniki Śląskiej Gliwice, 2002;
A. Ślósarczyk, Bioceramika hydroksyapatytowa, Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków 1997;
D. M. Brunette, P. Tengvall, et al., Titanium in Medicine, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2001;
E. Ellingsen, S. P. Lyngstadaas, Bio-implant Interface, Improving Biomaterials and Tissue Reactions, CRC Press LLC, Boca Raton, London - New York 2003;
Biomateriały, tom IV, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, pod redakcją M.Nałęcza, Akademicka Oficyna Wydawnicza, EXIT, 2003;
T. Wierzchoń, E. Czarnowska, D. Krupa, Inżynieria powierzchni w wytwarzaniu biomateriałów tytanowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004;
J. Breme, J. Kirkpatrick, R. Thull, Metalic biomaterials interfaces, Villey-Vch, Verlag BambH, 2008;
J. F. Shackelford, Biomaterials - application of ceramics and glass materials in medicine, Trans, Tech, Publ. Inc. USA 1998;
M. Gierzyńska-Dolna, Biotribologia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, 2002;
M. J. Jackson, A. Ahmed, Surface Engineered Surgial Tools and Medical Devices, Springer Science LLC, New York 2007;

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka w1:

Posiada wiedzę z zakresu właściwości biomateriałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, pozwalającą na dobór biomateriałów w zależności od ich przeznaczenia. Posiada znajomość podstawowych metod badań właściwości biologicznych biomateriałów

Weryfikacja:

Kolokwia sprawdzające

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka u1:

Potrafi ocenić i wskazać odpowiedni biomateriał do zastosowań na implanty kostne, kardiologiczne, na urządzenia medyczne i instrumentarium chirurgiczne. Potrafi ocenić wyniki badań biozgodności biomateriałów

Weryfikacja:

Kolokwia sprawdzające

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka k1:

Rozumie potrzebę współpracy specjalistów z różnych dziedzin w zakresie wytwarzania biomateriałów. Potrafi wskazać wady i zalety stosowanych biomateriałów i ich wpływ na organizm ludzki

Weryfikacja:

Kolokwia sprawdzające

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K07

Powiązane charakterystyki obszarowe: