Nazwa przedmiotu:

Radiologia

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. Natalia GOLNIK

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Przedmioty techniczne

Kod przedmiotu:

RAD

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 30 godz. Konsultacje 5 godz. Zapoznanie z literaturą 30 godz. Przygotowanie do kolokwium 20 godz.
Razem 85 godz

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykład 30 godz. Konsultacje 5 godz. Razem 35 godz. 
2 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z fizyki atomowej

Limit liczby studentów:

70

Cel przedmiotu:

Podstawowe przygotowanie do pracy w Zakładach Radiologii na stanowiskach inżynier-skich oraz w firmach instalujących oraz obsługujących sprzęt radiologiczny

Treści kształcenia:

Fizyczne podstawy radiologii
Oddziaływanie cząstek naładowanych z materią. 
Lampy rentgenowskie i generacja promieniowania X
Oddziaływanie promieniowania X i γ z materią.
Podstawy dozymetrii i ochrony radiologicznej.
Obrazowanie izotopowe
Obraz rentgenowski
Techniki specjalne w radiologii.
Detektory promieniowania jonizującego
Kontrola jakości i projektowanie pracowni rentgenowskich.

Metody oceny:

kolokwium zaliczające

Egzamin:

nie

Literatura:

N. Golnik "Radiologia" skrypt (pdf), Wydział Mechatroniki PW, 2009 
G.F. Knoll Radiation Detection and Measurements, John Wiley and Sons, 2000. 
B. Pruszyński (red). Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań” PZWL 
G. Pawlicki i In. (red) „Fizyka medyczna” Tom 9 w serii Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, wyd. Exit 2002. S.C. Bushong, Radiology for Technologists, Mosby, 1997

Witryna www przedmiotu:

http://zib.mchtr.pw.edu.pl

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka RAD_W01:

Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie aparatury rentgenowskiej i technik obrazowania rentgenowskiego. Zna i rozumie powiązania zjawisk towarzyszących oddziaływaniu promieniowania z materią z rozwiązaniami konstrukcyjnymi aparatury rentgenowskiej.

Weryfikacja:

sprawdzian pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W14, K_W20

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Charakterystyka RAD_W02:

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie skutków oddziaływania promieniowania jonizującego na organizm i zasad pracy w warunkach narażenia na promieniowanie.

Weryfikacja:

Test pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W15

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Charakterystyka RAD_W03:

Zna zasadę działania detektorów gazowych, scyntylacyjnych, termoluminescencyjnych i półprzewodnikowych.

Weryfikacja:

Sprawdzian pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka RAD_U 01:

Potrafi oszacować narażenie na promieniowanie jonizujące i związane z nim ryzyko.

Weryfikacja:

test

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, III.P6S_UW.2.o, III.P6S_UW.3.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka RAD_K 01:

Jest świadomy szczególnych uwarunkowań związanych z pracą w kontakcie z pacjentami i personelem medycznym  i związanej z tym odpowiedzialności. Ma świadomość szczególnej konieczności etycznych zachowań.

Weryfikacja:

test

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03, K_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KR, I.P6S_KO