Nazwa przedmiotu:

Zasilanie urządzeń elektronicznych

Koordynator przedmiotu:

Mirosław MIKOŁAJEWSKI

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Elektronika

Grupa przedmiotów:

Przedmioty techniczne

Kod przedmiotu:

ZUE

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

115

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

1. ELIU (Elementy i układy elektroniczne) - obowiązkowy

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z podstawowymi parametrami, zasadami budowy i działania oraz projektowniem nowoczesnych zasilaczy prądu stałego o pracy ciągłej i impulsowej. Przedstawienie problemów układowych i realizacyjnych układów i systemów zasilania z uwzględnieniem zagadnienia zakłóceń i kompatybilności elektromagnetycznej. Omówienie przykładowych realizacji współczesnych zasilaczy urządzeń i systemów elektronicznych. Przedstawienie typowych struktur systemów zasilania. Zapoznanie z bardzo szerokim obszarem zastosowań nowoczesnych elektronicznych układów przetwarzających energię.

Treści kształcenia:

Treść wykładu:
Rodzaje i charakterystyka źródeł energii w układach zasilaczy (sieć energetyczna, źródła chemiczne, ogniwa słoneczne
Zasilacze prądu stałego o pracy ciągłej (z obniżonym spadkiem napięcia LDO) i impulsowej - ogólna zasada działania, zakresy zastosowań, poziom mocy wyjściowej, podstawowe właściwości i parametry. 
Rodzaje współczesnych zasilaczy impulsowych, zasada działania i metody projektowania (zasilacze PWM, rezonansowe, quasirezonansowe)
Półprzewodnikowe elementy kluczujące (tranzystory MOSFET oraz IGBT). Sterowanie tranzystorami mocy, straty komutacyjne w kluczowanych tranzystorach mocy, sposoby ich zredukowania.
Zintegrowane zasilacze impulsowe (układy "Coolset" f-my Infineon, "TopSwitch" f-my Power Integrations oraz "Viper" f-my STMicroelectronics. Scalone sterowniki zasilaczy impulsowych- noty aplikacyjne
Elementy bierne w zasilaczach impulsowych (cewki i kondensatory mocy, transformatory impulsowe mocy). Metodyka projektowania cewek i transformatorów mocy z rdzeniami ferrytowymi (zasady wyboru typu kształtki rdzenia, rodzaju materiału ferrytowego). Wykorzystanie firmowego oprogramowanie wspomagającego projektowanie elementów indukcyjnych.
Zakłócenia w układach zasilania oraz sposoby ich eliminacji (obowiązujące normy i wymagania określające dopuszczalny poziom emitowanych zakłóceń).
Filtry w układach zasilania (bierne filtry wejściowe i wyjściowe, filtry aktywne, korektory współczynnika mocy-Power Factor Corrector) 
Urządzenia zasilania prądem zmiennym w urządzeniach UPS- zasada działania i parametry elektryczne (urządzenia typu on-line, off-line, line-interactive).
Systemy nadzoru (watchdog) i zarządzania zasilaniem (power management)
Przegląd struktur, parametrów oraz właściwości systemów zasilania: internetu, sieci LAN (sieci małe, średnie i duże), sieci rozległych, sieci telekomunikacji POTS-(siłownie telekomunikacyjne), sieci bezprzewodowych (tel. komórkowa, systemy radiodostępowe), sieci światłowodowych, sieci telewizji kablowej.
Zastosowania przemysłowe zasilaczy impulsowych: urządzenia spawalnicze, układy ładowania akumulatorów, urządzenia do nagrzewania indukcyjnego prądem w.cz., układy zasilania prądem w.cz. do lamp fluoroscencyjnych (balasty elektroniczne).
Zakres laboratorium:
Ćwiczenie 1: Badanie zasilaczy PWM: pomiary sprawności energetycznej, współczynników stabilizacji napięcia wyjściowego, zakresu regulacji zasilacza PWM
Ćwiczenie 2: Badanie układu zasilacza UPS: zapoznanie się z zasadą pracy oraz pomiary parametrów elektrycznych zasilacza UPS. 
Ćwiczenie 3: Badanie balastu elektronicznego do lampy fluoroscencyjnej: pomiary przebiegów prądów i napięć, określenie cyklu pracy układu, pomiary układu regulacji siły świecenia świetlówki. 
Ćwiczenie 4: Badanie elementów biernych dużej mocy: pomiary impedancji oraz identyfikcja schematu zastępczego cewek i transformatorów mocy na rdzeniach ferrytowych oraz kondensatorów mocy

Metody oceny:

Dwa kolokwia z notatkami (po 30 punktów) + cztery ćwiczenia laboratoryjne oceniane na podstawie sprawozdania dostarczonego przez zespół (po 10 punktów za ćwiczenie). 
Max. liczba punktów - 100p. Zaliczenie od 51p.
Skala ocen: poniżej 50p - ocena 2, 51p - ocena 3, 61p - ocena3.5, 71p - ocena 4, 81p - ocena 4.5, 91p i więcej - ocena

Egzamin:

nie

Literatura:

1. M. K. Kazimierczuk; "Pulse-width modulated dc-dc power converters", Wiley 2008.
2. M. K. Kazimierczuk; "High-frequency magnetic components", Wiley 2009.
3. Ch. P. Basso; "Switch-mode power supplies. Spice Simulations and Practical Designs", McGraw-Hill, 2008.
4. M. Brown, "Power Supply cookbook", EDN series for design engineers, Newnes 2001.
5. J. Baranowski, G. Czajkowski,"Układy elektroniczne cz. II. Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", WNT Warszawa 1993
6. O. Ferenczi: "Zasilanie układów elektronicznych. Zasilacze  impulsowe", WNT Warszawa 1989.
7. M. Kazimierczuk, D. Czarkowski: "Resonant Power Converters", J. Wiley & Sons, Ltd. New York, 1995
8. A. Napieralski, M. Napieralska: "Polowe półprzewodnikowe przyrządy dużej mocy", WNT Warszawa 1995.

Witryna www przedmiotu:

nie ma

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_02:

zna zasady działania, właściwości, podstawowe parametry elektryczne różnych rozwiązań zasilaczy o pracy impulsowej oraz ciągłej

Weryfikacja:

kolokwium, laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W_03:

zna zagadnienie komutacyjnych strat mocy w elementach półprzewodnikowych

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W_04:

zna zasady doboru elementów półprzewodnikowych i biernych do zastosowań w układach zasilaczy

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W07, K_W08, K_W11, K_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W_05:

zna źródła, drogi propagacji, sposoby ograniczania i metody pomiaru zakłóceń w zasilaczach impulsowych

Weryfikacja:

laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W07, K_W08, K_W11, K_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W_06:

zna zasadę działania zasilaczy impulsowych stosowanych w technice oświetleniowej (lampy LED i fluorescencyjne), w urządzeniach UPS oraz wybranych urządzeniach przemysłowych np. spawarka inwerterowa

Weryfikacja:

laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W12, K_W05, K_W13, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W_07:

zna struktury i właściwości systemów zasilania np. PoE (Power over Ethernet), CATV, POTS, sieci LAN.

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09, K_W11, K_W12, K_W13

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W01:

zna podstawowe rodzaje i właściwości źródeł energii elektrycznej wykorzystywanych w zasilaczach

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11, K_W12, K_W13

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01:

potrafi określić na podstawie charakterystyki źródła zasilania i parametrów elektrycznych odbiorników energii oraz innych specyfikacji, funkcjonalne i możliwie optymalne rozwiązanie układu zasilania

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U21

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U_02:

potrafi na podstawie specyfikacji, not aplikacyjnych i katalogowych zaprojektować główne podzespoły wybranych rozwiązań zasilaczy impulsowych wraz z elementami indukcyjnymi jak dławik i transformator oraz określić wymagania dla systemu chłodzenia

Weryfikacja:

kolokwium, laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U21, K_U04, K_U05, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U_03:

potrafi zaprojektować stabilny układ automatyki zasilacza impulsowego wraz z elementami zabezpieczeń

Weryfikacja:

kolokwium, laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U03, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U18, K_U21

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U_04:

potrafi stosować odpowiednie narzędzia CAD wspomagające projektowanie zasilaczy impulsowych

Weryfikacja:

laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U03, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U18, K_U21

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01:

rozumie potrzebę zachowania kompatybilności elektromagnetycznej zasilaczy impulsowych i jej znaczenie dla niezawodnej pracy urządzeń oraz bezpieczeństwa ludzi

Weryfikacja:

laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka K_02:

rozumie znaczenie jakie dla postępu technologicznego i środowiska ma konieczność doskonalenia układów zasilania jako istotnych podzespołów urządzeń elektronicznych w celu zwiększenia ich niezawodności, stopnia miniaturyzacji oraz sprawności przetwarzania energii

Weryfikacja:

laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka K_03:

potrafi pracować indywidualnie i w zespole

Weryfikacja:

kolokwium, laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03, K_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: