Nazwa przedmiotu:

Akceleratory biomedyczne

Koordynator przedmiotu:

Sławomir Artur WRONKA

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Elektronika

Grupa przedmiotów:

Przedmioty techniczne

Kod przedmiotu:

ABM

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykład       30h
konsultacje 10h
przygotowania do egzaminu 20h
razem 60h - 3ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

wykład       30h
konsultacje 10h
razem 40h - 2ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

brak

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniem zastosowań akceleratorów cząstek naładowanych w naukach biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń do radioterapii.

Treści kształcenia:

Akceleratory do terapii rutynowej, elektronowej i fotonowej: układy podstawowe.
    Transport i zakrzywianie wiązki.
    Głowice radioterapeutyczne.
    Parametry jakościowe akceleratorów.
    Układy do napromieniowań śródoperacyjnych i napromieniowań radiochirurgicznych oraz całego ciała.
    Akceleratory do terapii niekonwencjonalnych: protonowej, neutronowej, mezonowej, wiązkami ciężkich jonów.
    Produkcja radioizotopów medycznych.
    Akceleratorowe metody analityczne z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego (angiografia różnicowa) oraz wiązek przyspieszonych jonów.
    Układy do obróbek mikrobiologicznych.
    Perspektywy rozwoju technik akceleratorowych.

Metody oceny:

Egzamin:

tak

Literatura:

W. Scharf, Akceleratory biomedyczne, PWN, Warszawa, 1993.
    W. Scharf, Akceleratory cząstek naładowanych: zastosowania w nauce i w technice, PWN, Warszawa, 1989.
    W. Scharf, Biomedical Particle Acceleratyors, American Institute of Physics Press, New York 1994.
    Wieszczycka W., W.Scharf W.: Proton Radiotherapy Acceleraors, World Scientific, Singapore 2001;

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Zna metody przyspieszania cząstek naładowanych

Weryfikacja:

zdany egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05, K_W06, K_W12, K_W02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W02:

Zna zasadę działania akceleratorów do terapii rutynowej, elektronowej i fotonowej

Weryfikacja:

zdany egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W05, K_W06, K_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W03:

Zna zastosowania akceleratorów do terapii niekonwencjonalnych: protonowej, neutronowej, mezonowej, wiązkami ciężkich jonów

Weryfikacja:

zdany egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W05, K_W06, K_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W04:

Zna perspektywy rozwoju technik akceleratorowych

Weryfikacja:

zdany egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W05, K_W06, K_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: