Nazwa przedmiotu:

Techniki informacyjne w medycznej diagnostyce obrazowej

Koordynator przedmiotu:

Piotr BOGORODZKI

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Elektronika

Grupa przedmiotów:

Przedmioty techniczne

Kod przedmiotu:

TIM

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2017/2018

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykład                                        30h
laboratorium                               15h
projekt                                        15h  
konsultacje                                 10h
sprawozdania laboratoryjne        5h
konsultacje do projektu              10h
przygotowanie do kolokwium     10h
przygotowanie do laboratorium 10h
razem 105h - 5ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

wykład                                        30h
laboratorium                               15h
projekt                                        15h  
konsultacje                                 10h
konsultacje do projektu              10h
razem 80h - 4ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

laboratorium                               15h
projekt                                        15h  
sprawozdania laboratoryjne        5h
razem 35h - 2ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość ukladow cyfrowych.
Podstawowe wiadomosci dotyczące systemów mikroprocesorowych.

Limit liczby studentów:

36

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest praktyczne zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z konstruowaniem urządzeń służących do obrazowej diagnostyki medycznej i telemedycyny. W ramach przedmiotu słuchacze poznają: sprzętowe i programowe elementy nowoczesnych urządzeń peryferyjnych oraz zasady projektowania, uruchamiania i testowania autonomicznych urządzeń peryferyjnych, opartych o procesory DSP, magistrale i sprzęgi komputerowe.

Treści kształcenia:

Przedmiot zaznajamia z magistralami komputerowymi PCI (Peripheral Component Interconnect), ISA (Industry Standard Architecture), USB (Universal Serial Bus) oraz sprzęgami sieciowym Ethernet, Bluetooth i WiFi (IEEE802.11) pod kątem ich wykorzystania w projektach zdalnych urządzeń peryferyjnych. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi technikami pomiarowymi stosowanymi do uruchamiania i testowania systemów komputerowych. W ramach przedmiotu poruszone zostaną następujące zagadnienia:
    Przegląd podstawowych algorytmów i metod stosowanych w medycznej diagnostyce obrazowej (1h).
    Sprzętowa charakterystyka medycznych urządzeń obrazujących: tomografia rezonansu magnetycznego, tomografia komputerowa (CT), medycyna nuklearna, radiografia cyfrowa, USG, metody sprzęgania i uzyskiwania danych (1h).
    Charakterystyka standardowych magistral komputerowych: PCI (Peripheral Component Interconnect), ISA (Industry Standard Architecture) (10h).
    Charakterystyka szeregowych magistral komputerowych: USB (Universal Serial Bus), IEEE1394 (Fire Wire) (5h).
    Charakterystyka wybranych procesorów DSP, oraz narzędzi tworzenia i uruchamiania aplikacji (1h).
    Sprzętowe realizacje sprzęgów magistral komputerowych za pomocą uniwersalnych ukladów logicznych (1h).
    Charakterystyka wybranych procesorów równoległych, narzędzia wspomagające programowanie równoległe (multitasking executive) (1h).
    Idea systemu Plug and Play na przykładzie urządzeń pracujących na magistrali PCI, architektura oprogramowania auto konfiguracyjnego (5h).
    Łącze Ethernet i implementacja stosu prokołów sieciowych TCP/IP na procesorze DSP
    Bezprzewodowe magistrale Bluetooth i WiFi (IEEE802.11): protokoły przykłady aplikacji
    Architektura oprogramowania sterującego bezpośrednio urządzeniami (device driver) w systemach Windows NT, DOS oraz LINUX (5h
Laboratorium:
Magistrala ISA: cykle odczytu i zapisu pamięci i urządzania we/wy, techniki wyzwalania oscyloskopu i analizatora stanów logicznych
Magistrala PCI: analiza pracy urządzenia podrzędnego, cykle odczytu i zapisu, proces konfiguracji
Symulacja podrzędnego urządzenia PCI za pomocą układu FPGA firmy ALTERA konfigurowanego w systemie
Magistrala PCI: analiza pracy urządzenia nadrzędnego, cykle DMA typu 'bus master'
Analiza mechanizmu przesyłania datagramów UDP na procesorze TMS320C5402
Moduł bluetooth - analiza protokołow L2CAP i RFCOMM
Projekt:
Oprogramowanie układu typu "frame graber" dla potrzeb USG.
Oprogramowanie układu typu "frame graber" dla potrzeb radiografii cyfrowej.
Przesyłanie próbek przetwornika a/c za pomocą pakietów UDP
Oprogramowanie cyfrowego odbiornika sygnału rezonansu jądrowego (język C procesora DSP).
Obsługa karty generatora DDS do tomografu MRI.
Układ interfejsu magistrali PCI dla urządzenia peryferyjnego z dostępem z przestrzeni we/wy (16 adresów) za pomocą układu ALTERA.
Układ interfejsu magistrali PCI dla urządzenia peryferyjnego z dostępem z przestrzeni pamięci (16k adresów) za pomocą układu ALTERA.
Implementacja algorytmu wyrównywania histogramu na procesorze TMS320C80
Interfejs magistrali 'fire wire' z zastosowaniem układu firmy TEXAS INSTRUMENT

Metody oceny:

wagi końcowej oceny:
      Kolokwium - 0,3, 
      Projekt  - 0,4,
      Laboratorium  -0,4

Egzamin:

nie

Literatura:

Edward Solari, George Willse: "PCI Hardware and Software Architecture & Design", Annabooks, San Diego, USA
    Don Anderson, MindShare, Inc.: "FireWire System Architecture", Addison-Wesley
    David A. Solomon: "Inside Windows NT", Microsoft Press
    John Koon: "USB Peripheral Design", Annabppks, San Diego, USA
    Wooi Ming Tan: "Developing USB PC Peripherals", Annabooks, San Diego, USA
    Tom Shanley, MindShare, Inc: "Plug and Play System Architecture", Addison Wesley
    Zang-Hee Cho, Joie P. Jones, Manbir Singh: "Foundations of Medical Imaging", John Wiley & Sons
    Cedonix Corporation "Windows NT Driver Book"
    Materiały firm Texas Instruments oraz ALTERA.

Witryna www przedmiotu:

www.ire.pw.edu.pl

Uwagi:

Brak uwag

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Zna  zagadnienia związane z konstruowaniem urządzeń służących do obrazowej diagnostyki medycznej i telemedycyny.

Weryfikacja:

kolokwium, projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05, K_W08, K_W09, K_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi oprogramować układ typu "frame graber" dla potrzeb USG, radiografii cyfrowej.

Weryfikacja:

wykonanie projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U16, K_U21, K_U10

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

umie współpracować w zespole

Weryfikacja:

laboratorium, projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe: