Nazwa przedmiotu:

Detekcja promieniowania jonizującego

Koordynator przedmiotu:

Janusz MARZEC

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Przedmioty techniczne

Kod przedmiotu:

DEPJO

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2017/2018

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

18 godz wykład,
  5 godz konsultacje,
10 godz przygotowanie do wykładu,
12 godz laboratorium,
  6 godz przygotowanie do laboratorium
10 godz przygotowanie do egzaminu
 Razem 61 godz - 3 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

18 godz wykład,
  5 godz konsultacje
12 godz laboratorium
Razem 35 godz - 2 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Radiologia - RAD

Limit liczby studentów:

45

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych detektorów promieniowania jonizującego, w szczególności tych, które znajdują zastosowanie w medycznej aparaturze diagnostycznej, w technikach medycyny nuklearnej i wykorzystywanych dla potrzeb medycznych technik analitycznych. Prezentowane są także rozwiązania układów elektronicznych współpracujących z detektorami, specyficzne dla tzw. elektroniki jądrowej.

Treści kształcenia:

Przedmiot zintegrowany o wymiarze 30 godz: 9 wykładów 2h, 4 ćwiczenia laboratoryjne 3h.
1. Wprowadzenie 
2. Pojęcie promieniowania jonizującego, statystyka pomiarów (poissonowski ciąg zdarzeń losowych, rozkład czasu między zdarzeniami i rozkład liczby zliczeń, niepewność pomiarowa).
2. Ogólny model detektora promieniowania jonizującego - tryb prądowy i impulsowy, widmo energetyczne, statystyka generowania ładunku (współczynnik Fano), energetyczna zdolność rozdzielcza, wydajność detektora, czas martwy.
3. Spektrometryczny tor pomiarowy - przedwzmacniacz ładunkowy i jego szumy, kształtowanie odpowiedzi impulsowej, odtwarzacz składowej stałej, wielokanałowy analizator amplitudy.
4. Komory jonizacyjne - jonizacja gazu, zjawiska związane z migracją i zbieraniem jonów, komory prądowe i impulsowe, komora prądowa powietrzna i jej znaczenie w dozymetrii.
5. Liczniki proporcjonalne - wzmacniacze powielające (licznik proporcjonalny, fotodioda lawinowa, fotopowielacz), konstrukcje liczników, wypełnienia gazowe, wzmocnienie gazowe i jego statystyka. Liczniki Geigera-Mullera, mechanizm gaszenia i zastosowania.
6. Detektory półprzewodnikowe - wybrane właściwości półprzewodników, materiały o wysokiej czystości i samoistne, półprzewodniki ciężkie i o dużej przerwie zabronionej ("półizolatory"), prąd wsteczny i napięcie robocze detektora, detektory z barierą powierzchniową i detektory HpGe i Ge(Li), wydajność całkowitej absorpcji.
7. Detektory scyntylacyjne ? mechanizm scyntylacji, scyntylatory organiczne i nieorganiczne, przesuwniki widma, wydajność scyntylacji, odpowiedź czasowa, ciężkie scyntylatory krystaliczne, struktura widma energetycznego promieniowania gamma, czynniki wpływające na zdolność rozdzielczą.
8. Fotopowielacze - konstrukcje, wydajność fotokatody, statystyka powielania, materiały na fotokatody i dynody, zasilanie fotopowielaczy. Wielopikselowe fotodiody lawinowe (MAPD, MPPC, SiPM), porównanie z fotopowielaczami.
Laboratorium:
Detektory dozymetryczne
Tor spektrometryczny
Detektory scyntylacyjne
Pomiar aktywności metodą spektrometryczną

Metody oceny:

Egzamin pisemny i ustny dla osób poprawiających ocenę

Egzamin:

tak

Literatura:

G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurements, John Wiley and Sons, New York, 1989.
    G. Shani, Electronics for Radiation Measurements, CRC Press, 1996.
    Rozdział Particle Detectors w Review of Particle Physics, publikowany przez Particle Data Group, dostępny na http://pdg.lbl.gov
    Helmuth Spieler, Radiation Detectors and Signal Processing, Lecture Notes, University of Heilderberg - dostępne na http://www-physics.lbl.gov

Witryna www przedmiotu:

https://studia.elka.pw.edu.pl/list/11Z/DEPJO.A/

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1:

posiada podstawową wiedzę na temat statystyki procesu rejestracji sygnałów losowych

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Charakterystyka W2:

posiada podstawową wiedzę na temat wzmacniaczy powielających - fotodioda lawinowa, licznik proporcjonalny i fotopowielacz

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W05

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Charakterystyka W3:

posiada podstawową wiedzę na temat konstrukcji i zasady działania podstawowych detektorów promieniowania jonizującego - gazowych, półprzewodnikowych i scyntylacyjnych

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W10, K_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Charakterystyka W4:

posiada podstawową wiedzę na temat układów wchodzących w skład typowego spektrometrycznego toru pomiarowego promieniowania jonizującego

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05, K_W15, K_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1:

potrafi oszacować błędy statystyczne w rejestracji promieniowania jonizującego

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Charakterystyka U2:

potrafi dokonać doboru właściwego detektora dla przeprowadzenia procesu rejestracji promieniowania jonizującego

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U14

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, III.P6S_UW.1.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K1:

ma świadomość zagrożeń związanych z promieniowaniem jonizującym, potrafi ocenić realną wagę takich zagrożeń

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KR