Nazwa przedmiotu:

Akwizycja i przetwarzanie danych z wykorzystaniem LabVIEW

Koordynator przedmiotu:

Wiesław WINIECKI

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Przedmioty techniczne

Kod przedmiotu:

LABV

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2017/2018

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

18 godz. wykładu
12 godz. laboratorium
przygotowanie do wykładu 9 godz.
przygotowanie do laboratorium 8 godz.
przygotowanie do kolokwium 10 godz
sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych 8 godz.
konsultacje 10 godz.
Razem 75 godz - 3 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

18 godz. wykładu
12 godz. laboratorium
konsultacje 10 godz.
Razem 40 godz - 2 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

12 godz. laboratorium
przygotowanie do laboratorium 8 godz.
sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych 8 godz.
Razem 28 godz - 1 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

36

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykorzystania środowiska LabVIEW w rozwiązywaniu problemów pomiarowych spotykanych w praktyce inżynierskiej Inżynierii Biomedycznej.

Treści kształcenia:

Wprowadzenie do systemów pomiarowo-sterujacych (definicje, klasyfikacja, struktury, interfejsy, urządzenia). Metodyka projektowania oprogramowania przyrządów i systemów. Narzędzia wspomagania projektowania oprogramowania przyrządów i systemów.
Wprowadzenie do graficznego środowiska programowego LabVIEW (koncepcja programowania graficznego, okna środowiska, panel sterowania, graficzny kod źródłowy). Podstawowe obiekty wejściowe, wyjściowe  i funkcyjne (kontrolki numeryczne, pętle, wykresy). Podstawowe i zaawansowane funkcje analizy i przetwarzania danych. Projektowanie prostego systemu sterowania i akwizycji danych w środowisku LabVIEW. Komunikacja z rzeczywistymi przyrządami pomiarowymi i sterującymi. Przykłady zastowań LabVIEW w bioinżynierii.

Metody oceny:

Na ocenę końcową składają się:
ocena z laboratoriów z wagą 0,3;
ocena z kolokwiów z wagą 0,7.

Egzamin:

tak

Literatura:

Winiecki W.: Organizacja komputerowych systemów pomiarowych. OWPW 2006.
Winiecki W., Nowak J., Stanik S.: „Graficzne zintegrowane środowiska programowe do projektowania komputerowych systemów pomiarowo-kontrolnych”. Wyd. MIKOM, Warszawa 2001.
Opisy firmowe LabVIEW.
Tłaczała W.: "Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo", WNT 2002 
Świsulski D.: "Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW", Agenda Wydawnicza PAK-u, Warszawa 2005 
Chruściel M.: "LabVIEW w praktyce", BTC, 2008

Witryna www przedmiotu:

w systemie ERES

Uwagi:

przedmiot jest prowadzony w wymiarze 18 godzin wykładu i 12 godzin laboratoriów.

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1:

ma szczegółową wiedzę związaną z podstawami systemów pomiarowo-sterujących

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Charakterystyka W2:

zna podstawowe narzędzie (LabVIEW) stosowane przy projektowaniu prostego systemu sterowania i akwizycji danych

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10, K_W11

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Charakterystyka W3:

zna podstawy metodyki projektowania oprogramowania prostych systemów sterowania i akwizycji danych pomiarowych

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1:

potrafi obsługiwać środowisko LabVIEW

Weryfikacja:

protokół z przeprowadzonego ćwiczenia laboratoryjnego

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, III.P6S_UW.4.o

Charakterystyka U2:

potrafi zaprojektować panel graficzny w LabVIEW

Weryfikacja:

protokół z przeprowadzonego ćwiczenia laboratoryjnego

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U19, K_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.1.o, I.P6S_UW, III.P6S_UW.4.o

Charakterystyka U3:

potrafi oprogramować i uruchomić prosty system akwizycji danych w standardzie IEC-625 z wykorzystaniem LabVIEW

Weryfikacja:

protokół z przeprowadzonego ćwiczenia laboratoryjnego

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U19

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, III.P6S_UW.1.o

Charakterystyka U4:

potrafi przetwarzć dane pomiarowe z wykorzystaniem biblioteki matematycznej LabVIEW

Weryfikacja:

protokół z przeprowadzonego ćwiczenia laboratoryjnego

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, III.P6S_UW.1.o, III.P6S_UW.2.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K1:

potrafi pracować w grupie laboratoryjnej

Weryfikacja:

protokoły z laboratoriów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K07

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR