Nazwa przedmiotu:

Zjazd 3 - Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Eugieniusz Misiuk

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Elektronika i Telekomunikacja

Grupa przedmiotów:

Zjazdy laboratoryjne

Kod przedmiotu:

ZJ3Z

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Praca własna studenta:
        -studiowanie literatury 60h,
        -wykonanie ćwiczeń w laboratorium i zadań przygotowujących 60h.
Łącznie 120h.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

5 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 60h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Zaleca się, aby student zaliczył wcześniej przedmioty: 
Matematyka dyskretna, 
Matematyka I, 
Matematyka II, 
Podstawy fizyki, 
Podstawy elektrotechniki i elektroniki.

Limit liczby studentów:

36

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest poznanie metod pomiarowych oraz wykonanie badań podstawowych elementów i układów elektronicznych. W trakcie wykonywania ćwiczeń studenci poznają zasadę działania wybranych podstawowych układów elektronicznych i pomiarowych, wykonują pomiary, analizują uzyskane przebiegi elektryczne i porównują je z przebiegami teoretycznymi.

Treści kształcenia:

Program Laboratorium obejmuje wykonanie 8 ćwiczeń:
1.1.   Pomiary wielkości elektrycznych multimetrami cyfrowymi,
1.2.   Wirtualne przyrządy pomiarowe.
2.1.   Pomiary rezystancji przy prądzie stałym,
2.2.   Pomiary parametrów elementów RLC przy prądzie przemiennym.
3.1.   Użytkowanie oscyloskopu cyfrowego,
3.2.   Analiza widmowa sygnałów pomiarowych.
4.1.   Pomiary mocy w układach trójfazowych,
4.2.   Przetworniki pomiarowe wielkości elektrycznych.
5.      Układy prostowników i filtry tętnień.
6.      Stabilizatory napięcia stałego.
7.      Generatory przebiegów sinusoidalnych.
8.      Zastosowania wzmacniacza operacyjnego.
Zakres tematyczny każdego z ćwiczeń 1 - 4 obejmuje 2 części realizowane wymiennie w trakcie wyznaczonego terminu zajęć laboratoryjnych.
Przed przystąpieniem do wykonania każdego ćwiczenia studenci są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją i protokołem ćwiczenia.

Metody oceny:

W trakcie wykonania ćwiczenia jest oceniana indywidualnie: wiedza merytoryczna, zaangażowanie i sposób wykonania przewidzianych programem ćwiczenia badań oraz sprawozdanie.
Wszystkie ćwiczenia 1 - 8 są oceniane w skali od 0 do 10 pkt. Zatem maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów z Laboratorium wynosi 80. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 41 punktów. Ocena z przedmiotu jest wystawiana zgodnie z algorytmem:
                             0 - 20 pkt.  brak klasyfikacji
                           21 - 40 pkt.  ocena 2 (brak zaliczenia)
                           41 - 47 pkt.  ocena 3
                           48 - 55 pkt.  ocena 3½
                           56 - 63 pkt.  ocena 4
                           64 - 71 pkt.  ocena 4½
                           72 - 80 pkt.  ocena 5

Egzamin:

nie

Literatura:

1. M.P. Kaźmierkowski, J. Matysik, Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki, OW PW.
   2. J. Jaczewski, A. Opolski, J. Stolz, Podstawy elektroniki i energoelektroniki, WNT.
   3. U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, WNT
   4. A. Król, J. Mroczko, PSpice. Symulacja i optymalizacja układów elektronicznych, Wyd. Nakom.
   5. J. Baranowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne, cz. I, WNT.
   6. J. Baranowski, G. Czajkowski, Układy elektroniczne, cz. II, WNT.
   7. A. Chwaleba, M. Poniński, A. Siedlecki, Metrologia elektryczna, OW PW.
   8. A. Marcyniuk, Podstawy miernictwa elektrycznego, WPŚ.
   9.  M. Stabrowski, Cyfrowe przyrządy pomiarowe, WN PWN.
   10.  W. Winiecki, Organizacja komputerowych systemów pomiarowych, OW PW.

Witryna www przedmiotu:

https://red.okno.pw.edu.pl/witryna/home.php

Uwagi:

Brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ZJ3_W01:

posiada wiedzę z zakresu elementów i układów elektronicznych oraz metod pomiaru ich parametrów

Weryfikacja:

ocena wykonania ćwiczenia laboratoryjnego i sprawozdania

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W14, K_W15, K_W03

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ZJ3_U01:

potrafi przygotować się samodzielnie do wykonania pomiarów, umie prawidłowo zebrać i interpretować wyniki z zachowaniem zasad BHP

Weryfikacja:

ocena wykonania ćwiczenia laboratoryjnego i sprawozdania

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05, K_U11, K_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU, I.P6S_UO, III.P6S_UW.2.o, III.P6S_UW.1.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ZJ3_K01:

wykonuje zadanie w zespole

Weryfikacja:

ocena wykonania ćwiczenia laboratoryjnego i sprawozdania

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03, K_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: