Nazwa przedmiotu:

Roboty i manipulatory w inżynierii medycznej

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Danuta Jasińska-Choromańska, prof. nzw PW

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa

Grupa przedmiotów:

Wariantowe

Kod przedmiotu:

RIM

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 10h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 10h |
| Projekt: | 10h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw mechaniki, projektowania urządzeń mechatronicznych oraz  użytkowania komputerów, I st.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie metodyki projektowania biomechatronicznych robotów medycznych z wykorzystaniem metod wspomagania komputerowego

Treści kształcenia:

Roboty rehabilitacyjne. Podstawowe problemy do rozwiązania przy projektowaniu robotów rehabilitacyjnych, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych robotów rehabilitacyjnych, zrobotyzowane stanowiska do badań biomechanicznych i rehabilitacji. Roboty medyczne. Wykorzystanie robotów medycznych, wymagania i założenia konstrukcyjne przy projektowaniu robotów medycznych, metody i narzędzia techniczne stosowane przy projektowaniu i realizacji fizycznej robotów medycznych, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych robotów medycznych i stanowisk operacyjnych z ich wykorzystaniem, projektowanie robotów do operacji prowadzonych zdalnie. Egzoszkielety. Aktywizacja ruchowa osób niepełnosprawnych, aktualne tendencje w projektowaniu i rozwiązaniach konstrukcyjnych, nowa generacja inteligentnych robotów.  Komputerowe wspomaganie projektowania robotów  rehabilitacyjnych i medycznych. Metodyka projektowania robotów biomechatronicznych.

Metody oceny:

Dyskusja i ocena referatów. Zaliczenie laboratorium. Zaliczenie projektowania. Kolokwium. Zaliczenie końcowe na podstawie ocen z wykładu, laboratorium i projektowania.

Egzamin:

Literatura:

1. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 pod red. prof. M. Nałęcza,  tom 5, AOW Exit, 2004
2. R. Paśniczek – Urządzenia rehabilitacyjne
3. Konstrukcja zespołów i urządzeń precyzyjnych, praca zbiorowa pod red. prof. Z. Mrugalskiego
4. Teoria mechanizmów i manipulatorów, Morecki A., Knapczyk J., Kędzior K., WNT 2002
5. Pons: Wearable robots

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka RIM_IIst_W01:

Poznanie metodyki  projektowania biomechatronicznych  robotów medycznych

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10, K_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka RIM_IIst_U01:

Umiejętność  projektowania wybranych modułów biomechatronicznych  robotów medycznych

Weryfikacja:

Ocena zadań realizowanych podczas zajęć laboratoryjnych i projektowych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U03, K_U05

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW.o, I.P7S_UK, P7U_U, III.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka RIM_IIst_K01:

Student potrafi pracować w zespole.

Weryfikacja:

Ocena bieżąca zadań realizowanych podczas zajęć laboratoryjnych i projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04, K_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KR, I.P7S_KO