Nazwa przedmiotu:

Aparatura biomechaniczna

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Danuta Jasińska-Choromańska, prof. nzw. PW

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1)  Liczba godzin bezpośrednich – 35 godz. 
•	wykład 15 godz., 
•	ćwiczenia w laboratorium 15 godz, 
•	konsultacje – 3 godz.
•	egzamin – 2 godz.
2) Praca własna studenta:  godz., w tym: 72 godz.
•	przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 10 godz.
•	zapoznanie z literaturą 15 godz., 
•	opracowanie koncepcji wykonanie obliczeń i dokumentacji konstrukcyjnej 27 godz.
•	przygotowanie sprawozdań z laboratorium 10 godz.
•	przygotowanie do egzaminu  -10 godz. 
RAZEM 107 godzin = 4 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,5 punktu ECTS - liczba godzin bezpośrednich – 35 godz. 
•	wykład 15 godz., 
•	ćwiczenia w laboratorium 15 godz, 
•	konsultacje – 3 godz.
•	egzamin – 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1,5 punktu ECTS – 35 godz. , w tym: 
•	przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 10 godz
•	przygotowanie sprawozdań z laboratorium 10 godz.
•	ćwiczenia w laboratorium 15 godz

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wiadomości z przedmiotów: mechanika, podstawy konstrukcji urzadzeń mechatronicznych, podstawy  użytkowania komputerów i oprogramowania wspomagającego projektowanie w zakresie modelowania, symulacji oraz projektowania przestrzennego.

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Umiejętność projektowania urządzeń biomechatronicznych nowej generacji

Treści kształcenia:

W: Zasady biomechaniki (mechanika – medycyna), ogólne zagadnienia dotyczące budowy przykładowych urządzeń, wymagań i ich projektowania (kliniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, biologiczne, materiałowe, itp.), przedstawienie możliwości wykorzystania aparatu modelowania i symulacji w projektowaniu tych urządzeń; Przedstawienie problematyki i zasad projektowania urządzeń stabilizujących odłamy kostne. Stabilizatory wewnętrzne, zewnętrzne i stabilizacja śródszpikowa w leczeniu złamań kości długich i stawów (człowiek i zwierzęta); Protezy i endoprotezy stawów i kończyn; Pozycjonery, piły, wiertarki; Laparoskopy i endoskopy; Manipulatory chirurgiczne.
L: Analiza obciążeń i naprężeń w stabilizacji zewnętrznej – modelowanie komputerowe i weryfikacja doświadczalna; Weryfikacja kliniczna funkcjonowania stabilizatorów zewnętrznych w Szpitalu w Otwocku; Analiza i modelowanie kinematyki stawów ludzkich na przykładzie stawu kolanowego - modelowanie komputerowe i weryfikacja doświadczalna; Modelowanie i badania właściwości mechanicznych kości - modelowanie komputerowe i weryfikacja doświadczalna; Analiza i ocena aparatu ruchu człowieka (metody i urządzenia) – Pracownia analizy chodu CZD w Międzylesiu.
P: Analiza warunków pracy wybranego zespołu lub całego urządzenia biomechanicznego, postulatów klinicznych oraz opracowanie założeń konstrukcyjnych; komputerowe modelowanie i symulacja warunków pracy zespołu lub całego urządzenia biomechanicznego; 
Badania modeli fizycznych głównych węzłów konstrukcyjnych zespołu lub całego urządzenia biomechanicznego; Opracowanie gotowego projektu wykorzystując nowoczesne oprogramowanie wspomagające projektowanie takie jak: Inventor, Working 2D i 3D, Adams, Solid Edge, ProEngineer, itd.

Metody oceny:

Zaliczenie na podstawie:
- oceny aktywności w czasie wykładu
- oceny z projektu
- oceny z laboratorium
- oceny z egzaminu ustnego

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna, tom. 5 Biocybernetyki i inżynierii biomedycznej 2000, AOW Exit, Warszawa 2004
2. Biomechanika inżynierska, OW PWrocławskiej, 1997
3. Biomechanics of the knee, Paul G.J. Maquet, Sringer Verlag, Berlin, 1984
4. Modelowanie i symulacja w projektowaniu jednostronnych zewnętrznych stabilizatorów ortopedycznych, D. Jasińska-Choromańska, OW PW Warszawa, 2001
5. Konstrukcja przyrządów i urządzeń precyzyjnych, WNT, Warszawa, 1996
6. Inventor Series, materiały firmy Autodesk
7. Working 2D, Adams, Solid Edge, ProEngineer, 3D Studio Max - materiały firmowe

Witryna www przedmiotu:

dostępna na stornie www. mikromechanika.pl

Uwagi:

Ostatnia aktualizacja: 23.06.2014r.

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ABI1_W01:

Ma wiedzę na temat konstrukcji sprzętu biomechatronicznego

Weryfikacja:

Zdanie egzaminu, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W12, K_W17

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ABI1_U01:

Potrafi zaprojektować wybrany zespół i urządzenie biomechatroniczne

Weryfikacja:

Zaliczenie ćwiczen laboratoryjnych i projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U19, K_U22, K_U23, K_U26, K_U03, K_U05, K_U14

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, P6U_U, I.P6S_UO, I.P6S_UK, I.P6S_UU

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ABI1_K01:

Potrafi pracować w zespole

Weryfikacja:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR