Nazwa przedmiotu:

Elektroniczna aparatura medyczna II

Koordynator przedmiotu:

dr inż. P. Tulik, dr inż. J.Żmigrodzki

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

EAM II

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich – 32, w tym:
•	Ćwiczenia projektowe – 15 godz.
•	Ćwiczenia laboratoryjne – 15 godz.
•	Konsultacje – 2 godz.
2) Praca własna studenta – 25 godz. w tym:
•	Przygotowanie do zaliczenia, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych – 10 godz.
•	Praca nad projektem – 15 godz.
RAZEM – 60 godz. 2 punkty ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,5 punktu -  Liczba godzin bezpośrednich – 32, w tym:
•	Ćwiczenia projektowe – 15 godz.
•	Ćwiczenia laboratoryjne – 15 godz.
•	Konsultacje – 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2 punkty ECTS  - 55 godz.., w tym:
•	przygotowanie do zaliczenia, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych – 10 godz.
•	Praca nad projektem – 15 godz.
•	Ćwiczenia projektowe – 15 godz.
•	Ćwiczenia laboratoryjne – 15 godz

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajmość układów elektronicznych, elektrotechniki, metod pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, fizykomedycznych podstaw inżynierii biomedycznej (kurs dla specjalności)

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Umiejętność projektowania prostych elektronicznych urządzeń medycznych do diagnostyki, nadzoru, terapii i wspomagania bądź ich podsystemów

Treści kształcenia:

Laboratorium
Badanie parametrów wybranych urządzeń elektromedycznych , jak aparat EKG, reometr, stymulator, system do programowania stymulatorów, przepływomierz doplerowski. system do badania aparatury elektromedycznj pod względem zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta przed porażeniem elektrycznym i inne .
Projekt
Projekt, wykonanie i uruchomienie wybranych urządzeń medycznych bądź ich bloków funkcjonalnych np. ultradźwiękowego przepływomierza dopplerowskiego CW, przyrządu do pomiaru prędkości propagacji fali ultradźwiękowej w tkance/modelu tkanki, kardiotachometru, aparatu holterowskiego EKG, moduł interfejsu cyfrowo-analogowego pomiędzy otwartą platformą ultrasonograficzną a kartą frame grabber, modułu cyfrowego interfejsu pomiędzy otwartą platformą ultrasonograficzną a komputerem PC, miernika aktywności ruchowej / licznika kroków,elektronicznego stetoskopu i innych.

Metody oceny:

Zaliczenie,  ocena projektu, laboratorium - sprawdziany weryfikujące przygotowanie studenta do zajęć.

Egzamin:

nie

Literatura:

Problemy Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, t.2 Biopomiary, WKiŁ, Warszawa, 1990.
Zajt T. Metody woltamperometryczne i elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, 2001, W. Gdańskie
Nowakowski A., Kaczmarek M., Rumiński J., Hryciuk M., Postępy Termografii, 2001, W. Gdańskie
Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 (red. M. Nałęcz) t. 2 Biopomiary. EXIT Warszawa 2001
Pałko T.: Ośrodek intensywnego nadzoru szpitalnego.,  Elektronika medyczna (red. J. Keller), rozdz. 9. WKiŁ. Warszawa 1972.
Northrop R. Analysis and Application of Analog Electronic Circuits to Biomedical Instrumentation CRC, 2004
Aston R.: Principles of Biomedical Instrumentation and Measurement. Merrill Publ. Comp.  Columbus 1990.
Webster J. G.  Medical instrumentation  - application and design. John Wiley and Sons.Inc. New York 1995.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka EAMII_W01:

Ma wiedzę na temat budowy i zasady działania wybranych urządzeń elektromedycznych

Weryfikacja:

laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka EAMII_W02:

Ma wiedzę  na temat korzystania z komputerowego wspomagania przy projektowaniu urządzeń elektromedycznych

Weryfikacja:

projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka EAMII_U01:

Potrafi pozyskać informacje z różnych źródeł oraz wykorzystać je w celu rozwiązania problemu technicznego z zakresu konstrukcji urządzeń elektromedycznych.

Weryfikacja:

projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U05, K_U01, K_U03

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, I.P6S_UU, I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UO

Charakterystyka EAMII_U02:

Potrafi opracować i przedstawić dokumentację techniczną opracowanego  układu elektromedycznego.

Weryfikacja:

projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03, K_U04, K_U22

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, I.P6S_UK, III.P6S_UW.o

Charakterystyka EAMII_U03:

Potrafi zaprojektować proste urządzenie elektromedyczne lub wybrane moduły składowe złożonych urządzeń elektromedycznych.

Weryfikacja:

Projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U19, K_U21, K_U23, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U11

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, P6U_U, I.P6S_UO, I.P6S_UU, I.P6S_UK

Charakterystyka EAMII_U04:

Potrafi przeprowadzi pomiary i przeanalizować wyniki  wybranych parametrów użytkowych układów i urządzeń elektromedycznych.

Weryfikacja:

laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10, K_U11, K_U22

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, I.P6S_UK

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka EAMII_K01:

Potrafi pracować w zespole

Weryfikacja:

laboratorium, projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KO, I.P6S_KR