Nazwa przedmiotu:

Układy elektroniki medycznej

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński, dr inż. Jakub Żmigrodzki

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Wariantowe

Kod przedmiotu:

UME

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Elektrotechnika ogólna, podstawy elektroniki, układy elektroniczne, podstawy przetwarzania sygnałów.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość rozwiązań układowych stosowanych w urządzeniach elektromedycznych, umiejętność projektowania prostych układów elektroniki medycznej.

Treści kształcenia:

Zakres wykładu 
Szumy w układach i analiza szumowa wzmacniacza Kształtowanie pasma a poziom szumów. Stabilność wzmacniaczy.
Podstawowe konfiguracje i parametry filtrów. Filtry z przełączanymi pojemnościami.
Podstawowe systemy modulacji. Przemiana częstotliwości w układach elektroniki medycznej. Przykłady zastosowań.
Wzmacniacze RF i ich zastosowania w elektronice medycznej. Pętla regulacji fazowej.
Przegląd elementów biernych pod względem ich budowy i właściwości użytkowych.
Podstawy projektowania obwodów drukowanych.
Zakres ćwiczeń projektowych 
Projekt, wykonanie i zbadanie wybranego prostego urządzenia bądź układu elektroniki medycznej np.: krokomierz, pulsometr IR, przepływomierz dopplerowski CW, układ do pomiaru prędkości propagacji fal ultradźwiękowych w próbce tkanki, urządzenie do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą ultradźwiękową

Metody oceny:

wykład - kolokwium
Projekt - bieżąca kontrola postępów
Ocena wypadkowa - 70% wyniku kolokwium, 30% wyniku z projektu

Egzamin:

Literatura:

J. Baranowski, G. Czajkowski „Układy elektroniczne cz. II.” WNT, 1998
U. Tietze, Ch. Schenk „Układy półprzewodnikowe.” WNT, 1996
Carr J., Brown J. Introduction to Biomedical Equipment Technology”, 4 ed. Prentice-Hall 2001
Izydorczyk J., Konopacki J.  Filtry analogowe i cyfrowe, Wyd. Prac. Komp. J. Skalmierskiego

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka UME_W01:

Wiedza w zakresie wybranych układów elektronicznych stosowanych w aparaturze elektromedycznej

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka UME_W02:

Podstawowa wiedza w zakresie biernych elementów elektronicznych oraz projektowania obwodów drukowanych

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W07, K_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka UME_U01:

Umiejętność projektowania, uruchamiania i badania prostych układów aparatury elektromedycznej

Weryfikacja:

Weryfikacja w ramach zajęć projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10, K_U01, K_U09

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o, P6U_U, I.P6S_UW.o, I.P6S_UK

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka UME_K01:

Umiejetność współpracy w zespole

Weryfikacja:

Ocena w ramach oceny wyników zespołowego projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KO, I.P6S_KR