Nazwa przedmiotu:

Projektowanie stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Ryszard Wenda

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

grupa A

Kod przedmiotu:

1110-ISIKU-IZP-8402

Semestr nominalny:

8 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład - 16 godzin, Ćwiczenia projektowe - 16 godzin, Zapoznanie się z literaturą - 15 godzin, Opracowanie i obrona ćwiczeń projektowych - 20 godzin, Przygotowanie do egzaminu, obecność na egzaminie - 20 godzin. Razem: 87 godzin

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Chemia, Technologia wody i ścieków.

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zasadami działania projektowania i eksploatacji stacji uzdatniania wody powierzchniowej i podziemnej oraz miejskich oczyszczalni ścieków wraz z przeróbką i unieszkodliwianiem osadów ściekowych.

Treści kształcenia:

Program wykładu:
Rodzaje wód i ich charakterystyka. Wymagania dotyczące jakości wody uzdatnionej. Przepisy prawne
Schematy technologiczne stacji uzdatniania wód podziemnych i zasady doboru urządzeń technologicznych
Schematy technologiczne stacji uzdatniania wód powierzchniowych. Charakterystyka i zasady projektowania urządzeń do realizacji procesów koagulacji objętościowej, sedymentacji, filtracji i dezynfekcji.
Ilość i jakość powstających ścieków. Stężenia i ładunki zanieczyszczeń. Wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych
Mechaniczne oczyszczanie ścieków. Kraty, sita, piaskowniki, osadniki wstępne. Chemiczne oczyszczanie ścieków
Biologiczne oczyszczanie ścieków. Złoża biologiczne. Urządzenia osadu czynnego w układach przepływowych i sekwencyjnych. Osadniki wtórne.
Ilości i charakterystyka osadów ściekowych. Metody przeróbki i unieszkodliwiania. Zagęszczanie grawitacyjne i mechaniczne. Stabilizacja biologiczna i chemiczna. Odwadnianie mechaniczne. Higienizacja. Suszenie i spalanie.
Program ćwiczeń projektowych:
Projekt stacji uzdatniania wody podziemnej. Sformułowanie danych wyjściowych. Schemat technologiczny. Obliczenia i dobór urządzeń. Koncepcja rozwiązania SUW
Projekt stacji filtrów pospiesznych grawitacyjnych do uzdatniania wód powierzchniowych. 
Projekt stacji magazynowania, przygotowania i dawkowania koagulantu do uzdatniania wody powierzchniowej
Sporządzenie bilansu ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń. Określenie wymaganej jakości ścieków oczyszczonych i wymaganej sprawności działania miejskiej oczyszczalni ścieków
Projekt koncepcyjny części mechanicznej miejskiej oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem krat lub sit, piaskownika i osadnika wstępnego
Projekt koncepcyjny części biologicznej miejskiej oczyszczalni ścieków z zastosowaniem złóż biologicznych lub urządzeń osadu czynnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi
Bilans ilości powstających osadów dla oczyszczalni ścieków w której powstaje osad wstępny i wtórny
Projekt koncepcyjny zagospodarowania osadów ściekowych z uwzględnieniem ich zagęszczania, stabilizacji (tlenowej lub beztlenowej), mechanicznego odwadniania i higienizacji

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
Egzamin
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:
Oddanie i obrona wszystkich ćwiczeń projektowych

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Kowal A.L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2005.
2. Heidrich Z. i inni: Urządzenia do uzdatniania wody. Zasady projektowania i przykłady obliczeń. ARKADY Warszawa 1983.
3. Roman M.: Kanalizacja. Oczyszczanie ścieków. ARKADY. Warszawa 1986.
4. Heidrich Z, Witkowski A.: Urządzenia do oczyszczania ścieków. Wyd. Seidel-Przywecki Warszawa 2005.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Zna podstawowe akty prawa polskiego i Unii Europejskiej oraz obowiązujące normy i przepisy z zakresu ochrony środowiska.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, Oddanie i obrona ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W02:

Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie opisu właściwości dynamicznych procesów Wod-Kan i zasad ich sterowania.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, Oddanie i obrona ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W08

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W03:

Posiada podstawową wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i modernizacji w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, Oddanie i obrona ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W15

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi prowadzić analizę wpływu wybranych parametrów procesu na jego efektywność technologiczną oczyszczania wody i ścieków.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, Oddanie i obrona ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U02:

Potrafi opracować i zaprezentować w odpowiedniej formie projekt obiektów takich jak stacja uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, Oddanie i obrona ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U13

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U03:

Potrafi projektować, realizować i eksploatować elementy obiektów takich jak stacja uzdatniania wody czy oczyszczalnia ścieków.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, Oddanie i obrona ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, Oddanie i obrona ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka K02:

Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, Oddanie i obrona ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe: