Nazwa przedmiotu:

Przyrządy w kardiologii interwencyjnej

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Kazimierz Pęczalski

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obieralne

Kod przedmiotu:

PWKI

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich 36, w tym:
a) wykład - 30 godz.;
b) konsultacje - 6 godz;
2) Praca własna studenta 15 godz., w tym:
a) przygotowanie do kolokwium - 15 godz.;
Suma: 66 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2 punkty ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 36, w tym: 
a) wykład - 30 godz.;
b) konsultacje - 6 godz;

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0 punktów ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość matematyki, fizyki, podstaw elektroniki, biologii i podstaw medycyny na poziomie absolwenta I stopnia studiów kierunku inżynieria biomedyczna

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z możliwościami wykorzystania osiągnięć nauki i techniki w diagnostyce i terapii medycznej na przykładzie kardiologii interwencyjnej. Specjalistyczne systemy rtg i ultrasonograficzne, systemy anatomicznego modelowania izochronicznych map propagacji pobudzenia serca, systemy ablacyjne, nowe techniki zapobiegające powstawaniu reokluzji w naczyniach wieńcowych, systemy rejestrująco monitorujące, jednorazowy sprzęt stosowany w  elektrofizjologii, ablacjach, koronarografiach, PTCA, stentowaniu, oraz naczyniowych zabiegach kardiochirurgicznych.

Treści kształcenia:

Budowa i patologie układu bodźcotwórczo przewodzącego
 i układu naczyniowego serca. Zakres stosowania metod kardiologii interwencyjnej.
Stałe i zewnętrzne stymulatory serca Tryby pracy. Implantowane rejestratory holterowskie z bezprzewodową transmisja danych.
Systemy elektrofizjologiczne, systemy anatomicznego modelowania izochronicznych map propagacji pobudzenia serca (np. Carto), przyrządy ablacyjne (destrukcja patologicznych struktur przewodzących serca) – ablatory RF, krioablatory, urządzenia do aplikacji chirurgicznych (na otwartym sercu), ultrasonografy wewnątrzsercowe.
Elektrody diagnostyczne (o stałym kształcie i sterowane), elektrody aplikacyjne (o stałym kształcie, sterowane i z systemami miejscowego chłodzenia), systemy do wprowadzania elektrod do naczyń układu krążenia.
Naczyniowe systemy RTG z specjalistycznym oprogramowaniem, systemy monitorowania parametrów życiowych, dozowniki kontrastu,  systemy do przezskórnej plastyki naczyń wieńcowych (PTCA), kontrapulsacyjne systemy wspomagania serca.
Cewniki do koronarografii, cewniki do PTCA, stenty. Metody pokrycia stentów w celu zapobiegania rekluzji naczyń wieńcowych.
Opis metody i stosowanych urządzeń. Plastyka zastawki mitralnej (komisurotomia), zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego (ASD) lub międzykomorowego (VSD), wszczepienie zastawki.

Metody oceny:

Kolokwia

Egzamin:

nie

Literatura:

M. Stopczyk (red.) Elektrodiagnostyka medyczna. Warszawa PZWL 1984
K. Pęczalski. Wybrane metody diagnostyczne wykorzystywane w elektroterapii serca. Warszawa. Exit 2010.
Red. G. Brzezińska-Rajszys, M. Dąbrowski, W. Rużyłłó, A. Witkowski. Kardiologia Interwencyjna. PZWL Warszawa 2009

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka PWKI_W01:

Zna najnowsze rozwiązania i potrzeby dalszego doskonalenia metod i systemów,w tym informatycznych, do stałej i zewnętrznej stymulacji serca, badan elektrofizjologiczych i ablacji, koronarografii i stentowania oraz  innych procedur z zakresu kardiologii interwencyjnej

Weryfikacja:

Kolokwia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK

Charakterystyka PWKI_W02:

Zna medyczne podstawy stosowania urządzeń i oprogramowania w kardiologii interwencyjnej

Weryfikacja:

Kolokwia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_03

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_WG, P7U_W, I.P7S_WG.o

Charakterystyka PWKI_W03:

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie aktualnie  stosowanych 
w ochronie zdrowia urządzeń  i systemów informatycznych do stałej i czasowej zewnętrznej stymulacji serca, badań elektrofizjologicznych, ablacji, koronarografii, stentowania
i specjalistycznych zabiegów  kardiologii interwencyjnej

Weryfikacja:

Kolokwia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka PWKI_U01:

Potrafi opracować założenia i wykonać projekt systemu 
do diagnostycznej stymulacji serca z systemem rejestracji, archiwizacji i analizy. Potrafi opracować założenia systemu wspomagającego diagnostykę zwężenia tętnic w oparciu 
o pomiary ciśnień wewnątrznaczyniowych i zarejestrowanych obrazów koronarograficznych.

Weryfikacja:

Kolokwia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Charakterystyka PWKI_U02:

Rozumie etyczne oraz medyczne uwarunkowania stosowania urządzeń technicznych w medycynie i potrafi tą wiedzę wykorzystać w pracach projektowych i opracowywaniu nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych w inżynierii medycznej.

Weryfikacja:

kolokwia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_05

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, I.P7S_UO, III.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka PWKI_K01:

Jest gotów do krytycznej analizy z wykorzystaniem danych 
z publikacji wyników procedur kardiologii interwencyjnej 
w zespole multidyscyplinarnym

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK

Charakterystyka PWKI_K02:

Jest gotów do omawiania zagadnień związanych z budową, wykorzystaniem i nowymi rozwiązaniami aparatury i urządzeń stosowanych w kardiologii interwencyjnej  z osobami 
o wykształceniu medycznym.

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK, I.P7S_KO