Nazwa przedmiotu:

Gazowe systemy energetyczne

Koordynator przedmiotu:

prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Chaczykowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

1110-ISIGA-MSP-3504

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

15 Wykład
15 Ćwiczenia audytoryjne
15 Ćwiczenia projektowe
30 Praca własna, w tym przygotowanie do ćwiczeń, opracowanie projektu, przygotowanie do kolokwium

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Termodynamika

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest omówienie aktualnego stanu rozwoju nowoczesnych technologii energetycznych opartych na gazie ziemnym.

Treści kształcenia:

Omówienie budowy oraz charakterystyk maszyn i urządzeń energetycznych, w tym turbin gazowych, mikroturbin, silników tłokowych, gazowych, absorbcyjnych i sprężarkowych  pomp ciepła, oraz wybranych ogniw paliwowych. Treści merytoryczne ćwiczeń audytoryjnych obejmują przykłady obliczeniowe dot. uproszczonych modeli turbiny gazowej, tłokowego silnika spalinowego, chłodziarki i pompy ciepła. Treści merytoryczne ćwiczeń projektowych obejmują: obliczenia projektowe obiegów turbin gazowych i układów gazowo parowych (z wykorzystaniem pakietu oprogramowania Gate Cycle), uproszczone obliczenia projektowe obiegów chłodziarek i pomp ciepła oraz teoretyczne określanie charakterystyk napięciowo-prądowych ogniw paliwowych.

Metody oceny:

Zaliczenie wykładów 60%, Zaliczenie ćwiczeń 40%

Egzamin:

nie

Literatura:

Chmielniak T. Technologie energetyczne, WNT Warszawa 2008. 
Skorek J., Kalina J. Gazowe układy kogeneracyjne, WNT Warszawa 2005.
Rubik M. Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej, MULTICO Warszawa 2011

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01, W02, W03:

Posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia prac projektowych i badań w zakresie systemów energetyki gazowej.

Weryfikacja:

Kolokwia zaliczeniowe ćwiczeń audytoryjnych i wykładów, wykonanie projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12, IS_W20, IS_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi opisać przebieg procesów konwersji energii w maszynach i urządzeniach energetycznych stosowanych w energetyce gazowej

Weryfikacja:

Kolokwia zaliczeniowe ćwiczeń audytoryjnych i wykładów, wykonanie projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Ma świadomość wagi skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu energetyki  na środowisko.

Weryfikacja:

Kolokwia zaliczeniowe ćwiczeń audytoryjnych i wykładów, wykonanie projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: