Nazwa przedmiotu:

Miernictwo elektryczne

Koordynator przedmiotu:

prof.dr hab. inż. Adam Bieńkowski, profesor

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

MIE

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich – 32 godz., w tym:
•	wykład - 15 godz.
•	laboratorium - 15 godz.
•	egzamin – 2 godz.
2) Praca własna studenta - 45 godz., w tym:
•	przygotowanie do egzaminu - 15 godz.
•	przygotowanie do laboratoriów - 10 godz.
•	zapoznanie z literaturą - 5 godz.
•	opracowanie sprawozdań -15 godz.
 Razem: 77 godz. (3 ECTS)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,5 punktu ECTS - liczba godzin bezpośrednich – 32 godz., w tym:
•	wykład - 15 godz. 
•	laboratorium - 15 godz.
•	egzamin – 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1,5 punktu ECTS – 40 godz., w tym:
•	obecość w laboratorium - 15 godz.
•	przygotowanie do laboratoriów - 10 godz. 
•	opracowanie sprawozdań -15 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Fizyka, Elektrotechnika ogólna, Metrologia ogólna, Podstawy elektroniki. Wstęp do technik komputerowych.

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Znajomość metod i technik pomiarów elektrycznych oraz budowy elektrycznych przyrządów pomiarowych ze względu na kluczową pozycję technik pomiarów elektrycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych.

Treści kształcenia:

Struktury przyrządów i przetworników pomiarowych wielkości elektrycznych. Oscyloskopy cyfrowe i analogowe. Pomiary napięć i natężenia prądów stałych. Pomiary napięć i natężenia prądów sinusoidalnie zmiennych. Pomiary parametrów sygnałów elektrycznych odkształconych. Pomiary rezystancji. Pomiary impedancji i parametrów elementów LC. Pomiary mocy. Pomiary częstotliwości, czasu i wielkości pochodnych. Pomiary wybranych wielkości magnetycznych. Przetwarzanie wybranych wielkości fizycznych na sygnały elektryczne. Zaawansowane techniki pomiarowe. Wirtualne przyrządy elektryczne.

Metody oceny:

Zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu. Zaliczenie laboratorium na podstawie ocen ze wszystkich ćwiczeń (ocena sprawozdań).

Egzamin:

tak

Literatura:

1.  J. Dusza, P. Gąsior, G. Tarapata, Podstawy Pomiarów, Oficyna   Wydawnicza PW, Warszawa 2019
2.  J. Dusza, G. Gortat, A. Leśniewski, Podstawy Miernictwa, Oficyna  Wydawnicza PW,    Warszawa 2007
3.  A. Zatorski, R. Soroka, Podstawy Metrologii Elektrycznej, Wyd. AGH, Kraków, 2011
4.  A. Chwaleba, M. Poniński, A. Siedlecki, Miernictwo Elektryczne, WNT, Warszawa, 2010
5.  J. Czajewski, Podstawy Metrologii Elektrycznej, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2003
6.  M. Stabrowski, Cyfrowe Przyrządy Pomiarowe,    Wydawnictwa  Naukowe PWN,  Warszawa 2002
 7. A. Cysewska-Sobusiak, Podstawy Metrologii i Inżynierii Pomiarowej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010
8. S. Tumański, Technika Pomiarowa, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 2007
9. A. Marcyniuk: Podstawy miernictwa elektrycznego Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2002.
10. W. Nawrocki: Komputerowe systemy pomiarowe Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 2002.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka MIE_K_W10:

Zna podstawowe techniki w zakresie pomiaru wielkości elektrycznych charakteryzujących pracę urządzeń mechatronicznych

Weryfikacja:

wykład - egzamin, laboratorium - sprawozdania

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka MIE_U10:

Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty pomiarowe dotyczace wyznaczania wielkości elektrycznych charakterystycznych dla urządzeń
mechatronicznych

Weryfikacja:

Laboratorium - sprawozdania

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13, K_U05

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, I.P6S_UO, I.P6S_UU, P6U_U