Nazwa przedmiotu:

Systemy automatyki

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Jan Kościelny

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

SA

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich – 62 godz., w tym:
•	wykład – 30 godz.
•	laboratorium – 30 godz.
•	konsultacje  - 2 godz.
2) Praca własna studenta - 50 godz., w tym:
•	przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 godz.
•	studia literaturowe – 5 godz.
•	napisanie programów sterujących, uruchomienie, testowanie i modyfikacja – 15 godz.
•	opracowanie sprawozdań laboratoryjnych – 10 godz.
•	przygotowanie do zaliczeń - 5 godz.
Razem: 112 godz. (4 ECTS)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2,5 punktu ECTS – 62 godz., w tym: 
•	wykład – 30 godz.
•	laboratorium – 30 godz.
•	konsultacje – 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

3 punkty ECTS – 70 godz., w tym:
•	laboratorium – 30 godz.
•	przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 godz.
•	opracowanie sprawozdań laboratoryjnych – 25 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagana ogólna znajomość zagadnień wykładanych w przedmiotach: podstawy automatyki, przetwarzanie sygnałów, sterowanie procesami ciągłymi, sterowanie procesami dyskretnymi.

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Znajomość różnych typów systemów automatyki. Umiejętność doboru systemu automatyki do automatyzowanej instalacji technologicznej

Treści kształcenia:

Struktury funkcjonalne i sprzętowe systemów automatyki. Rys historyczny. Rodzaje systemów automatyki, charakterystyka rozwiązan i własności, obszary ich zastosowania. Języki programowania, rozwiązania sieciowe. Urządzenia sterujące. Urządzenia obserwacji i obsługi. Systemy specjalizowane, wbudowane. Systemy monitorowania. Systemy typu SCADA + PLC. Systemy typu softcontrol. Systemy zintegrowane klasy DCS. Przegląd rozwiązań. Kierunki rozwoju systemów automatyki.

Metody oceny:

Przedmiot kończy się egzaminem. Zaliczenie laboratorium na podstawie ocen z ćwiczeń laboratoryjnych

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Kościelny J.M. Systemy Automatyki, skrypt, 2009
2. Kościelny J.M. Zdecentralizowane systemy sterowania i monitorowania 
procesów przemysłowych. skrypt, 2009
3. Materialy (prezentacje do wykładu.
4. Trybus.L. Regulatory wielofunkcyjne. WNT, Warszawa, 1992.
5Katalogi firmowe poszczególnych systemów .

Witryna www przedmiotu:

https://iair.mchtr.pw.edu.pl/przedmioty/

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka SA_W01:

Ma uporządkowana wiedzę na temat budowy, programowania i zastosowania programowalnych układów sterowania

Weryfikacja:

Egzamin, zaliczenie laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W14

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka SA_W02:

Orientuje się w bieżącym stanie oraz tendencjach rozwojowych w automatyce i robotyce

Weryfikacja:

Egzamin, zaliczenie laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka SA_02:

Potrafi wykorzystywać sieci komputerowe i telekomunikacyjne

Weryfikacja:

Egzamin, zaliczenie laboratoriów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka SA_U01:

Potrafi projektować; implementować i integrować systemy pracujące w czasie rzeczywistym

Weryfikacja:

Egzamin, zaliczenie laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U26

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka SA_K01:

Zna i rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w obszarze automatyki i robotyki; a w szczególności aspekt społeczny automatyzacji i robotyzacji oraz jej wpływ na rynek pracy

Weryfikacja:

Egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR