Nazwa przedmiotu:

Radiologia

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Piotr Tulik

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

RAD

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich 50, w tym:
a) wykład – 30 godz.
b) laboratorium - 15 godz.
c) konsultacje - 5 godz.
2) Praca własna studenta 40 godzin:
a) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 10 godz.
b) opracowanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych - 10 godz.
c) przygotowanie do egzaminu - 15 godz.
d) studium literaturowe - 5 godz.
Razem 90 godzin - 3 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,67 punktu ECTS – 50 godzin, w tym:
a) wykład - 30 godz. 
b) laboratorium - 15 godz. 
c) konsultacje - 5 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1,17 punktu ECTS – 35 godzin, w tym:
a) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 10 godz.
b) laboratorium - 15 godz.
c) opracowanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych- 10 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu fizyki atomowej.

Limit liczby studentów:

70

Cel przedmiotu:

Podstawowe przygotowanie do pracy w ośrodkach stosujących promieniowanie jonizujące w celach diagnostycznych na stanowiskach inżynierskich oraz w podmiotach instalujących oraz obsługujących urządzenia radiologiczne.

Treści kształcenia:

Zakres wykładu obejmuje: 
Fizyczne podstawy radiologii.
Oddziaływanie promieniowania X i γ z materią. 
Oddziaływanie cząstek naładowanych z materią. 
Generacja promieniowania X.
Lampa RTG.
Budowa i zasada działania aparatu RTG.
Wybrane techniki radiograficzne. 
Obraz rentgenowski.
Rentgenowska tomografia komputerowa.
Podstawy diagnostyki izotopowej. 
Oddziaływanie promieniowania jonizującego na organizmy żywe.
Podstawy dozymetrii i ochrony radiologicznej. 
Detektory promieniowania jonizującego.
Zakres zajęć laboratoryjnych obejmuje: 
Budowa i zasada działania aparatu RTG – tryb radiografii i fluoroskopii.
Wyznaczanie warstwy półchłonnej, liniowego współczynnika osłabienia.
Wyznaczanie wybranych parametrów aparatu RTG.
Badanie rozkładu pól promieniowania rozproszonego w pracowni RTG.
Badanie wpływu wysokiego napięcia na lampie RTG oraz filtracji na widmo promieniowania X.
Symulacja generacji oraz transportu promieniowania X z wykorzystaniem środowiska obliczeniowego bazującego na metodzie Monte Carlo.

Metody oceny:

wykład - zaliczenie na podstawie egzaminu;
laboratorium - zaliczenie na podstawie sprawdzianów i sprawozdań;

Egzamin:

tak

Literatura:

G.F. Knoll, Radiation Detection and Measurements, John Wiley and Sons, 2000
Planowanie leczenia i dozymetria w radioterapii (Tom 1), red. J. Malicki, K. Ślosarek, Via Medica Wydawnictwo, Gdańsk, 2016
Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań, red. B.Pruszyński, PZWL, Warszawa, 2020
Biocybernetyka i inżyniera biomedyczna 2000,  tom.9 Fizyka medyczna, red. M. Nałęcz; Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT
S.C. Bushong, Radiologic Science for Technologists : Physics, Biology, and Protection, Elsevier, 2016

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka RAD_W01:

Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie aparatury rentgenowskiej; technik obrazowania medycznego; trendów ich rozwoju oraz w zakresie skutków oddziaływania promieniowania jonizującego na organizm i zasad pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Weryfikacja:

Egzamin, sprawdzian wiedzy przed rozpoczęciem zajęć laboratoryjnych, ocena realizacji zajęć laboratoryjnych, ocena sprawozdań z zajęć laboratoryjnych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W14, K_W19

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Charakterystyka RAD_W02:

Zna i rozumie powiązania zjawisk towarzyszących oddziaływaniu promieniowania z materią z rozwiązaniami konstrukcyjnymi aparatury rentgenowskiej oraz zasadę działania detektorów promieniowania jonizującego.

Weryfikacja:

Egzamin, sprawdzian wiedzy przed rozpoczęciem zajęć laboratoryjnych, ocena realizacji zajęć laboratoryjnych, ocena sprawozdań z zajęć laboratoryjnych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W15, K_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka RAD_U01:

Potrafi zastosować podstawowe zasady ochrony radiologicznej przy pracy w pracowni stosującej promieniowanie jonizujące.

Weryfikacja:

Ocena realizacji zajęć laboratoryjnych, ocena sprawozdań z zajęć laboratoryjnych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka RAD_K01:

Jest świadomy szczególnych uwarunkowań związanych z pracą w kontakcie z pacjentami oraz personelem medycznym i związanej z tym odpowiedzialności oraz szczególnej konieczności zachowania wysokich standardów etycznych.

Weryfikacja:

Egzamin, sprawdzian wiedzy przed rozpoczęciem zajęć laboratoryjnych, ocena sprawozdań z zajęć laboratoryjnych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, P6U_K, I.P6S_KK