Nazwa przedmiotu:

Gospodarka wodno-ściekowa

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Halina Kłoss-Trębaczkiewicz

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe i Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISGOD-ISP-6302

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład - 15 godzin, Ćwiczenia projektowe - 15 godzin, Utrwalenia i poszerzenie wiadomości przy wykorzystaniu literatury - 10 godz. Przygotowanie do zajęć projektowych - 5 godzin, Przygotowanie projektu - 5 godzin, Przygotowanie do zaliczenia z wykładów, obecność na zaliczeniu - 10 godzin. Razem - 60 godzin.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające: Chemia środowiska, Hydraulika.

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach miejskich, na terenach wiejskich oraz w zakładach przemysłowych. Przedstawione zostaną zagadnienia ogólne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej oraz rozwiązania zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla ludności i przemysłu.

Treści kształcenia:

Gospodarka wodno-ściekowa w skali kraju. Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej. Źródła poboru wody. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Gospodarka wodna i ściekowa w aglomeracjach miejskich i na terenach wiejskich. Elementy systemu wodociągowego. Zapotrzebowanie na wodę. Elementy systemu kanalizacyjnego. Ilość ścieków odprowadzanych siecią kanalizacyjną. Odprowadzanie wód opadowych. Unieszkodliwianie ścieków i osadów ściekowych. Niekonwencjonalne systemy kanalizacyjne. Specyfika gospodarki wodno-ściekowej w zakładzie przemysłowym. Systemy gospodarki wodno-ściekowej w zakładzie przemysłowym. Warunki odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji komunalnej i do odbiornika i stosowane rozwiązania w tym zakresie.

Metody oceny:

Obecność na zajęciach zgodnie z regulaminem studiów. 
Pozytywna ocena z kolokwium.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Osuch-Pajdzińska E., Roman M.: "Sieci i obiekty wodociągowe". Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015 r.
2. Heidrich Z., Kalenik M., Podedworna J., Stańko G.: "Sanitacja wsi". Wydawnictwo "Seidel-Przywecki" Sp. z o.o., Warszawa 2008 r.
3. Imhoff K., Imhoff K.R.: "Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków" Poradnik. Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 2003 r.
4. Mielcarzewicz E.: "Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych", PWN, Warszawa 1986 r.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Ma szczegółową wiedzę nt. przepływów w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, w podstawowych urządzeniach do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, wydajności ujęć wód podziemnych.

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W10

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W02:

Ma szczegółową wiedzę z zakresu projektowania i budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W03:

Posiada podstawową wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i modernizacji systemów zaopatrzenia w wode i kanalizacji a w szczególności sieci i kanalizacyjnych.

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W15

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi obliczyć zapotrzebowanie na wodę i bilans ścieków oraz dobrać średnicę przewodów wodociągowych , rozwiązać wysokościowo sieć kanalizacyjną.

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U02:

Potrafi ocenić prawidłowość działania i obliczyć parametry eksploatacyjne w sieciach i obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Weryfikacja:

Wpisz opis

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka K02:

Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów projektowania i budowy sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka K02:

Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów projektowania i budowy sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka K03:

Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Weryfikacja:

Wpisz opis

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe: