Nazwa przedmiotu:

Turbiny Gazowe i Układy GP w Energetyce

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Przedmioty obieralne

Kod przedmiotu:

ML.NS576A

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych - 30, w tym:
a) udział w wykładach - 15 godz.,
b) udział w ćwiczeniach - 15 godz.
2) Praca własna studenta - 20 godz., w tym:
a) bieżące przygotowywanie się do zajęć, studia literaturowe - 15 godz.,
b) przygotowywanie się do testu/kolokwium - 5 godz.
Razem - 50 godz. - 2 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1, 2 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 30, w tym:
a) udział w wykładach - 15 godz.,
b) udział w ćwiczeniach - 15 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

-

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

130

Cel przedmiotu:

Przedmiot ma umożliwić uzyskanie wiedzy z zakresu teorii i praktyki działania układów energetycznych z turbiną gazową i układów gazowo-parowych.

Treści kształcenia:

Wykład prezentuje wszechstronne informacje dotyczące układów parowo gazowych zarówno z punktu widzenia projektowego jak i eksploatacji. Zakres merytoryczny przedmiotu obejmuje zagadnienia:
1) Układy parowo-gazowe w energetyce, stan i perspektywy.
2) Układy z kotłami fluidalnymi.
3) Układy ze zgazowaniem węgla. 
4) Zgazowanie węgla dla celów energetycznych. 
5) Układy z mieszaniem czynników i hybrydowe.

Metody oceny:

System punktowy obejmujący pracę studentów na zajęciach i wyniki testu końcowego.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. A.Miller „Turbiny gazowe i układy parowo-gazowe”, skrypt PW.
2. A.Miller, J.Lewandowski; „Układy parowo-gazowe na węgiel”, PWN Warszawa.
3. K. Badyda, A.Miller "Energetyczne turbiny gazowe oraz układy z ich wykorzystaniem", KAPRINT Lublin 2011.

Witryna www przedmiotu:

http://estudia.meil.pw.edu.pl

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NS576A_W1:

Zna metody analizy obiegu prostego turbiny gazowej, obiegów złożonych i kombinowanych.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W13

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_W1:

Zna metody analizy obiegu prostego turbiny gazowej, obiegów złożonych i kombinowanych.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_W2:

Zna wyniki takich analiz w zakresie wpływu głównych parametrów na osiągi turbiny gazowej i jej układu.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_W2:

Zna wyniki takich analiz w zakresie wpływu głównych parametrów na osiągi turbiny gazowej i jej układu.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_W3:

Zna charakterystyki zespołów turbiny gazowej.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_W4:

Zna metody określania charakterystyk turbiny gazowej.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_W5:

Zna materiały żaroodporne stosowane w turbinach gazowych.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_W5:

Zna materiały żaroodporne stosowane w turbinach gazowych.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_W6:

Zna sposoby chłodzenia łopatek turbiny gazowej.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W11

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_W6:

Zna sposoby chłodzenia łopatek turbiny gazowej.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_W7:

Zna typy układów gazowo-parowych.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W13

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_W7:

Zna typy układów gazowo-parowych.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_W8:

Zna charakterystyki i osiągi układów z kotłem odzysknicowym.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_W8:

Zna charakterystyki i osiągi układów z kotłem odzysknicowym.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_W8:

Zna charakterystyki i osiągi układów z kotłem odzysknicowym.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W13

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_W9:

Zna zasady budowy i osiągi układów z ciśnieniowym kotłem fluidalnym (8FBC) i zgazowaniem węgla (IGCC).

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NS576A_U1:

Posiada wiedzę o współczesnych turbinach gazowych.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_U1:

Posiada wiedzę o współczesnych turbinach gazowych.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_U1:

Posiada wiedzę o współczesnych turbinach gazowych.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_U1:

Posiada wiedzę o współczesnych turbinach gazowych.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U27

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_U2:

Posiada wiedzę o współczesnych układach gazowo-parowych różnych typów.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_U2:

Posiada wiedzę o współczesnych układach gazowo-parowych różnych typów.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_U2:

Posiada wiedzę o współczesnych układach gazowo-parowych różnych typów.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U29

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_U3:

Potrafi dobrać turbinę gazową i/lub układ gazowo-parowy stosownie do konkretnych potrzeb.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_U3:

Potrafi dobrać turbinę gazową i/lub układ gazowo-parowy stosownie do konkretnych potrzeb.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U27

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_U4:

Zna zagadnienia eksploatacji turbin gazowych i układów gazowo-parowych.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_U4:

Zna zagadnienia eksploatacji turbin gazowych i układów gazowo-parowych.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS576A_U4:

Zna zagadnienia eksploatacji turbin gazowych i układów gazowo-parowych.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U24

Powiązane charakterystyki obszarowe: