Nazwa przedmiotu:

Programowanie sterowników przemysłowych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Przemysław Bibik

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Lotnictwo i Kosmonautyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

ML.NS709

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1. Liczba godzin kontaktowych - 32, w tym:
a) udział w laboratorium - 30 godz.;
b) konsultacje z prowadzącym - 2 godz.
2. Praca własna  studenta w domu -  (zapoznanie się z literaturą uzupełniającą, powtórzenie i utrwalenie  wiedzy przekazanej na zajęciach oraz przygotowanie do następnych zajęć) - 18 godz.
Razem  - 50 godzin.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,3 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 32, w tym:
a) udział w laboratorium - 30 godz.;
b) konsultacje z prowadzącym - 2 godz

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2 punkty ECTS.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu podstaw automatyki i sterowania obsługi i programowania komputerów.

Limit liczby studentów:

12/grupa lab.

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest poznanie budowy i zasad działania oraz nabycie podstawowych umiejętności  programowania oraz diagnostyki sterowników przemysłowych PLC. Studenci nabywają wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do pracy we współczesnym przemyśle w dziedzinie automatyki.

Treści kształcenia:

Treść przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z zasadą działania, budową, właściwościami eksploatacyjnymi i zastosowaniem oraz metodami programowania i diagnostyki sterowników PLC. Omawiane są: zasada działania, budowa i konfiguracja sterownika, dedykowane środowisko programistyczne oraz struktura języka i tworzenie oprogramowania. W ramach praktycznych zajęć w laboratorium nabywane są umiejętności definiowania zmiennych, adresowania wejść/wyjść analogowych i cyfrowych, wykorzystania sygnałów wewnętrznych, operacje logiczne i obliczeniowe, oraz funkcje diagnostyczne sterownika.

Metody oceny:

Zaliczenie przedmiotu wymaga opracowania i uruchomienia sterowania dla zadanego procesu. Oceniane jest poprawne zrealizowanie następujących zadań: konfiguracja i parametryzacja sterowania, adresowanie i wykorzystanie sygnałów zewnętrznych i wewnętrznych oraz struktura i funkcjonalność programu sterownika.

Egzamin:

nie

Literatura:

Instrukcje obsługi urządzeń wykorzystanych w laboratorium.
Flaga S.: Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym. Wydawnictwo BTC, Legionowo 2010.
Sałat R.: Wstęp do programowania sterowników PLC. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2010.
Kwaśniewski J.: Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej. Wydawnictwo BTC, Legionowo 2008.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NS709_W1:

Posiada ogólną wiedzę z zakresu budowy, konfiguracji i diagnostyki sterowników PLC.

Weryfikacja:

Poprawność działania zaprojektowanego i wykonanego układu sterowania, pytania kontrolne.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: LiK2_W07, LiK2_W09, LiK2_W14

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS709_W2:

Posiada wiedzę na temat definiowania sygnałów analogowych i binarnych w sterownikach PLC.

Weryfikacja:

Poprawność działania zaprojektowanego i wykonanego układu sterowania, pytania kontrolne.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: LiK2_W07, LiK2_W09, LiK2_W20

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS709_W3:

Posiada wiedzę na temat programowania sterowników PLC.

Weryfikacja:

Poprawność działania zaprojektowanego i wykonanego układu sterowania, pytania kontrolne.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: LiK2_W14, LiK2_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NS709_U1:

Potrafi poprawnie skonfigurować sterownik do sterowania zadanym procesem.

Weryfikacja:

Poprawność działania zaprojektowanego i wykonanego układu sterowania, pytania kontrolne.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: LiK2_U10, LiK2_U17, LiK2_U19

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS709_U2:

Potrafi zaprogramować sterownik do sterowania zadanym procesem.

Weryfikacja:

Poprawność działania zaprojektowanego i wykonanego układu sterowania, pytania kontrolne.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: LiK2_U10, LiK2_U19

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS709_U3:

Potrafi zdiagnozować stan pracy sterownika.

Weryfikacja:

Poprawność działania zaprojektowanego i wykonanego układu sterowania, pytania kontrolne.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: LiK2_U15, LiK2_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe: