Nazwa przedmiotu:

Systemy SCADA

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Piotr Wasiewicz

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

SSCADA

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich – 32 godz., w tym:
a) wykład – 13 godz.,
b) laboratorium –11 godz.,
c) konsultacje – 8 godz.
2) Praca własna studenta –52 godz., w tym:
a) zapoznanie z literaturą – 10 godz.,
b) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych –16 godz.,
c) wykonanie sprawozdań –26 godz.
Suma: 84 godz. (3 ECTS)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1) Liczba godzin bezpośrednich 32 – godz., w tym:
a) wykład – 13 godz.,
b) laboratorium – 11 godz.,
c) konsultacje – 8 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2 punkty ECTS – 53 godz. w tym:
a) laboratorium –11 godz.,
b) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych –16 godz.,
c) opracowanie sprawozdań – 26 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z automatyki i informatyki.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zdobycie wiedzy z zakresu zastosowania systemów sterowania, monitorowania i akwizycji danych SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) w układach automatyki. Zapoznanie się ze strukturą i typowymi modułami tych systemów, systemów pochodnych (np. BMS) i rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Poznanie możliwości funkcjonalnych systemów oraz zasad tworzenia aplikacji wizualizacyjnych systemów SCADA, zintegrowanych ze sterownikami programowalnymi PLC w układach automatyki.

Treści kształcenia:

Definicja systemu SCADA. Systemy SCADA zintegrowane ze sterownikami programowalnymi PLC, jako alternatywa systemów DCS (Distributed Control System). Charakterystyka porównawcza najczęściej stosowanych systemów SCADA: - Wizcon – Control Maestro - InduSoft Web Studio – InduSoft - Metasys – Johnson Controls - InTouch - Wonderware - iFIX – GE Fanuc - WinCC - Siemens. Podstawowe zadania systemów SCADA, na przykładzie systemu Wizcon Control Maestro. Parametryzowanie driverów komunikacyjnych dla różnych sterowników PLC. Zakładanie bazy danych z użyciem zbioru rekordów zmiennych procesowych (z różnych sterowników PLC lub z wirtualnego sterownika SoftPLC), zmiennych własnych (lokalnych), zmiennych złożonych (stanowiących funkcje arytmetyczne innych zmiennych). Eksport i import zmiennych. Definiowanie alarmów oraz działań podejmowanych w związku z ich wystąpieniem. Przygotowywanie plików pomocy dedykowanych alarmom. Definiowanie formatu wyświetlania, filtrowanie, sortowanie i potwierdzanie alarmów. Projektowanie obrazów synoptycznych. Struktura graficzna obrazu: warstwy (aktywne, ukryte, przezroczyste), strefy obrazów (obszary/obrazy skojarzone, przechodzenie między strefami), paski narzędziowe (menu główne oraz palety obiektów graficznych, wzorów, kolorów, czcionek, operacji rysowania i wstawiania gotowych fragmentów obrazu - klastrów). Mechanizmy animacyjne obrazów synoptycznych (ruch, migotanie, znikanie, skalowanie, obrót, zmiana koloru, wypełnienie). Tworzenie przeglądarek obrazów synoptycznych: przeglądanie, skalowanie, nawigacja, ukrywanie/ukazywanie warstwy, włączanie aktywatorów (elementów animowanych), przenoszenie obiektów pomiędzy warstwami. Projektowanie algorytmów sterowania z użyciem różnych narzędzi programowych (SoftPLC, CoDeSys, język programowania Wizcon). Definiowanie wykresów czasowych, raportów, receptur, makropoleceń. Generowanie obrazów w postaci stron HTML. Odtwarzanie filmów *.AVI przedstawiających przebieg procesu na obrazach synoptycznych. SoftControl - wirtualny sterownik PLC (WizPLC Control Maestro).

Metody oceny:

Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium. Przygotowanie i wygłoszenie indywidualnych prezentacji dotyczących wybranych systemów SCADA. Ocena projektu wykonanego przez zespoły projektowe.

Egzamin:

nie

Literatura:

1.	Kościelny J.M.: Systemy nadzorowania i wizualizacji procesów przemysłowych – wymagania, kryteria oceny. PAK, 1998.
2.	McCrady S.: Designing SCADA Application Software. wyd. Elsevier Books, 2013.
3.	Gilewski T.: Tworzenie wizualizacji na panele HMI firmy Siemens. wyd. Helion, 2020.
4.	Instrukcje użytkowe systemów SCADA, głównie Wizcon – Control Maestro (www.elutions.com,  www.getcontrolmaestro.com)

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka SSCADA_ Inst_W01:

Zna możliwości funkcjonalne oraz zasady wykorzystania systemów sterowania i monitorowania SCADA, zintegrowanych ze sterownikami programowanymi PLC w układach automatyki.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium. Ocena przygotowania i wygłoszenie indywidualnych prezentacji dotyczących wybranych systemów SCADA.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05, K_W06, K_W14, K_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka SSCADA_ Inst_U01:

Ma umiejętność samokształcenia i pogłębiania kwalifikacji w zakresie tworzenia oprogramowania użytkowego dla sterowników PLC.

Weryfikacja:

Ocena projektu dotyczącego aplikacji wizualizacyjnej w systemie SCADA-Wizcon oraz integracja ze sterownikiem PLC.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05, K_U15, K_U24, K_U25, K_U26

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO, I.P6S_UU, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka SSCADA_ Inst_K01:

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, którego jest członkiem i zna zasady działania w sposób profesjonalny i zgodny z etyką zawodową.

Weryfikacja:

Ocena projektu dotyczącego aplikacji wizualizacyjnej w systemie SCADA-Wizcon oraz integracja ze sterownikiem PLC.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K03, K_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR