Nazwa przedmiotu:

Radioterapia

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Piotr Tulik

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obowiązkowe

Kod przedmiotu:

RDTR

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich 50, w tym:
a) wykład – 30 godz.
b) laboratorium - 15 godz.
c) konsultacje - 5 godz.
2) Praca własna studenta 50 godzin:
a) przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz.
b) opracowanie sprawozdań z ćwiczeń- 10 godz.
c) przygotowanie do egzaminu - 20 godz.
d) studium literaturowe -10 godz.
Suma 100   (4 ECTS)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2 punkty ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 50, w tym:
a) wykład - 30 godz. 
b) laboratorium - 15 godz. ;
c) konsultacje - 5 godz. ;

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1) Liczba godzin bezpośrednich 50, w tym:
a) wykład – 30 godz.;
b) laboratorium - 15 godz. ;
c) konsultacje - 5 godz. ;
2) Praca własna studenta 50 godziny:
a) przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz. ;
b) opracowanie sprawozdań z ćwiczeń- 10 godz. ;
c) przygotowanie do egzaminu - 20 godz. ;
d) studium literaturowe -10 godz. 
Suma 100  (4 ECTS)

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o: oddziaływaniu promieniowania jonizującego z materią, metodach obrazowania (strukturalnych i funkcjonalnych) oraz o zasadach działania detektorów promieniowania jonizującego.

Limit liczby studentów:

60

Cel przedmiotu:

Podstawowe przygotowanie do pracy w zakładach radioterapii na stanowiskach inżynierskich oraz w firmach produkujących, instalujących oraz serwisujących aparaturę do radioterapii.

Treści kształcenia:

Zakres wykładu obejmuje: 
Podstawowe cechy nowotworów. Radiobiologiczne podstawy radioterapii. Odziaływanie promieniowania jonizującego z materią. Urządzenia do radioterapii wraz z urządzeniami pomocniczymi. Parametry wiązek promieniowania wysokoenergetycznego. Podstawy dozymetrii wysokoenergetycznych fotonowych wiązek terapeutycznych. Techniki teleradioterapii. Planowanie leczenia w teleradioterapii. Obrazowanie medyczne w planowaniu i realizacji radioterapii. Brachyterapia. Radioterapia hadronowa. Radioterapia izotopowa. Detektory promieniowania stosowane w radioterapii. Fotoneutrony. Nowotwory wtórne. Zapewnienie jakości w radioterapii.
Zakres ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje: 
Wyznaczanie parametrów wiązki fotonowej (doświadczalne oraz z użyciem narzędzi do obliczeń transportu promieniowania). Wstęp do planowania leczenia.

Metody oceny:

Wykład - egzamin;
Laboratorium - zaliczenie na podstawie sprawdzianów i sprawozdań;

Egzamin:

tak

Literatura:

„Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students”, red. E.B. Podgorsak, International Atomic Energy Agency, Vienna 2005.
„Planowanie leczenia i dozymetria w radioterapii (Tom 1)” red. J.Malicki, K. Ślosarek, Via Medica Wydawnictwo, Gdańsk, 2016.
„Planowanie leczenia i dozymetria w radioterapii (Tom 2)” red. J. Malicki, K. Ślosarek, Via Medica Wydawnictwo, Gdańsk, 2018.
„Biocybernetyka i inżyniera biomedyczna 2000” tom.9 „Fizyka medyczna”, red. Maciej Nałęcz; Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 
A. Hrynkiewicz, E. Rokita: Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, PWN, Warszawa, 2013.
W. Łobodziec: Podstawy fizyki promieniowania jonizującego na użytek radioterapii i diagnostyki radiologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2016.
TECHNICAL REPORTS SERIES No. 398 „Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy: An International Code of Practice for Dosimetry Based on Standards of Absorbed Dose to Water”, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2000.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka RDTR_2st_W01:

Zna cele i podstawowe zasady: radioterapii; zasadnicze elementy konstrukcji urządzeń do radioterapii oraz urządzeń pomocniczych; techniki napromienienia; wyznaczania parametrów wiązek fotonowych oraz zapewnienia jakości w radioterapii.

Weryfikacja:

Egzamin, sprawdzian wiedzy przed rozpoczęciem ćwiczenia laboratoryjnego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_01, W_02, W_03, W_05

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK, III.P7S_WG, III.P7S_WK

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka RDTR_2st_U01:

Potrafi: wyznaczyć parametry wiązek fotonowych z użyciem zestawów dozymetrycznych oraz z użyciem narzędzi do obliczeń transportu promieniowania; ocenić cechy dobrego planu radioterapeutycznego z użyciem systemu do planowania leczenia.

Weryfikacja:

Ocena realizacji ćwiczenia laboratoryjnego, ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_06, U_02, U_05

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UU, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o, I.P7S_UO

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka RDTR_2st_K01:

Ma świadomość specyfiki pracy i wynikającej z niej odpowiedzialności w ośrodkach radioterapii.

Weryfikacja:

Egzamin, sprawdzian wiedzy przed rozpoczęciem ćwiczenia laboratoryjnego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_02, K_04

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK, I.P7S_KO, I.P7S_KR