Nazwa przedmiotu:

Układy i systemy elektromedyczne

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obowiązkowe

Kod przedmiotu:

UiSE

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich 50, w tym:
a) wykład - 30 godz. 
b) laboratorium - 15 godz. 
c) konsultacje - 5 godz. 
2) Praca własna studenta 50, w tym:
a) przygotowanie do ćwiczeń - 12 godz. 
b) opracowanie sprawozdań laboratoryjnych - 10 godz. 
c) studia literaturowe - 8 godz. 
d) przygotowanie do kolokwium - 20 godz. 
suma: 100 godz (4 ECTS)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2 punkty ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 50, w tym:
a) wykład - 30 godz. ;
b) laboratorium - 15 godz. ;
c) konsultacje - 5 godz. ;

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1) Liczba godzin bezpośrednich 50, w tym:
a) wykład - 30 godz. 
b) laboratorium - 15 godz. 
c) konsultacje - 5 godz. 
2) Praca własna studenta 50, w tym:
a) przygotowanie do ćwiczeń - 12 godz. 
b) opracowanie sprawozdań laboratoryjnych - 10 godz. 
c) studia literaturowe - 8 godz. 
d) przygotowanie do kolokwium - 20 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw układów elektronicznych, elektrotechniki, metod pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, urządzeń elektromedycznych

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Znajomość układów i systemów elektromedycznych stosowanych w urządzeniach do diagnostyki, nadzoru i wspomagania.

Treści kształcenia:

Urządzenia intensywnego nadzoru. Systemy nadzoru szpitalnego ogólnego i systemy specjalistyczne. Układy i systemy do gazometrii.
Rozwiązania spektrometrów impedancyjnych i stymulatorów. 
Odbiornik cyfrowy RF, układy DDS i DDC. Tor sygnałowy stetoskopu elektronicznego, przepływomierza ultradźwiękowego z emisją ciągła i przepływomierza ultradźwiękowego z emisją impulsową, ultrasonografu, aparatu słuchowego i/lub implantu ślimakowego  – schematy blokowe, analiza sygnałowa, przykłady rozwiązań układowych.
Laboratorium 
Stetoskop elektroniczny jako przykład systemu elektromedycznego – parametry sygnałów rejestrowanych, głowica i przewód akustyczny, mikrofon elektretowy, cyfrowe przetwarzanie sygnału, pomiary parametrów użytkowych stetoskopu elektronicznego TMDXMDKDS3254 firmy Texas Instruments.

Metody oceny:

Wykład -  kolokwium;
Zaliczenie laboratorium na podstawie sprawdzianów i sprawozdań.

Egzamin:

nie

Literatura:

Baranowski J. , Czajkowski G. Układy elektroniczne cz. II, WNT 1998.
Tietze U., Schenk Ch. Układy półprzewodnikowe,  WNT 1996.
Evans D.H. Mc Dicken W.N. Doppler ultrasound, Wiley, 2000.
Jensen J.A. Estimation of Blood Velocities using Ultrasound - a Signal Processing Approach, Cambridge University Press, 1996
Northrop R. Analysis and Application of Analog Electronic Circuits to Biomedical Instrumentation CRC, 2004.
Webster J. G.  Medical instrumentation - application and design. John Wiley and Sons.Inc. New York 1995.
Hilczer, B., Małecki, J., Elektrety i piezopolimery, PWN, 1992.
Rydzewski, J., Pomiary oscyloskopowe, WNT, 1994.
Loizou P.C. Mimicking the human ear: An overview of signal processing techniques for converting sound to electrical signals in cochlear implants. IEEE Sig. Proc. Magazine 1998; 15(5):101-130
Loizou P.C. Speech processing in vocoder-centric cochlear implants, Adv Otorhinolaryngol. Basel, Karger, 2006, vol 64, 109–143

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka UiSE_2st_W01:

Zna wybrane układy i podsystemy stosowane w aparaturze elektromedycznej

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_01, W_03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK, III.P7S_WG

Charakterystyka UiSE_2st_W02:

Posiada wiedzę nt. rozwiązań układowych przepływomierzy dopplerowskich i ultrasonografów, stymulatorów i spektrometrów

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_01, W_03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK, III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka UiSE_2st_U01:

Potrafi przeprowadzić pomiary parametrów systemu elektromedycznego (stetoskopu elektronicznego i jego podsystemów)

Weryfikacja:

Laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_01, U_02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Charakterystyka UiSE_2st_U02:

Potrafi zaproponować rozwiązanie toru sygnałowego przepływomierza dopplerowskiego

Weryfikacja:

Kolokwia, sprawdziany wiedzy

Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka UiSE_2st_K01:

Krytycznie ocenia własną wiedzę

Weryfikacja:

Ocena pracy podczas ćwiczeń, ocena aktywności w dyskusji na wynikami laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK