Nazwa przedmiotu:

Telemetria sygnałów biomedycznych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Kazimierz Pęczalski

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obieralne

Kod przedmiotu:

TSBO

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich 17, w tym:
a) wykład - 15 godz.;
b) konsultacje - 2 godz;
2) Praca własna studenta 8 godz., w tym:
a) przygotowanie do kolokwium - 8 godz.;
Suma: 25 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 17, w tym: 
a) wykład - 15 godz.;
b) konsultacje - 2 godz;

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0 punktów ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość matematyki, fizyki, podstaw elektroniki oraz biofizyki na poziomie kursu kierunku Inżynieria Biomedyczna lub specjalności Urządzenia elektromedyczne na I stopniu studiów

Limit liczby studentów:

nd

Cel przedmiotu:

Zapoznanie się z metodami rejestracji i przesyłania sygnałów biomedycznych oraz zastosowaniem technik telemetrycznych w diagnostyce i terapii pacjentow z uwzględnieniem systemów do domowej opieki geriatrycznej.

Treści kształcenia:

Pierwsze zastosowania, przesyłanie sygnałów zapisanych, przesyłanie sygnałów w czasie rzeczywistym, zalety zastosowań telemetrii w diagnostyce, terapii i dydaktyce medycznej.
ISDN, PSTN (publiczna sieć telefoniczna), Wi-Fi, bluetooth, VPN, GPRS i UMTS, IrDA (bezprzewodowa transmisja z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego), GPS. Sieci sensorowe. Protokoły transmisji bezprzewodowej Z-Wave, ZigBee.
Przesyłanie obrazów rentgenowskich, echogramów, elektrokardiogramów, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej i innych sygnałów biomedycznych jak np. temperatura, tętno, ciśnienie krwi, gazometria.
Rozwiązania w zakresie teleopieki domowej oferowane w Polsce i na świecie. Proponowane metody pomiaru podstawowych parametrów życiowych pacjenta w warunkach domowych.
Telechirurgia i robotyka, telerehabilitacja, nauka za pośrednictwem internetu. Rozwój zastosowań telemetrii w kardiologii, patologii, neurologii, ratownictwie.

Metody oceny:

2 kolokwia w trakcie semestru

Egzamin:

nie

Literatura:

Webster J.G. (editor): Medical Instrumentation. Application and
 Design. John Wiley&Sons, Inc. New York, 2010.
Haykin S.: Systemy telekomunikacyjne. t. 1, WKiŁ 1998.
Shortliffe i inni. Medical Informatics. Springer Verlag, New York, 2001.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka TSBO_W01:

Zna najnowsze rozwiązania i potrzeby dalszego doskonalenia  telemetrycznych systemów stosowanych w medycynie

Weryfikacja:

Kolokwia zaliczające

Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG.o, I.P7S_WK, P7U_W

Charakterystyka TSBO_W02:

Zna medyczne uwarunkowania stosowania telemetrii 
w diagnostyce i terapeutyce.

Weryfikacja:

Kolokwia zaliczające

Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK, III.P7S_WG, III.P7S_WK

Charakterystyka TSBO_W03:

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urzadzeń, systemów 
i oprogramowania telemetrycznego aktualnie  stosowanych 
w ochronie zdrowia

Weryfikacja:

Kolokwia zaliczające

Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka TSBO_U01:

Potrafi opracować założenia i wykonać projekt systemu telemedycznego pracujący niezależnie lub jako moduł większego urządzenia medycznego

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Charakterystyka TSBO_U02:

Rozumie etyczne oraz medyczne uwarunkowania stosowania urządzeń technicznych w medycynie i potrafi tą wiedzę wykorzystać w pracach projektowych i opracowywaniu nowych systemów telemedycznych.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_05

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, I.P7S_UO, III.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka TSBO_K01:

Jest gotów do omawiania zagadnień związanych z budową, wykorzystaniem i nowymi rozwiązaniami systemów telemetrycznych z osobami o wykształceniu medycznym.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK, I.P7S_KO