Nazwa przedmiotu:

Holterowskie systemy monitorowania

Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obieralne

Kod przedmiotu:

HLSM

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich 35, w tym:
a) wykład - 30h;
c) konsultacje  - 5h;
2) Praca własna studenta 15, w tym:
a) przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych - 15h;
Suma: 50h (2 ECTS)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1) Liczba godzin bezpośrednich 35, w tym:
a) wykład - 30h;
c) konsultacje  - 5h;
2) Praca własna studenta 15, w tym:
a) przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych - 15h;
Suma: 50h (2 ECTS)

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0 punktów ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość układów elektronicznych, elektrotechniki, metod pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, znajomość fizykomedycznych podstaw inżynierii biomedycznej

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Znajomość systemów medycznych przeznaczonych do długotrwałego monitorowania sygnałów biologicznych podczas codziennej aktywności pacjenta.

Treści kształcenia:

Znaczenie monitorowania holterowskiego. Rys historyczny technik holterowskich. Typy rejestratorów: taśmowe, wykorzystujące karty pamięci. Sygnały biologiczne podlegające długotrwałemu monitorowaniu. 
Elektrody do odbioru sygnałów bioelektrycznych. Model elektryczny elektrody. Problemy w odbiorze sygnałów biologicznych w technice holterowskiej na przykładzie sygnału EKG. Parametry próbkowania, eliminacja zakłóceń.
Systemy odtwarzająco - analizujące. Analizowane parametry sygnału EKG. Wykrywanie zdarzeń w EKG. Arytmia, niedokrwienie, kontrola stymulatorów, zmienność rytmu serca, Zasady klasyfikacji sygnałów, algorytmy, bazy danych służące do weryfikacji algorytmów. 
Urządzenia i metody do długotrwałej analizy sygnałów EEG.
Urządzenia i metody do nieinwazyjnych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi: punktowego i ciągłego (Portapres).
Holter hemodynamiczny. Reokardiografia ambulatoryjna. Monitorowane parametry, Stosowane urządzenia (certyfikaty), ograniczenia, zastosowania kliniczne. 
Urządzenia i metody do długotrwałego pomiaru uśrednionej aktywności mięśniowej AEMG 
Perspektywy rozwoju techniki holterowskiej. Polifizjografy, analizatory bezdechu sennego, oxyholtery.

Metody oceny:

Zaliczenie: 2 kolokwia w trakcie semestru

Egzamin:

nie

Literatura:

Barbara Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz. Elektrokardiografia holterowska. Via Medica - Wydawnictwo Medyczne, 2004 Gdańsk
Maciej Nałęcz. (red)  Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 t. 2 Biopomiary. EXIT Warszawa 2001
Khandpur  RS. Biomedical instrumentation. Technology and applications. McGraw-Hill, 2005.
Northrop R. Analysis and Application of Analog Electronic Circuits to Biomedical Instrumentation CRC, 2004
Aston R.: Principles of Biomedical Instrumentation and Measurement. Merrill Publ. Comp.  Columbus 1990.
John G. Webster (Editor – in chief). Medical Instrumentation Applications and Design.  John Willey and Sons, 2010. 
Shakti Chatterjee and Aubert Miller. Biomedical Instrumentation Systems. Delmar Pub, 2010
John G. Webster  (Editor – in chief). Bioinstrumentation, John Willey and Sons, 2004 
Cybulski Gerard. Ambulatory Impedance Cardiography. The Systems and their Applications. Series: Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 76, 1st Edition, 2011, ISBN: 978-3-642-11986-6, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka HLSM_2st_W01:

Wiedza na temat metod i urządzeń do długotrwałego monitorowania sygnałów biologicznych podczas codziennej aktywności pacjenta

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK

Charakterystyka HLSM_2st_W02:

Wiedza na temat podstawowych metod automatycznej analizy sygnałów rejestrowanych w sposób holterowski

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka HLSM_2st_U01:

Potrafi przedstawić  podstawowe wymagania dotyczące cech eksploatacyjnych  urządzeń do długotrwałego monitorowania pacjentów podczas codziennej aktywności

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Charakterystyka HLSM_2st_U02:

Potrafi przedstawić  podstawowe wymagania dotyczące systemów umożliwiających automatyczną analizę podstawowych sygnałów biologicznych rejestrowanych u  pacjentów podczas codziennej aktywności

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka HLSM_2st_K01:

Rozumie znaczenie innowacji w technice holterowskiej

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, P7U_K

Charakterystyka HLSM_2st_K02:

Jest świadomy ekonomicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju techniki holterowskiej

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KO, I.P7S_KR