Nazwa przedmiotu:

Automatyka przemysłowa

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Jan Kościelny

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

AUP

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich – 32 godz., w tym:
•	wykład - 15 godz.
•	laboratorium -15 godz.
•	konsultacje – 2 godz.
2) Praca własna studenta – 50 godz., w tym:
•	przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15 godz.
•	zapoznanie z literaturą 10 godz.
•	przygotowanie sprawozdań do ćwiczeń laboratoryjnych - 10 godz.
•	przygotowanie do egzaminu - 15 godz.
Razem: 82 godz. (3 ECTS)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,5 punktu ECTS – 32 godz., w tym:
a)	wykład - 15 godz.
b)	 laboratorium -15 godz.
c)	konsultacje – 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1,75 punktu ECTS – 42 godz., w tym: 
a)	projekt w laboratorium -15 godz.
b)	konsultacje – 2 godz.
c)	przygotowanie do zajęć laboratoryjnych -15 godz.
d)	przygotowanie sprawozdań do ćwiczeń laboratoryjnych - 10 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagana ogólna znajomość zagadnień wykładanych w przedmiotach: matematyka, podstawy automatyki, sterowanie procesami ciągłymi, sterowanie procesami dyskretnymi.

Limit liczby studentów:

brak limitu

Cel przedmiotu:

Umiejętność czytania i sporządzania dokumentacji projektowej systemów automatyki. Umiejętność projektowania typowych struktur układów automatyki.

Treści kształcenia:

1. Struktura warstwowa systemów automatyki. 2. Wymagania stawiane układom regulacji. 3. Algorytmy regulacji. 4. Struktury układów regulacji. 5. Rozruch układów regulacji. 6. Proces projektowania, dokumentacja projektowa.

Metody oceny:

Egzamin. Zaliczenie na podstawie ocen z zajęć laboratoryjnych.

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Niederliński A.: Komputerowa automatyka procesów przemysłowych. Aspekty funkcjonalne. Skrypt Politechniki Śląskiej nr 900, Gliwice 1980. 2. Niederliński A.: Systemy komputerowe automatyki przemysłowej, tom 2, Zastosowania. WNT, Warszawa 1985.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe