Nazwa przedmiotu:

Projektowanie systemów automatyki

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Krzysztof Kukiełka, mgr inż. Kornel Rostek

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

PSA

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich 32, w tym:
a) wykład - 15h;
b) projekt - 15h;
c) konsultacje  - 2h;
2) Praca własna studenta 55, w tym:
a) wykonanie projektu - 40h;
b) studia literaturowe - 5h;
c) przygotowanie do zaliczeń 10h;
Suma: 87 h (3 ECTS)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 32, w tym: 
a) wykład - 15h;
b) projekt - 15h;
c) konsultacje - 2h;

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1,5 punkty ECTS – 40 godz., w tym:
a) wykonanie projektu - 40h;

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z automatyki, elektryki oraz metrologii.

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Zdobycie wiedzy z zakresu projektowania systemów automatyki zgodnego z obowiązującymi normami: Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE); Dyrektywa Niskonapięciowa (2006/95/WE) ; Normy zharmonizowane. Poznanie zasad doboru aparatury kontrolno - pomiarowej,  przewodów i zabezpieczeń oraz nabycie umiejętności tworzenia schematów elektrycznych. Pozyskanie umiejętności doboru aparatury z wykorzystaniem oprogramowania i konfiguratorów producentów poszczególnych komponentów.

Treści kształcenia:

Omówienie wymagań bezpieczeństwa w projektowaniu. Przeprowadzenie procedury oceny zgodności na rzeczywistym przypadku, wykonanie ocena ryzyka wg PN-EN ISO 12100 oraz wg PN-EN ISO 13849-1. Projektowanie układów automatyki w strefach zagrożonych wybuchem. Dyrektywa ATEX 114- oznaczenia urządzeń, klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem, grupy urządzeń przeciwwybuchowych, dobór urządzeń w konkretnych przypadkach.  
Projektowanie szaf automatyki, - dobór zabezpieczeń oraz aparatów- PLC ( w oparciu o konfigurator firmy Siemens), HMI, falowników, wysp zaworowych (w oparciu o konfigurator firmy Festo,  przekaźników bezpieczeństwa itp. a także aparatury kontrolno pomiarowej dla różnych wielkości fizycznych – temperatury, ciśnienia, przepływu, konduktancji itp. na podstawie istniejącego schematu P&ID. Dobór okablowania ze względu na obciążalność prądową, spadek napięcia, funkcję oraz warunki środowiskowe. Dobór koloru przewodów, lampek wskaźników i wyświetlaczy. Wykonanie bilansu mocy dla całej projektowanej szafy. Wykonanie projektu rozmieszczenia elementów na płycie montażowej szafy sterowniczej. Dobranie odpowiedniej wentylacji/klimatyzacji do szafy. Projektowanie oświetlenia dla wybranego obiektu przy użyciu oprogramowania DIALux.

Metody oceny:

Zaliczenie wykładu na podstawie zaliczenia. Zaliczenie poprawnego wykonania. Zaliczenie na podstawie oceny jakości wykonanego projektu.

Egzamin:

nie

Literatura:

Julian Wiatr: Poradnik projektanta elektryka. 2018
	Instrukcje użytkowe do oprogramowania – Eplan, Rittal, Festo, Siemens, DIALux.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka PSA_IIst_W01:

Ma wiedzę dotyczącą projektowania układów automatyki, doboru właściwych urządzeń i ich prawidłowego wykorzystania.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W10, K_W11

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG.o, III.P7S_WG, P7U_W

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka PSA_IIst_U01:

Potrafi zaprojektować układ automatyki z uwzględnieniem obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa.

Weryfikacja:

Zaliczenie projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05, K_U14, K_U16, K_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UU, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Charakterystyka PSA_IIst_U02:

Potrafi dobrać właściwe komponenty dla projektowanego układu automatyki.

Weryfikacja:

Zaliczenie projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14, K_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka PSA_IIst_K01:

Potrafi samodzielnie wybrać właściwy sposób wykonania konkretnego zadania z uwzględnieniem założeń projektowych, bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów.

Weryfikacja:

Zaliczenie projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K05

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KO