Nazwa przedmiotu:

Chemia analityczna 2

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1.    godziny kontaktowe 15h, w tym:
a)    obecność na wykładach – 15h
2.    zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 20h
3.    przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 25h
Razem nakład pracy studenta: 15h + 20h + 25h = 60h, co odpowiada 2 punktom ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1.	obecność na wykładach – 15h,
Razem: 15h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi instrumentalnymi technikami analitycznymi stosowanymi zarówno w laboratoriach naukowo-badawczych, jak również laboratoriach wykonujących rutynowe analizy związane z procesami technologicznymi. Wykład obejmie najciekawsze techniki analityczne, ilustrujące kompleksowe podejście do analizy chemicznej z uwzględnieniem nowych typów urządzeń, rozwiązań sprzętowych oraz wielkości i charakteru próbki (małe próbki, próbki biologiczne, analiza specjacyjna).

Treści kształcenia:

1.METODYKI ANALIZY INSTRUMENTALNEJ
1.1. Podstawowe pojęcia
1.2. Przegląd technik instrumentalnych
1.3. Techniki bezpośrednie i pośrednie
1.4. Techniki kalibracji
2. TECHNIKI SPEKTROSKOPOWE
2.1. Wprowadzenie
2.2. Techniki absorpcyjne (spektrofotometria cząsteczkowa UV-Vis, absorpcyjna spektrometria atomowa)
2.3. Techniki emisyjne (spektrofluorymetria, emisyjna spektrometria atomowa)
3. TECHNIKI ELEKTROCHEMICZNE
3.1. Wprowadzenie
3.2. Techniki napięciowe (potencjometria)
3.3. Techniki prądowe (polarografia, woltamperometria)
3.4. Inne metody elektrochemiczne (konduktometria, kulometria)
4. TECHNIKI ROZDZIELANIA
4.1. Podstawy technik chromatograficznych
4.2. Chromatografia gazowa
4.3. Chromatografia cieczowa
4.4. Elektroforeza kapilarna i żelowa

Metody oceny:

egzamin pisemny

Egzamin:

tak

Literatura:

Literatura podstawowa
1.	D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej 2, PWN, Warszawa 2007.
2.	W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 1996.
Literatura uzupełniająca
1.	A. Hulanicki, Współczesna chemia analityczna. Wybrane Zagadnienia, PWN, Warszawa 2001.
2.	A. Cygański, Metody elektroanalityczne, WNT, Warszawa 1995.
3.	A. Cygański, Spektroskopowe metody analizy, PWN, Warszawa 1994.
4.	Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, WNT, Warszawa 2005.
5.	M. Jarosz (red.), Nowoczesne techniki analityczne, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006.
6.	Z. Brzózka (red.), Miniaturyzacja w analityce, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.

Witryna www przedmiotu:

ch.pw.edu.pl

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

zna podstawy fizykochemiczne wybranych instrumentalnych technik analitycznych wykorzystujących pomiary: elektrochemiczne, spektroskopowe oraz chromatograficzne

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W02:

zna zakresy stosowalności i ograniczenia instrumentalnych technik analitycznych stosowanych zarówno w laboratoriach naukowo-badawczych, jak również w laboratoriach wykonujących rutynowe analizy

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W04, K_W05

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych dotyczących rozwiązywanego problemu analitycznego

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U02:

posiada umiejętność doboru odpowiedniej techniki instrumentalnej pod kątem analizy ilościowej prostych próbek rzeczywistych

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09, K_U10, K_U11 , K_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

umiejętność pracy indywidualnej

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K06

Powiązane charakterystyki obszarowe: