Nazwa przedmiotu:

Źródła ciepła

Koordynator przedmiotu:

Wykłady: dr inż. Maciej Chorzelski, dr Jarosław Olszak, Projekty: dr inż. Jarosław Olszak,  dr hab inż. Małgorzata Kwestarz, dr inż. Ewelina Różycka-Wrońska

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe i Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISCOG-ISP-7303

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

30 wykład
30 projekt
60 praca własna (wykonanie projektu: obliczenia, dobór urządzeń, wykonanie rysunków, przygotowanie do obrony, uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy z wykładów, przygotowanie do egzaminów)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

3

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

1. Geometria wykreślna i grafika inżynierska
2. Termodynamika i wymiana ciepła
3. Mechanika płynów
4. Materiałoznawstwo
5. Podstawy konstrukcji mechanicznych

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

1. Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy o nowoczesnych kotłach opalanych paliwami ciekłymi i gazowymi, w tym o kotłach kondensacyjnych jako szczegółowych zagadnieniach inżynierskich.
2. Przekazanie podstaw teoretycznych i praktycznej wiedzy o kotłach ciepłowniczych i przemysłowych tak na węgiel jak i biopaliwa stałe jako szczegółowych zagadnień inżynierskich.
3. Przekazanie podstawowych informacji dotyczących doboru źródła ciepła oraz wymagań dotyczących kotłowni.
4. Zagadnienia emisji związanych ze spalaniem energetycznym paliw, biomasy i odpadów (komunalnych, osadów ściekowych, innych).
5. Bezpieczeństwo i sterowanie pracą kotłów.
6. Straty i sprawność kotłów.

Treści kształcenia:

Wykłady
1. Spalanie paliw stałych, ciekłych i gazowych.
2. Wymiana ciepła przy spalaniu, rodzaje powierzchni wymiany ciepła.
3. Wpływ składu paliwa na proces spalania i emisje. 
4. Zagadnienia emisji związanych ze spalaniem energetycznym paliw, biomasy i odpadów (komunalnych, osadów ściekowych, innych).
5. Bezpieczeństwo i sterowanie pracą kotłów.
6. Straty i sprawność kotłów.
7. Budowa i eksploatacja kotłów wodnych i parowych małej i średniej mocy
8. Urządzenia współpracujące z kotłami wodnymi
9. Układy automatyki w kotłowniach
10. Technika kondensacyjna w urządzeniach grzewczych
Projekt
Obliczenia i dobór urządzeń, wchodzących w skład układów technologicznych kotłowni (hydrauliczny, doprowadzania paliwa, odprowadzania spalin, automatyki)
Zapotrzebowania na paliwo, koszty paliwa, emisja zanieczyszczeń
Uzdatnianie wody obiegowej
Wykonanie schematów układów technologicznych oraz rysunków budowlanych instalacyjnych kotłowni

Metody oceny:

Wykłady: pisemny egzamin
Ćwiczenia projektowe: wykonanie i obrona projektu
Ocena: Z = 0,6*C+0,4*E

Egzamin:

tak

Literatura:

• Materiały autorskie (dr. M. Chorzelski, dr J. Olszak) udostępnione studentom w trakcie zajęć.
• Kapitaniak A. , Sztraube J. – Poradnik palacza. Budowa i obsługa kotłów rusztowych
• Kruczek S. - Kotły. OWPW. Wrocław 2001.
• Miller A., Lewandowski J.: Układy gazowo - parowe na paliwo stałe. WPW Warszawa 1993
• Mizielińska K., Olszak J.: Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy. OWPW, Warszawa 2011
• Mizielińska K., Olszak J.: Parowe źródła ciepła. WNT 2009.
• Orłowski P. Dobrzyński W. – Kotły parowe
• Orłowski P. Dobrzański W.- Kotły parowe w energetyce przemysłowej.
• Pronobis M. - Modernizacja kotłów
• Praca zbiorowa: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów. WNT, Warszawa 2007
• Turschmid R. Kotłownie i elektrociepłownie przemysłowe.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada znajomość procesów spalania, regulacji spalania i wpływu na emisje.
Znajomość podstaw doboru kotłów ze względu na moc, paliwo, własności regulacyjne.
Znajomość podstaw budowy kotłów i materiałów stosowanych do ich budowy.
Znajomość podstaw eksploatacji kotłów.
Wiedza o sprawność kotłów i możliwości jej podniesienia.
Wiedza o możliwości modernizacji kotłów.

Weryfikacja:

Egzamin pisemny, wykonanie i obrona projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W08, IS_W09, IS_W10, IS_W15, IS_W19

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Posiada umiejętność konfiguracji kotłowni i doboru kotłów oraz obliczeń układów hydraulicznych kotłowni, doboru pomp oraz armatury.
Posiad umiejętność projektowania układów doprowadzenia paliw ciekłych i gazowych oraz umiejętność projektowania układów odprowadzenia spalin. 
Posiada umiejętność projektowania układu wentylacji pomieszczeń kotłowni.

Weryfikacja:

Wykonanie i obrona projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U08, IS_U12, IS_U14, IS_U15, IS_U19, IS_U01, IS_U04, IS_U05, IS_U06

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, P6U_U

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę znajomości zagadnień związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem ciepła na potrzeby odbiorców. Ma świadomość rozwijania umiejętności związanych z projektowaniem układów grzewczych.

Weryfikacja:

Dyskusja w trakcie zajęć, obrona projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01, IS_K02, IS_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK, I.P6S_KR