Nazwa przedmiotu:

Ciepłownictwo

Koordynator przedmiotu:

Wykład: dr inż. Olgierd Niemyjski, M. Chorzelski, J. Olszak; ćwiczenia projektowe: dr inż. M. Ziombska, dr inż. J. Olszak

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Podstawowe

Kod przedmiotu:

1110-ISCOW-MSP-1206

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

30 wykład
30 ćwiczenia projektowe
90 praca własna (uporządkowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu wykładów, przygotowanie do egzaminów, wykonanie projektów wraz z rysunkami, przygotowanie się do obrony i kolokwium)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

3

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Termodynamika techniczna, Wymiana ciepła, Mechanika płynów, Materiałoznawstwo, Ogrzewnictwo, Źródła ciepła, Sieci ciepłownicze.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zdobycie wiedzy dotyczącej urządzeń, instalacji i obiektów służących zaopatrywaniu budynków w energię. Poznanie zagadnień związanych planowaniem i eksploatacją systemów ciepłowniczych. Nabycie umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym, związanych ze źródłami ciepła oraz z układami sieci ciepłowniczych. Obliczanie zapotrzebowania na moc sieci ciepłowniczych o niskich parametrach. Rurociągi podziemne o niskich parametrach, rurociągi nadziemne - montaż, oddziaływanie na środowisko w trakcie wykonawstwa, eksploatacji i awarii.

Treści kształcenia:

"WYKŁAD 
1. Rys historyczny. Perspektywy i kierunki rozwoju systemów ciepłowniczych.	2 godz.
2. Uwarunkowania prawne rozwoju systemów  ciepłowniczych. 	2 godz.
3. Polityka energetyczna Polski i UE. Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym.	2 godz.
4. Prognozy zapotrzebowania na ciepło w systemach ciepłowniczych	2 godz.
5. Efektywność energetyczna w systemach ciepłowniczych. 
BAT (Best available technic).	2 godz.
6. Straty ciepła w systemach ciepłowniczych	
7. Szczelność w sieciach ciepłowniczych. Metody badani nieszczelności.	2 godz.
8. Analizy hydrauliczne pracy systemów ciepłowniczych. Praca wielu źródeł na wspólna sieć.	2 godz.
9. Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń z dużych źródeł spalania.	2 godz.
10. Układy ko generacyjne. Podstawy teoretyczne, obiegi termodynamiczne. Rozwiązania konstrukcyjne instalacji ko generacyjnych.2godz. 
11. Gazowe układy kogeneracyjne. Podstawy teoretyczne, obiegi termodynamiczne. Układ ORC. 	2 godz.
12. Wprowadzenie do energetyki jądrowej. 2 godz.
13. Procesy spalania odpadów komunalnych.  Rozwiązania prawne i techniczne w spalarniach odpadów.	2 godz.
14. Zasobniki ciepła w układach ciepłowniczych.  2godz.
15. Bezpieczeństwo w systemach ciepłowniczych i zagrożenia pracy systemów ciepłowniczych. 2 godz.
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
1 Omówienie rodzajów instalacji parowo – skroplinowych w parowych źródłach ciepła, ich zalety i wady. 	2 godz.
2 Prowadzenie i obliczenia hydrauliczne przewodów parowych i skroplinowych. 	2 godz.
3 Projektowanie pomieszczeń kotłowni parowych 	2 godz.
4 Urządzenia i osprzęt instalacji parowych 	3 godz.
5 Urządzenia i osprzęt instalacji skroplinowych 	3 godz.
6 Wykorzystanie ciepła odpadowego w kotłowniach parowych 	2godz.
7 Sieci niskoparametrowe - rodzaje, zastosowanie. Wydanie i omówienie tematów projektów.	2godz.
8 Zasady projektowania sieci wodnych niskoparametrowych typu Calpex. Sposoby prowadzenia sieci. Kolizje.	4godz
9 Urządzenia i armatura dla sieci niskoparametrowych. 	2 godz.
10 Sieci kanałowe - rodzaje, zastosowanie. Zasady projektowania sieci kanałowych i nadziemnych. 	4 godz.
11 Komory, studzienki ciepłownicze. Wentylacja kanałów i komór.	2 godz.
12 Sieci nadziemne preizolowane typu Spiro. Podstawowe obliczenia i rozwiązania konstrukcyjne przewodów.	2 godz.
"

Metody oceny:

WYKŁAD Egzamin ĆWICZENIA PROJEKTOWE Wykonanie i obrona projektu kotłowni parowej. Wykonanie i obrona projektu niskoparametrowej sieci ciepłowniczej, zaliczenie kolokwium. OCENA ZINTEGROWANA 0,6E + 0,4P

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Kruczek S.: Kotły. Konstrukcje i obliczenia. OW Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001
 2. Krygier K.: Sieci ciepłownicze – materiały pomocnicze do ćwiczeń. WPW 2006 
3. Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.: Energetyka a ochrona środowiska. WNT, Warszawa 1997 
4. Miller A., Lewandowski J.: Układy gazowo parowe na paliwo stałe. WNT, Warszawa 1993 
5. J. Marecki, Gospodarka cieplno-elektryczna. WNT 1991r. 
6. Mizielińska K., Olszak J.: Parowe źródła ciepła. WNT, Warszawa 2008 
7. Pronobis M.: Modernizacja kotłów energetycznych. WNT, Warszawa 2002 
8. Randlov P.: Podręcznik ciepłownictwa – system rur preizolowanych. European District Heating Pipe Manufacturers Association 1998 
9. Prawo Energetyczne, dyrektywy Unii Europejskiej, rozporządzenia krajowe. 
10. URE biuletyny branżowe. 
11. Rybak W.: Spalanie i współspalanie bipaliw stałych. OW Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006 
12. Warych J.: Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura. WNT, Warszawa 1998

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie systemów ciepłowniczych.

Weryfikacja:

wykłady: egzamin, ćwiczenia: wykonanie i obrona projektu, kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W04, IS_W09, IS_W12, IS_W20

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W02:

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu budowy eksploatacji i modelowania pracy systemów ciepłowniczych.

Weryfikacja:

wykłady: egzamin, ćwiczenia: wykonanie i obrona projektu, kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12, IS_W20, IS_W04, IS_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W03:

Posiada szczegółowa wiedzę z zakresu planowania, rozwoju systemów ciepłowniczych, zna i rozumie aktualne kierunki modernizacji systemów ciepłowniczych w zakresie źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych i odbiorców ciepła.

Weryfikacja:

wykłady: egzamin, ćwiczenia: wykonanie i obrona projektu, kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W04, IS_W09, IS_W12, IS_W20

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi samodzielnie przedstawić ocenę techniczna, technologiczną i funkcjonalną urządzeń stosowanych w ciepłownictwie.

Weryfikacja:

Wykład: egzamin, ćwiczenia: wykonanie i obrona projektów, kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U01, IS_U05, IS_U06, IS_U07, IS_U08, IS_U13

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o, P7U_U

Charakterystyka U02:

Potrafi samodzielnie analizować i wyznaczać wskaźniki zużycia energii i wskaźniki emisji występujące w ciepłownictwie.

Weryfikacja:

Wykład: egzamin, ćwiczenia: wykonanie i obrona projektów, kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U08, IS_U13, IS_U01, IS_U05, IS_U06, IS_U07

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o, P7U_U

Charakterystyka U03:

Potrafi wykonać samodzielnie analizy ekonomiczno - techniczne różnych rozwiązań stosowanych w systemach ciepłowniczych

Weryfikacja:

Wykład: egzamin, ćwiczenia: wykonanie i obrona projektów, kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U01, IS_U05, IS_U06, IS_U07, IS_U08, IS_U13

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie wagę i znaczenie sprawnego funkcjonowania nowoczesnych systemów ciepłowniczych.

Weryfikacja:

Dyskusja w trakcie zajęć, publiczna obrona projektu na forum grupy zajęciowej

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01, IS_K03, IS_K06

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK, I.P7S_KR, I.P7S_KO

Charakterystyka K02:

Przestrzega ustalonych terminów prac projektowych oraz punktualności na zajęciach. Umie pracować samodzielnie i w zespole.

Weryfikacja:

Dyskusja w trakcie zajęć, publiczna obrona projektu na forum grupy zajęciowej

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K06, IS_K01, IS_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO, P7U_K, I.P7S_KK, I.P7S_KR