Nazwa przedmiotu:

Systemy chłodnicze

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Michał Sobieraj

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISCOW-MSP-1401

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykład - 30 godzin
Studia literaturowe - 20 godzin,
przygotowanie do zaliczenia wykładów - 20 godzin,
ćwiczenia projektowe - 15 godzin
przygotowanie i obrona projektu - 15 godzin,
Razem 100 godzin

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z następujących dziedzin:
- Termodynamika techniczna,
- Wymiana ciepła,
- Chłodnictwo i pompy ciepła.

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami projektowania, wykonania i eksploatacji bezpośrednich i pośrednich systemów chłodzenia stosowanych w klimatyzacji różnego rodzaju obiektów budowlanych. Szczegółowo omawiane są kwestie związane z racjonalizacją użytkowania energii, bezpieczeństwem eksploatacji i ochroną środowiska. Ponadto przedstawiane są trendy rozwojowe w tej dziedzinie techniki

Treści kształcenia:

Klasyfikacja i właściwości systemów chłodzenia stosowanych w klimatyzacji: bezpośrednie, pośrednie, indywidualne i scentralizowane, porównanie i zastosowanie.
Źródła zimna w pośrednich systemach chłodzenia: sprężarkowe i absorpcyjne wytwornice wody lodowej, budowa, regulacja i dobór.
Nośniki zimna w pośrednich systemach chłodzenia: woda lodowa, wodne roztwory glikoli, lód zawiesinowy (binarny).
Układy instalacji wody lodowej: otwarte, zamknięte, obiegi pierwotne i wtórne, sieć rurociągów, izolacja cieplna i zabezpieczenia przed zamarzaniem, sprzęgła hydrauliczne, zbiorniki buforowe, pompy obiegowe, urządzenia regulacyjno-zabezpieczające, free cooling.
Zasobniki zimna w systemach chłodzenia: rodzaje, obliczanie pojemności, wpływ zasobników na wymiarowanie i eksploatację źródeł zimna
Chłodzenie wody obiegowej: systemy otwarte i zamknięte, wieżowe i wentylatorowe chłodnie wody obiegowej, jakość wody oraz zasady racjonalnej eksploatacji, wykorzystanie ciepła odpadowego.
Skojarzone wytwarzanie ciepła, zimna i energii elektrycznej w układach scentralizowanych (trójgeneracja- district cooling) oraz zdecentralizowanych (trójgeneracja rozproszona); wykorzystanie miejskich systemów do zasilania urządzeń chłodniczych.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł ciepła i energii do napędu urządzeń chłodniczych (klimatyzacja solarna).
Klimatyzatory indywidualne: klasyfikacja, budowa, dobór i eksploatacja.
Tendencje rozwoju systemów chłodzenia.
Obliczanie obciążenia cieplnego obiektu i dobór wytwornicy wody lodowej (z zasobnikiem zimna i bez).
Obliczanie instalacji wody lodowej oraz dobór elementów jej wyposażenia.
Dobór klimatyzatora na potrzeby chłodzenia pomieszczenia technologicznego ( np. serwerowni, centrali telefonicznej itp.).
Obliczanie elementów układu klimatyzacji solarnej

Metody oceny:

Zaliczenie wykładów: zaliczenie pisemne – 6 tematów à max 5 pkt.= 30 punktów, Minimalna liczba punktów koniecznych do zaliczenia: 17 Zaliczenie ćwiczeń projektowych: ocena projektu Ocena zintegrowana: (2xOW + 1xOĆ)/3

Egzamin:

tak

Literatura:

Kołodziejczyk L., Rubik M.: Technika chłodnicza w klimatyzacji Rubik M.: Chłodnictwo Rubik M.: Pompy ciepła Gutkowski K.: Chłodnictwo i klimatyzacja Ullrich H.: Technika chłodnicza Przydróżny S., Ferencowicz J.: Klimatyzacja Zawada B.: Układy sterowania w wentylacji i klimatyzacji Miesięczniki specjalistyczne: Technika chłodnicza i klimatyzacyjna; Chłodnictwo; Chłodnictwo i Klimatyzacja; Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja Polskie Normy dot. chłodnictwa i urządzeń sprężarkowych, w tym m.in.: PN-EN 378 wszystkie części PN-EN 14511 wszystkie części

Witryna www przedmiotu:

https://www.is.pw.edu.pl/moodle/course/view.php?id=267

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada wiedzę na temat budowy, działania, eksploatacji, zalet i wad bezpośrednich i pośrednich systemów chłodniczych

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne wykładów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W08

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W02:

Posiada rozszerzoną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad regulacji i sterowania procesami zachodzącymi w obiegach chłodniczych występujących w bezpośrednich i pośrednich systemach chłodzenia budynków.

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne wykładów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W08

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W03:

Posiada szczegółową wiedzę z mechaniki i dynamiki płynów w zakresie przepływów w instalacjach chłodniczych (instalacje wody lodowej).

Weryfikacja:

Projekt instalacji wody lodowej, zaliczenie pisemne wykładów, kolokwium z ćwiczeń

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W10

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W04:

Posiada wiedzę na temat budowy, działania i eksploatacji agregatów wody lodowej i pomp ciepła.

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne wykładów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W08

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W05:

Posiada wiedzę na temat budowy, działania, możliwości i ograniczeń układów kogeneracjnych i trigeneracyjnych.

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne wykładów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W08

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W06:

Posiada wiedzę na temat zasad projektowania i wymagań prawnych dotyczących elementów składowych instalacji chłodniczych.

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne wykładów, projekt instalacji wody lodowej

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W08

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W06:

Posiada wiedzę na temat zasad projektowania i wymagań prawnych dotyczących elementów składowych instalacji chłodniczych.

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne wykładów, projekt instalacji wody lodowej

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W08, IS_W10

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W07:

Zna kierunki rozwoju urządzeń i systemów chłodniczych zmierzające m.in. do zwiększania efektywności energetycznej

Weryfikacja:

zaliczenie pisemne wykładów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W15

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi opisać budowę, działanie oraz zalety i wady różnych elementów wchodzących w skład bezpośrednich i pośrednich systemów chłodniczych

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne wykładów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Charakterystyka U02:

Potrafi dobrać odpowiednie elementy składowe systemów chłodniczych.

Weryfikacja:

Kolokwium z ćwiczeń, projekt instalacji wody lodowej

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U05

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Charakterystyka U03:

Potrafi zaprojektować instalację wody lodowej wraz doborem najważniejszych urządzeń oraz dobrać i zaprojektować system bezpośredniego chłodzenia.

Weryfikacja:

Kolokwium z ćwiczeń, projekt instalacji wody lodowej

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U05, IS_U07

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Charakterystyka U04:

Potrafi wykonać obliczenia hydrauliczne sieci przewodów w instalacji wody lodowej

Weryfikacja:

Kolokwium z ćwiczeń

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U07

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Charakterystyka U05:

Potrafi przeanalizować i ocenić działanie agregatów wody lodowej oraz obliczyć podstawowe parametry eksploatacyjne urządzeń wchodzących w skład pośrednich i bezpośrednich systemów chłodniczych

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne wykładów, kolokwium z ćwiczeń

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji polegających m.in. na śledzeniu postępów techniki w celu wykorzystania ich w praktyce zawodowej.

Weryfikacja:

Ustna dyskusja w ramach ćwiczeń

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK

Charakterystyka K02:

Ma świadomość zagrożeń, jakie może nieść ze sobą nieprawidłowe działanie inżynierskie

Weryfikacja:

Ustna dyskusja w ramach ćwiczeń

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK

Charakterystyka K03:

Ma świadomość wpływu czynników chłodniczych na środowisko.

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne wykładów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK

Charakterystyka K04:

Ma świadomość wpływu systemów chłodniczych i ich poszczególnych elementów na zużycie energii i pośrednio na środowisko.

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne wykładów.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK